## Załącznik nr 5
Załacznik nr 5 do Ogłoszenia
lp | Materiał | Ilość | Jed.m.
1 | ADAPTER TXO/315/PN DO OSADZENIA TELESKOPÓW DN315 (DWUSTRONNY) | 1 | szt.
2 | ADAPTER TXP/315/PN DO OSADZENIA TELESKOPÓW DN315 (JEDNOSTRONNY) | 1 | szt.
3 | HYDRANT ŁAM 3100 DN 80 H-2150 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 1 | szt.
4 | HYDRANT NADZ 3000 DN 80 H-2150 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 1 | szt.
5 | HYDRANT NADZ 8003 DN 80/1500 GGG40 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 1 | szt.
6 | HYDRANT NADZ 8004 DN 80/1500 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 1 | szt.
7 | HYDRANT NADZ 8855 DN 80/1500 GGG40 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 27 | szt.
8 | HYDRANT PODZ 3500 DN 80 H=1000 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 1 | szt.
9 | HYDRANT PODZ 3500 DN 80 H=1250 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 2 | szt.
10 | HYDRANT PODZ 8851 DN 80/1250 - wymagania dla hydrantu zgdnie z opisem poniżej | 5 | szt.
11 | KINETA PRZELOTOWA 200/160 GŁADKA 3496100535 | 1 | szt.
12 | KINETA ZBIORCZA 400/200 KOR. 3496100884 | 2 | szt.
13 | KOLANO DOCZ. DŁ. 160X90 PE SDR17 FUS | 1 | szt.
14 | KOLANO ELEKTR. 90X90 PE100 FUS (15) | 2 | szt.
15 | KOLANO ELEKTR. 90X90 PE100 GF | 3 | szt.
16 | KOLANO ELEKTR. 110X45 PE100 GF; 110X90 PE100 GF | 4 | szt.
17 | KOLANO ELEKTR. 160X45 PE100 FUS (2) | 1 | szt.
18 | KOLANO ELEKTR. 160X90 PE100 GF | 5 | szt.
19 | KOLANO KZ 110/15 KACZ 0710203330 (30) | 2 | szt.
20 | KOLANO KZ 110/30 KACZ 0710203350 (30; 110/45 KACZ 0710203360 (30; 110/67,5 KACZ 0710203380 (30) | 5 | szt.
21 | KOLANO KZ 160/15 KACZ 0710233330 (10); KZ 160/30 KACZ 0710233350 (10); KZ 160/45 KACZ 0710233360 (10); KZ 160/67,5 KACZ 0710233380 (10) | 20 | szt.
22 | KOLANO KZ 200/15 KACZ 0710253330 (6; KZ 200/30 KACZ 0710253350 (7); KZ 200/45 KACZ 0710253360 (6) | 8 | szt.
23 | KOLANO OC. 1/2" NYPLOWE | 1 | szt.
24 | KOLANO OC. 3/4" | 1 | szt.
25 | KOLANO OC. 3/4" NYPLOWE | 7 | szt.
26 | KOLANO OC. 1" NYPLOWE | 5 | szt.
27 | KOLANO OC. 1 1/4" NYPLOWE | 5 | szt.
28 | KOLANO OC. 1 1/2" NYPLOWE | 5 | szt.
29 | KOLANO PE 32 | 7 | szt.
30 | KOLANO: PE 32X 3/4" GZ; PE 32X 1" GW; E 32X 1" GZ ; PE 32X 5/4" GZ | 10 | szt.
31 | KOLANO PE 32X 5/4" GW | 1 | szt.
32 | KOLANO PE 40 | 11 | szt.
33 | KOLANO PE 40X 5/4" GZ | 9 | szt.
34 | KOLANO PE 50 | 2 | szt.
35 | KOLANO PE 50X 5/4" GW PE 63X 2" GZ | 1 | szt.
36 | KOLANO PE 63 | 1 | szt.
37 | KOLANO Q DN 80 SFERO KOŁ. | 4 | szt.
38 | KOLANO STOPOWE N DN 80 SFERO | 10 | szt.
39 | KOŁNIERZ GWINT 80x2" SFERO | 1 | szt.
40 | KOŁNIERZ GWINT.OCYNK DN 50X2" | 4 | szt.
41 | KOŁNIERZ PRZEJŚCIOWY DN 80 8/4 SFERO | 4 | szt.
42 | KOŁNIERZ STALOWY 90/80 PN16 | 16 | szt.
43 | KOŁNIERZ STALOWY 110/100 PN16 | 6 | szt.
44 | KOŁNIERZ STALOWY 160/150 PN16 | 11 | szt.
45 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 80 | 3 | szt.
46 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 100 | 3 | szt.
47 | KOŁNIERZ ŚLEPY DN100 SFERO | 1 | szt.
48 | KOŁNIERZ ŚLEPY DN200 SFERO PN10 | 2 | szt.
49 | KOMPENSATOR DN 100 L=290-465 IGE | 1 | szt.
50 | KOREK KZ 200 KACZ | 1 | szt.
51 | KOREK OC. 1"; OC. 2" | 2 | szt.
52 | KOREK PE 40 | 2 | szt.
53 | KOREK PE 50 | 1 | szt.
54 | KÓŁKO RĘCZNE 9301 DN 100/125/150 KW19 | 4 | szt.
55 | KÓŁKO RĘCZNE DN 40/50 KW14 | 1 | szt.
56 | KRĄG 1000/ 250 ZE STOPNIAMI | 1 | szt.
57 | KRĄG 1200/ 250 ZE STOPNIAMI | 2 | szt.
58 | KRĄG 1200/ 500 ZE STOPNIAMI | 1 | szt.
59 | KRÓCIEC FF DN 80 L- 200 SFERO; FF DN 80 L- 400 SFERO | 18 | szt.
60 | KRÓCIEC FF DN 80 L- 300 SFERO | 13 | szt.
61 | KRÓCIEC FF DN 80 L- 500 SFERO | 2 | szt.
62 | KRÓCIEC FF DN100 L- 200 SFERO | 1 | szt.
63 | KRÓCIEC FF DN150 L- 200 SFERO | 1 | szt.
64 | KRÓCIEC FF DN250 L- 300 SFERO PN10 | 1 | szt.
65 | KRÓCIEC FF DN250 L- 500 SFERO PN10 | 1 | szt.
66 | KRÓCIEC FW DN 80 SFERO | 4 | szt.
67 | KRÓCIEC FW DN200/225 SFERO PN10 | 5 | szt.
68 | ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY ŁU- 3 A2 | 42 | szt.
69 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN 80 (78-108) UNIVERSAL GTE | 1 | szt.
70 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN 80 (80-115) UNIVERSAL GT IGE | 1 | szt.
71 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 (100-130) UNIVERSAL IGE | 2 | szt.
72 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 (108-128) UBIVERSAL BF IGE | 1 | szt.
73 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DO PE/PVC 250/250 PN10 | 1 | szt.
74 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY S2000 DN 80/90 0400 | 3 | szt.
75 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY S2000 DN100/110 0400 | 5 | szt.
76 | ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY S2000 DN150/160 0400 | 6 | szt.
77 | ŁĄCZNIK RUROWY S2000 DN110 0430 | 1 | szt.
78 | MANSZETA 160/200 MW | 1 | szt.
79 | MANSZETA 315/400 DW (KARBOWANA; 315/400 WK (GŁADKA) | 20 | szt.
80 | MUFA ELEKTROOPOROWA 90 PE100 FUS (30) | 7 | szt.
81 | MUFA ELEKTROOPOROWA 90 PE100 GF; 110 PE100 GF | 15 | szt.
82 | MUFA ELEKTROOPOROWA 160 PE100 GF 17 | 10 | szt.
83 | MUFA ŁĄCZENIOWA DREN. DN100 | 2 | szt.
84 | MUFA REDUKCYJNA 160x110 PE100 FUS (6) | 1 | szt.
85 | NASADA 52X2" GW | 6 | szt.
86 | NASUWKA CIŚN. PVC DN 90 PN10 WODA | 8 | szt.
87 | NASUWKA CIŚN. PVC DN 110 PN10 WODA | 6 | szt.
88 | NASUWKA CIŚN. PVC DN 160 PN10 WODA | 2 | szt.
89 | NASUWKA CIŚN. PVC DN 225 PN10 WODA | 5 | szt.
90 | NASUWKA DWUDZIELNA DUEPI DN 25 (31-35) | 2 | szt.
91 | NASUWKA DWUDZIELNA DUEPI DN 32 (41-45) | 5 | szt.
92 | NASUWKA DWUDZIELNA DUEPI DN 40 (48-52) | 1 | szt.
93 | NASUWKA KZ 160 KACZ 0701233300 (10) | 6 | szt.
94 | NASUWKA KZ 200 KACZ 0701253300 (10) | 9 | szt.
95 | NASUWKA TRÓJDZIELNA "TREPI-LS" DN 80 | 2 | szt.
96 | NASUWKA TRÓJDZIELNA "TREPI-LS" DN 100 | 2 | szt.
97 | NAWIERTKA NT NWZ 1500 DN 200x50 GGG 1585 | 1 | szt.
98 | NAWIERTKA NT NWZ/PE1600 DN225x50GGG 1680 | 1 | szt.
99 | NAWIERTKA NWZ/PE 3217 DN 90x2" | 3 | szt.
100 | NAWIERTKA NWZ/PE 3217 DN 110x2" | 6 | szt.
101 | NYPEL OC. 1/2"; 3/4"; 1 1/4"; REDUKCYJNY OC 1"x3/4" | 10 | szt.
102 | NYPEL OC. 2" | 1 | szt.
103 | OBRUK DO SKRZYNKI HYDRANT. TXO/375/275 | 9 | szt.
104 | OBRUK DO SKRZYNKI ZASUWOWEJ TXO/340/195 | 42 | szt.
105 | OBUDOWA TELESKOPOWA DN 32 0,7-1,1 KW12 ; DN 40-50 0,7-1,1 KW14; DN 40-50 0,9-1,3 KW14; DN 65-80 0,7-1,1 KW17 ; DN 100-150 0,7-1,1 KW19 | 20 | szt.
106 | OBUDOWA TELESKOPOWA DN 32 1,1-1,6 KW12 ; DN 40-50 1,1-1,6 KW14 ; DN 65-80 1,1-1,6 KW17 , DN 100-150 1,1-1,6 K219 | 80 | szt.
107 | OBUDOWA TELESKOPOWA DN 200 1,1-1,6 K224 ; DN 250-350 1,1-1,6 KW27 | 5 | szt.
108 | OBUDOWA TELESKOPOWA DN 250-350 1,5-2,0 KW27 | 1 | szt.
109 | OBUDOWA TELESKOPOWA NT DN 40/50 DŁ 1,5-2,0 5405 ; NT DN 40/50 DŁ 2,0-2,5 5405 ; NT DN 65/80 DŁ 1,5-2,0 5410 | 6 | szt.
110 | OPASKA INOXGIS DN 100 (114-126) L-200; DN 125 (150-162) L-200; DN 150 (168-180) L-200; DN 80 (98-108) L-200; DN 80 (88-98) L-200 | 5 | szt.
111 | OPASKA INOXGIS DN 125 (150-162) L-300 | 2 | szt.
112 | OPASKA INOXGIS DN 300 (314-326) L-300 | 1 | szt.
113 | PALETA 1200X1000 | 2 | szt.
114 | PASTA POŚLIZGOWA 400GR | 2 | szt.
115 | PIERŚCIEŃ KLINOWY DN 80 | 13 | szt.
116 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY T1 600/50; T1 600/30 | 5 | szt.
117 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY T1 600/100 | 5 | szt.
118 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY T1 600/150 | 3 | szt.
119 | PŁYTA BETON. 50 x 50 OTWÓR FI 20 H- 50 | 17 | szt.
120 | PŁYTA BETON. 50 x 50 OTWÓR FI 20 H-120; 50 x 50 OTWÓR FI 20 H-100 | 35 | szt.
121 | PŁYTA BETON. 50 x 50 OTWÓR FI 20 H-120 | 5 | szt.
122 | PŁYTA POD TELESKOP ODBITY KWADRAT 670X670X100 | 7 | szt.
123 | POKRYWA 1000/600 | 1 | szt.
124 | POKRYWA 1200/600 | 2 | szt.
125 | POŁĄCZENIE KAMIONKA BOSY/PVC 190-160 | 2 | szt.
126 | POŁĄCZENIE ŻELIWO/PVC 124-110 | 1 | szt.
127 | POŁĄCZENIE ŻELIWO/PVC 176-160 | 2 | szt.
128 | POŁĄCZENIE ŻELIWO/PVC 226-200 | 2 | szt.
129 | PÓŁŚRUBUNEK KOMPENSACYJNY DN25 (1") | 2 | szt.
130 | PRZEJŚCIE SZCZELNE 160/110 | 2 | szt.
131 | PRZEPUSTNICA 4497 DN 80 Z DŹWIGNIĄ | 4 | szt.
132 | PRZEPUSTNICA 4497 DN100 Z DŹWIGNIĄ | 1 | szt.
133 | PRZYKRYCIE OTWORU WŁAZOWEGO | 24 | szt.
134 | REDUKCJA KZ 160/110 KACZ 730133300 | 3 | szt.
135 | REDUKCJA KZ 200/160 KACZ 730183300 | 5 | szt.
136 | REDUKCJA OC. 1"x 3/4", 1 1/4"x1", 1 1/2"x3/4" | 20 | szt.
137 | REDUKCJA OC. 2" x 3/4", 2"x1 1/4", 2"x1 1/2" | 1 | szt.
138 | RURA CIŚN. PVC-U PN10 DN110x4,2x3000 | 1 | szt.
139 | RURA CIŚN. PVC-U PN10 DN225x8,6x6000 | 2 | szt.
140 | RURA KZ PVC SN 2 315X6,2X6000 BK | 2 | mb.
141 | RURA KZ PVC SN8 110x3,2x500 LITA | 2 | szt.
142 | RURA KZ PVC SN8 110x3,2x1000 LITA | 1 | szt.
143 | RURA KZ PVC SN8 160x4,7x 500 LITA | 2 | szt.
144 | RURA KZ PVC SN8 160x4,7x 500 LITA | 1 | szt.
145 | RURA KZ PVC SN8 160x4,7x1000 LITA | 5 | szt.
146 | RURA KZ PVC SN8 160x4,7x2000 LITA | 5 | szt.
147 | RURA KZ PVC SN8 160x4,7x3000 LITA | 1 | szt.
148 | RURA KZ PVC SN8 200x5,9x1000 LITA | 4 | szt.
149 | RURA KZ PVC SN8 200x5,9x1000 LITA | 1 | szt.
150 | RURA KZ PVC SN8 200x5,9x2000 LITA | 24 | szt.
151 | RURA KZ PVC SN8 200x5,9x3000 LITA | 2 | szt.
152 | RURA KZ PVC SN8 500x14,6x3000 LITA | 1 | szt.
153 | RURA TRZONOWA 315/6000 SN4 KORUG. JEDN. | 4 | mb.
154 | RURA TRZONOWA 400/6000 SN4 KORUG. DWUW. | 3 | mb.
155 | RURA WODA PE SDR11 DN40x3,7x150 | 10 | mb.
156 | RURA WODA PE SDR17 DN 32x2,0x200 | 10 | mb.
157 | RURA WODA PE SDR17 DN 63x3,8x100 | 50 | mb.
158 | RURA WODA PE SDR17 DN 90x5,4x12 | 2 | mb.
159 | RURA WODA PE SDR17 DN 110x6,6x12 | 120 | mb.
160 | RURA WODA PE SDR17 DN 160x9,5x12 | 54 | mb.
161 | RURA WODA PE-RC SDR17 DN 90x5,4x12 | 2 | mb.
162 | RURA WODA PE-RC SDR17 DN110x6,6x12 | 12 | mb.
163 | SKRZYNKA DIN 4055/38 ŻELIWNA GAZ OWALNA | 1 | szt.
164 | SKRZYNKA HYDRANTOWA PEHD WODA | 11 | szt.
165 | SKRZYNKA HYDRANTOWA ŻELIWNA WODA | 2 | szt.
166 | SKRZYNKA ZASUWOWA PEHD WODA | 102 | szt.
167 | SKRZYNKA ZASUWOWA WODA ŻELIW H270 | 7 | szt.
168 | SŁUPEK STALOWY OCYNK-TABLICA H 48 | 2 | szt.
169 | STOPIEŃ ZŁAZOWY W OTULINIE U156 ŻÓŁTY | 1 | szt.
170 | STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN500 ST4 H1200 | 2 | szt.
171 | ŚRUBA M-16x 60 + PODKŁ. + NAKRĘTKA | 640 | szt.
172 | ŚRUBA M-16x 70 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 184 | szt.
173 | ŚRUBA M-16x 80 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 205 | szt.
174 | ŚRUBA M-16x 90 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 100 | szt.
175 | ŚRUBA M-16x100 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 16 | szt.
176 | ŚRUBA M-20x 70 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 172 | szt.
177 | ŚRUBA M-20X 80 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 72 | szt.
178 | ŚRUBA M-20x 90 + PODKŁ.+ NAKRĘTKA | 32 | szt.
179 | ŚRUBUNEK DO WODOMIERZA 3/4" | 7 | KPL.
180 | ŚRUBUNEK DO WODOMIERZA 1 1/4" | 1 | KPL.
181 | TABLICZKA ALUMINIOWA INFORMACYJNA Z | 6 | szt.
182 | TAŚMA NIEBIESKA NADRUK SZER.20 | 100 | mb.
183 | TELESKOP 160 A15 Z WŁAZEM | 1 | szt.
184 | TELESKOP 315 Z WŁAZEM A15 (BEZ USZCZ.) | 3 | szt.
185 | TELESKOP 315 Z WŁAZEM B125 (BEZ USZCZ.) | 6 | szt.
186 | TELESKOP 315 Z WŁAZEM D400 (BEZ USZCZ.) | 13 | szt.
187 | TRÓJNIK ELEK. 160X160X160 PE100 FUS (2) | 2 | szt.
188 | TRÓJNIK KZ 160/110/45 | 1 | szt.
189 | TRÓJNIK KZ 160/160/87,5 | 1 | szt.
190 | TRÓJNIK KZ 200/160/45 | 1 | szt.
191 | TRÓJNIK KZ 200/200/45 | 1 | szt.
192 | TRÓJNIK PE 40/32 | 1 | szt.
193 | TRÓJNIK T DN 80x80 SFERO | 1 | szt.
194 | TRÓJNIK T DN100x 80 SFERO | 1 | szt.
195 | TRÓJNIK T DN100x100 SFERO | 1 | szt.
196 | TRÓJNIK T DN100X100 SFERO | 3 | szt.
197 | TRÓJNIK T DN150X 80 SFERO | 1 | szt.
198 | TRÓJNIK T DN200X 80 SFERO PN10 | 1 | szt.
199 | TULEJA KOŁ. 90 SDR17 PE100 IN (30) | 17 | szt.
200 | TULEJA KOŁ. 110 SDR17 PE100 IN (60) | 6 | szt.
201 | TULEJA KOŁ. 160 SDR17 PE100 GF | 1 | szt.
202 | TULEJA KOŁ. 160 SDR17 PE100 GF | 11 | szt.
203 | USZCZELKA 315 KACZ. DO RURY KORUGOWANEJ | 5 | szt.
204 | USZCZELKA G-S-W DN 80 | 1 | szt.
205 | USZCZELKA PŁASKA DN 50, DN 80, DN100 | 180 | szt.
206 | USZCZELKA PŁASKA DN150, DN200 | 30 | szt.
207 | USZCZELKA PŁASKA SZEROKA DN250 | 6 | szt.
208 | WŁAZ A15 ŻEL. DN600 H50 | 1 | szt.
209 | WŁAZ B125 ŻEL. H80 (802165) | 1 | szt.
210 | WŁAZ D400 ŻEL. H115 | 1 | szt.
211 | WŁAZ D400 ŻEL. H115 | 1 | szt.
212 | WŁAZ D400 ŻEL-BET H115 | 4 | szt.
213 | ZASUWA DŁUGA DN 80 EPDM SFERO | 1 | szt.
214 | ZASUWA DN 50 EPDM SFERO | 3 | szt.
215 | ZASUWA DN 80 EPDM SFERO | 8 | szt.
216 | ZASUWA DN 100 EPDM SFERO | 6 | szt.
217 | ZASUWA DN 150 EPDM SFERO | 7 | szt.
218 | ZASUWA DN 200 EPDM SFERO PN10 | 2 | szt.
219 | ZASUWA DN 250 EPDM SFERO PN10 | 2 | szt.
220 | ZASUWA GWINT. DN 25 EPDM SFERO 3116 | 2 | szt.
221 | ZASUWA GWINT. DN 32 EPDM SFERO 3116 | 1 | szt.
222 | ZASUWA GWINT. DN 50 EPDM SFERO 3116 | 5 | szt.
223 | ZASUWA GWINT. DN 50x50 EPDM SFERO GW/GZ 3126 | 2 | szt.
224 | ZAŚLEPKA ELEKTROOPOR. 160 PE100 GF | 1 | szt.
225 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA 291NF 3/4" | 2 | szt.
226 | ZAWÓR CZERPALNY DO WODY 3/4" | 1 | szt.
227 | ZAWÓR KUL. WODA 3/4" | 20 | szt.
228 | ZAWÓR KUL. WODA 3/4" GW/GZ | 2 | szt.
229 | ZAWÓR KUL. WODA 1" | 10 | szt.
230 | ZAWÓR KUL. WODA 1 1/4" | 10 | szt.
231 | ZAWÓR KULOWY ZWROTNY 6516 DN150 GGG40 | 1 | szt.
232 | ZAWÓR PRZELOTOWY ŻELIWNY 3/4"; 1" | 8 | szt.
233 | ZAWÓR PRZELOTOWY ŻELIWNY 1 1/2; 1 1/4" | 5 | szt.
234 | ZAWÓR PRZELOTOWY ŻELIWNY 2" | 1 | szt.
235 | ZAWÓR ZWROTNY 1/2" PN16; 1 1/4" PN16 | 5 | szt.
236 | ZAWÓR ZWROTNY GRZYB. DN 100 SOCLA 882 | 1 | szt.
237 | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY FAF2330 DN 80 | 1 | szt.
238 | ZŁĄCZE PE 25X 3/4" GW; PE 32X 5/4" GW | 2 | szt.
239 | ZŁĄCZE PE 32-32 | 2 | szt.
240 | ZŁĄCZE PE 32X 1" GZ, PE 32X 5/4" GZ, PE 32X 6/4" GZ | 5 | szt.
241 | ZŁĄCZE PE 40-40; PE 40-32; PE 50-50; PE 63-63; PE 50X 2" GZ | 30 | szt.
242 | ZŁĄCZE PE 40X 1" GW; PE 40X 1" GZ;PE 40X 5/4" GZ;PE 40X 2" GZ | 30 | szt.
243 | ZŁĄCZE PE 63X 2" GW; PE 63X 2" GZ; AGA AK 1/2" GZ | 5 | szt.
244 | ZŁĄCZKA AGA AK 1" GZ; AGA AK 1 1/4" GZ | 5 | szt.
245 | ZŁĄCZKA AGA AK 2" GZ | 1 | szt.
246 | ZŁĄCZKA AGA IK 1" GW | 2 | szt.
247 | ZŁĄCZKA AGA IK 1 1/2" GW; AGA IK 1 1/4" GW | 5 | szt.
248 | ZŁĄCZKA AGA IK 2" GW | 4 | szt.
249 | ZŁĄCZKA GEBO QUICK QI 1 1/4" GW | 2 | szt.
250 | ZŁĄCZKA GEBO QUICK QI 2" GW | 2 | szt.
251 | ZWĘŻKA FFR DN 80x 50 SFERO | 3 | szt.
252 | ZWĘŻKA FFR DN100x 80 SFERO, FFR DN100x 50 SFERO | 5 | szt.
253 | ZWĘŻKA FFR DN150X100 SFERO; FFR DN150X 80 SFERO | 3 | szt.
WYMAGANIA DLA HYDRANTÓW
1 | Hydrant żeliwny sferoidalny nadziemny |  |  | - z zabezpieczeniem przeciwzłamaniowym;
- z podwójnym zamknięciem;
- kolor czerwony;
- połączenie z siecią kołnierzowe;
- korpus górny i dolny wykonane z żeliwa sferoidalnego;
- kolumna górna i dolna wykonane z żeliwa sferoidalnego;
- zabezpieczenie antykorozyjne części z żeliwa
sferoidalnego:
- zewnętrzne – metodą proszkową, przy użyciu
farby epoksydowej
odpornej na promieniowanie UV,
- wewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu
farby epoksydowej lub emaliowane,
- min. Grubości powłoki 250 mikronów;
- wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;
- trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;
- śruby ze stali nierdzewnej;
- ogumowany grzybek zamykający;
- kołnierz owiercony zgodnie z PN;
- ciśnienie PN 16.
- wys. 1500mm
Wymagane dokumenty:
- Świadectwo dopuszczenia przez CNBOP
Krajowa deklaracja zgodności/ krajowa deklaracja właściwości użytkowych
- Atest PZH,
2 | Hydrant żeliwny sferoidalny podziemny |  |  | - z podwójnym zamknięciem;
- samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego
odcięcia przepływu;
- Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego
DN80;
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
i scalonym kołnierzem trzpienia;
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego
uszczelnienia korka odseparowana od medium;
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego,
zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed
wykręceniem;
- Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie
zawulkanizowany gumą EPDM;
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję;
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN
ISO
12944-5:2009;
- Połączenia kołnierzowe wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN
2501),
ciśnienie PN16,
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339;
- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy:
PN
EN 19:2005, PN-EN 1074:2002;
- ciśnienie robocze PN 16.
- wysokość 1000mm
Wymagane dokumenty:
- Świadectwo dopuszczenia przez CNBOP
- Krajowa Deklaracja Zgodności,
- Atest PZH,