

  
**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

1. **W BYDGOSZCZY**
2. ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,
3. tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06
4. NIP 5542647568 REGON 340057695
5. www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-76/2019 Bydgoszcz, dn. 12.08.2019 r.

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „****Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium: Część 1 Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem 2 szt.***

***Część 2 Automatyczny system do analizy włókna surowego i detergentowego (z wyposażeniem) wraz z komplementarnym dygestorium (1 sztuka) o podwyższonej odporność chemicznej oraz dodatkową powierzchnią roboczą****”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-76/2019*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „***Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz dygestorium:***

**Część 1 Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem 2 szt. Część 2 Automatyczny system do analizy włókna surowego i detergentowego (z wyposażeniem) wraz z komplementarnym dygestorium (1 sztuka) o podwyższonej odporność chemicznej oraz dodatkową powierzchnią roboczą** ”

**Pytanie nr 1:**

 Pytanie dotyczące części 2: Automatyczny system do analizy włókna surowego i detergentowego (z wyposażeniem) wraz z komplementarnym dygestorium (1 sztuka) o podwyższonej odporność chemicznej oraz dodatkową powierzchnią roboczą o podwyższonej odporności chemicznej . W związku z chęcią złożenia oferty dotyczącej analizatora włókna wraz z dygestorium chciałbym zapytać o możliwość obniżenia kwoty przy referencjach dotyczących tego zadania ze 160 tyś do 110 tyś PLN, prośbę argumentuję faktem iż sam aparat do analizy włókna to koszt około 100-120 tyś PLN (w zależności od akcesoriów) i referencje na taką sprzedaż posiadam z ostatnich lat jednak dodatkiem w tej części zamówienia jest dygestorium – tu będę posiłkował się znaną mi firmą, jednak orientacyjny koszt dygestorium stanowi zaledwie 20% kwoty całości tego zamówienia a tak naprawdę analizator jest głównym przedmiotem i on odpowiada za około 80% całości kosztów.   
  
**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę

**MODYFIKACJA SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

1. Zmienia się treść Rozdziału 1 punktu IV ust. 3 lit.c) SIWZ: **PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(…) jest:**

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawy aparatury o łącznej wartości zrealizowanej dostawy co najmniej :

**(…) część 2: 160.000,00 zł brutto**

**Powinno być:**

c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawy aparatury o łącznej wartości zrealizowanej dostawy co najmniej :

**(…) część 2: 100.000,00 zł brutto**

**Załącznik stanowi zmodyfikowana siwz i formularz cenowy.**

Z-ca Kanclerza

Mgr Mariola Majorkowska