OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa i opis produktu |  | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tabliczki nadklamkowe z numerem pomieszczenia | 63 |
|  | - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie promieni UV materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: ok. 5 cm x 8 cm (poziomo); - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Napisy w języku Braille’a: - wykonane w postaci wypukłych piktogramów; wysokość kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN); - Montowane na specjalistyczną taśmę dwustronną; - Kolor: do uzgodnienia; - Treść: - nr pomieszczenia (cyfry arabskie oraz w alfabecie Braille’a); - Zastosowany kontrast między tłem a napisami. |  |
| 2 | Tabliczki z wymiennymi informacjami do zamontowania przy drzwiach | 63 |
|  | - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie promieni UV materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: A4; - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Montowane przy pomocy dystansów; - Kolor: do uzgodnienia; - Tabliczki z wymienną karteczką, dające możliwość na szybką i bezproblemową zmianę oznaczeń pomieszczeń; - Wymagany kontrast między tłem a napisami; - Tabliczka z napisem: Urząd Miasta i Gminy Sztum, herb, nr pomieszczenia znajdują się na tablice w formie np. graweru. Nazwa Referatu, stanowisko, imię i nazwisko pracownika znajdują się na wymiennej kartce. |  |
| 3 | Tablica informacyjna - parter budynku Urzędu | 1 |
|  | - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie promieni UV materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Na tablicy powinny znajdować się panele montowane na kołkach dystansowych; - Wymiary: ok. 170 cm x 250 cm; - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Kolor: do uzgodnienia; - Wymagany kontrast między tłem a panelami i napisami; - Treść: napis Urząd Miasta i Gminy Sztum, herb miasta, adres UMiG oraz informacje dot. poszczególnych Referatów, pomieszczeń; - Ilość paneli zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Schematem tablicy. |  |
| 4 | Tabliczka na windę z piktogramem oraz informacją o windzie w języku Braille’a | 1 |
|  | - Materiał: - odporny na warunki atmosferyczne, środki chemiczne, nie blaknie, nie rdzewieje; - Wymiary: ok. 11 cm x 11 cm; - Mocowanie: - przystosowane do montażu na zewnątrz, odporne na warunki atmosferyczne. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 5 | Tabliczka z piktogramem wypukłym – WC | 1 |
|  | - Tabliczka z piktogramem wypukłym; - Wymiary: A4; - Wymagany kontrast między tłem a napisami; - Trwały montaż prostopadle do ściany. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 6 | Tabliczka informacyjna – winda | 1 |
|  | - Tabliczka z piktogramem; - Wymiary: A4; - Wymagany kontrast między tłem a napisami; - Trwały montaż prostopadle do ściany. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 7 | Tabliczka informacyjna zewnętrzna – winda | 2 |
|  | - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; nie blaknącego, nierdzewiejącego; - Wymiary: A3; - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Mocowanie: - przystosowane do montażu na zewnątrz, montaż odporny na warunki atmosferyczne; - Kolor: do uzgodnienia; - Wymagany kontrast między tłem a napisami; - Treść: napis WINDA, piktogram oraz strzałka kierunkowa; |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 8 | Tabliczka z piktogramem - pętla indukcyjna | 1 |
|  | - Tabliczka z piktogramem; - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie promieni UV tworzywa sztucznego; - Wymiary: ok. 14 cm x 14 cm; - Wymagany kontrast między tłem a napisami; - Montaż za pomocą dwustronnej tasmy samoprzyletnej. |  |
| 9 | Plany tyflograficzne | 4 |
|  | - Plany zamontowane do ściany pod odpowiednim kątem, tak by ułatwiło to odczytywanie: - Parter – wymiary A2 +/-10%; - I piętro – wymiary A2 +/-10%; - II piętro – wymiary A2 +/-10%; - III piętro – wymiary A2 +/-10%; - Wykonane z trwałego, odpornego na działanie promieni UV materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by plany nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Wszystkie plany powinny spełniać następujące kryteria: - Krawędzie planu powinny być bezpieczne (zaokrąglone) dla użytkowników; - Zastosowana czcionka do opisów czarnodrukowych dla słabowidzących powinna być czcionką bezszeryfową i w sposób czytelny i dostosowany do informacji opisywanej na planie; - Plan tyflograficzny powinien zawierać najważniejsze wskazane przez Zamawiającego miejsca i obiekty w danym budynku; - Plan powinien składać się z: planu przestrzeni, wykazu pomieszczeń, toalet, punktu TU JESTEŚ, oznaczeń wejść i wyjść, schodów, wyjść ewakuacyjnych, wind; - Plan powinien zawierać legendę. Legenda powinna składać się z oznaczenia skrótów i nazw miejsc; - Oznaczenie symbolu „Tu jesteś” powinno być wykonane bardzo czytelnie, zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku jak i widzących (czerwony, wypukły punkt). |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |
| 10 | Tablica informacyjna w windzie | 1 |
|  | - Wykonana z trwałego, odpornego materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: ok. 60 cm x 70 cm; - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Kolor: do uzgodnienia; - Wymagany kontrast między tłem a panelami i napisami; - Treść: napis Urząd Miasta i Gminy Sztum, herb miasta oraz adres UMiG oraz informacje dot. poszczególnych Referatów, pomieszczeń. |  |
| 11 | Tabliczki kierunkowe na poszczególne piętra | 12 |
|  | - Wykonane z trwałego, odpornego materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: maksymalnie A2 ( dostosowane do ilości treści); - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Kolor: do uzgodnienia, - Wymagany kontrast między tłem a panelami i napisami, - Treść: np. I piętro Sekretariat Pokoje 19-20. - Montowane do sufitu na linkach. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 12 | Tablice informacyjne magnetyczne na poszczególne piętra | 7 |
|  | - Tablica otwarta; - Wykonane z trwałego, odpornego materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: ok 180 x 120 cm - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Kolor: do uzgodnienia. |  |
| 13 | Tablice informacyjne magnetyczne na poszczególne piętra | 7 |
|  | - Tablica otwarta; - Wykonane z trwałego, odpornego materiału np. metal lub tworzywo sztuczne; - Wymiary: ok 150 x 120 cm - Grubość: dostosowana do wielkości, tak by tabliczki nie wyginały się lub nie uległy zniszczeniu; - Kolor: do uzgodnienia. |  |
| 14 | Nakładki na poręcze schodów | 13 |
|  | - Nakładki na poręcze schodów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego o bezpiecznych krawędziach; - Napisy w języku Braille’a: - wykonane w postaci wypukłych piktogramów; wysokość kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN); - Dodatkowo oznaczenie pietra w języku polskim; - Dostosowane do konkretnej średnicy i dodatkowo podklejone warstwą samoprzylepną; - Wymiary ok. 11 cm × 4,5 cm; - Kolorystyka: do uzgodnienia. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 15 | Nakładki antypoślizgowe, kontrastowe na schodach |  |
|  | - Nakładki antypoślizgowe, chropowate; - Przykręcane lub przyklejane do podłoża; - Do stosowania wewnętrznym budynku oraz na zewnętrz; - odporne na pęknięcia; - nakładki montowane na pierwszym i ostatnim stopniu; - Szerokość schodów: 143,5 cm – 1 szt. 144,5 – 2 szt. 146,5 cm –1 szt. 151 cm – 9 szt. 154 cm – 2 szt. 160,5 cm – 1 szt. 163,5 cm – 1 szt. 188 – 1 szt. 198,5 cm – 1 szt. 202 cm – 2 szt. 210,5 cm – 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |
| 16 | Pola uwagi w okolicy schodów wewnetrznych oraz zewnętrznych |  |
|  | - Płyta z tworzywa sztucznego z pinezkami z fakturą antypoślizgową 30x30 cm; - Montaż: klejenie na powierzchnie przy użyciu specjalnych klejów; - Szerokość schodów od ok. 144 cm do ok. 211 cm. - Szerokość schodów: 143,5 cm – 1 szt. 144,5 – 2 szt. 146,5 cm –1 szt. 151 cm – 9 szt. 154 cm – 2 szt. 160,5 cm – 1 szt. 163,5 cm – 1 szt. 188 – 1 szt. 198,5 cm – 1 szt. 202 cm – 2 szt. 210,5 cm – 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |
| 17 | Pętla indukcyjna | 1 |
|  | - Przenośna pętla indukcyjna; - Urządzenie powinno mieć wbudowany mikrofon; - Prosta obsługa jednym przyciskiem; - Obszar działania: Pole odsłuchu pętli o powierzchni ok. 1,2 m kw.; - Wskaźnik zasilania, poziomu sygnału wejściowego, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania; - Wzmacniacz wraz z baterią, ładowarka sieciowa; - Możliwość używania urządzenia w trakcie ładowania. |  |
| 18 | Nosze ewakuacyjne | 1 |
|  | - Długość noszy złożonych: ok. 110 cm; - Konstrukcja: aluminium; - Materiał: poliester, wytrzymały. |  |
| 19 | Stoliki z regulowaną wysokością blatów | 8 |
|  | - Materiał: Płyta wiórowa, melamina, stal, tworzywo sztuczne; - Blat: ok. 9 cm x 55 cm; - Regulacja wysokości: ok. 70 cm-107 cm; - Funkcje: Mechanizm blokujący kółka, Podnośnik gazowy. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 20 | Oznakowanie wejścia do windy taśmą kontrastową |  |
|  | - Taśma przyklejona naokoło drzwi do windy (na zewnątrz budynku), - Taśma o jednolitej barwie, w kolorach dopasowanych do pozostałych elementów OPZ. - Szerokość pasów powinna wynosić ok. 10 - 15 cm. - Oklejenie jednego (zewnętrznego) wejścia do windy. - Wymiary wejścia do windy: ok. 217 x 111 cm. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |
| 21 | Oznakowanie przeszklonych drzwi taśmą kontrastową |  |
|  | - Dwa poziome pasy przyklejone na drzwiach, w kolorach dopasowanych do pozostałych elementów OPZ; - Szerokość pasów powinna wynosić ok. 10 - 15 cm; - Oklejenie dwojga drzwi; - Wymiary drzwi: 210 cm x 107 cm oraz 206 cm x 100 cm; - Drzwi wykonane są z aluminium i szkła. |  |
|  | Rysunek poglądowy: |  |

Załączniki:

- Plan/Schemat tablicy głównej na Parterze.