## pakiet 1
Pakiet nr 1 – Linie krwi tętniczo-żylnej do aparatu Fresenius 5008
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Zestaw linii krwi tętniczo - żylnych do zabiegu hemodializy. Zestaw kompatybilny z aparatem Fresenius 5008. Skład zestawu: 2 porty do podawania leków; 1 port do substytucji z opcją online. Zestaw pakowany razem. | 2500 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 2
Pakiet nr 2 – Aparaty do przetoczeń płynów
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji leków cytotoksycznych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na regulację przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm. Zestaw niezawierajacy lateksu, PCV, DEHP. | 1800 |  |  | 0 |  | 0
2 | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na regulację przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm. | 12000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Aparat jednorazowy, sterylny, dwudrożny do chemioterapii, apirogenny, bezlateksowy, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 190-205 cm | 20 |  |  | 0 |  | 0
4 | Aparat jednorazowy, pięciodrożny do chemioterapii, sterylny, apirogenny, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 200-210 cm | 10 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 3
Pakiet nr 3 – Zestaw węży irygacyjnych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Zestaw strerylnych węży irygacyjnych z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu. Długość min. 2,9 m. Pakowane sterylnie. Kompatybilne z urządzeniem Piezoelectronic System Satelec nr 864643008 | 100 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 4
Pakiet nr 4 – Łączniki do perfuzji narządów kompatybilne z cewnikami do perfuzji
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Łącznik do zestawu perfuzyjnego – końcówka służąca do kaniulacji aorty, używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy. Z jednej strony końcówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji, a z drugiej kształt oliwki. Łącznik kompatybilny z cewnikami do perfuzji narządów firmy Carnamedica KP16-22-26, KP20-29-32, KP25-34-40 | 200 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 5
Pakiet nr 5 – Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Infusomat Space Line
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Infusomat Space Line firmy Braun do podaży określonej w pozycji 1a,1b,1c,1d,1e. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm dla pozycji 1a, 1b, 1c), zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 250cm.
a | płynów typu standard | 10000 |  |  | 0 |  | 0
b | leków światłoczułych typ opaque | 4500 |  |  | 0 |  | 0
c | bez PCV do infuzji cytostatyków typu Neutrapur | 100 |  |  | 0 |  | 0
d | bez PCV z filtrem 0,2μm do infuzji Taxolu | 500 |  |  | 0 |  | 0
e | do żywienia dojelitowego | 100 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 6
Pakiet nr 6 – Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Agillia
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do podaży określonej w pozycji 1a,1b,1c W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm dla pozycji 1a, 1b, 1c). Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280cm (+/- 10cm)
a | do leków światłoczułych bez PCV z filtrem 15μm | 300 |  |  | 0 |  | 0
b | do żywienia pozajelitowego, wykonana z PCV oraz silikonu bez DEPH i lateksu, z dwoma filtrami: 15μm oraz 0,2μm antybakteryjny | 2000 |  |  | 0 |  | 0
c | do infuzji leków bez PCV z filtrem 15μm | 5 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 7
Pakiet nr 7 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Przyrząd do infuzji roztworów leków światłoczułych: jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Wymagane parametry: 1. zacisk rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu, wykonany z trwałego tworzywa, które nie ulega odkształceniu w trakcie użytkowania, 2. igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, która uniemożliwia wypadanie butelki z PCV, 3. szczelny układ gwarantujący jałowe podanie wlewu, 4. elastyczna komora o długości minimum 6cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką, 5.elastyczny dren o długości od 150cm do 200cm, 6. łącznik stożkowy Luer lock z osłonką umożliwiający połączenie z kaniulą dożylną, 7. opakowanie typu blister z mankietem do otwierania min. 0,5cm na szerokości opakowania z nadrukiem daty ważności, 8. barwa komory i drenu choniąca lek przed światłem i umożliwiająca kontrolę przepływu roztworu i obecności powietrza. Osłona światłoczuła – worek do ochrony leków światłoczułych: - barwa osłony chroniąca lek przed światłem i umożliwiajaca widoczność poziomu płynu, z wycięciami na szczycie umożliwiającymi zawieszenie butelki oraz wycięciami w dolnej części, które umożliwią swobodne wprowadzenie drenu; - z paskiem klejącym umożliwiającym zamknięcie worka; - każde opakowanie z osłonami ma być oznaczone: nazwa, producent, REF, LOT i data ważności. | 3400 |  | 0 |  | 0

## pakiet 8
Pakiet nr 8 – Łącznik strzykawkowy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Łącznik do połączenia 2 strzykawek luer-lock, jednorazowy, sterylny. Opakowanie jednostkowe papier/folia | 2800 |  |  | 0 |  | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 9
Pakiet nr 9 – Zawór dostępu żylnego
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego, bezlateksowy, bez zawartości PCV. Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji. Łącznik bezigłowy niewymagający sekwencyjnego zacisku z gładką powierzchnią przegrody, która można gruntownie, wielokrotnie dezynfekować środkami na bazie alkoholu. Zawór bezigłowy powinien posiadać udokumentowane w raporcie z analizy danych wyniki badań laboratoryjnych na zdolność zaworu bezigłowego do zapobiegania wnikaniu do systemu testowego mikroorganizmów: - Staphylococcus epidermidis, - Staphylococcus aureaus, - Klebsiella pneumoniae, - Pseudomonas aeruginosa. Zawór bez części metalowych, z przeźroczystą, silikonową membraną z widoczną drogą przepływu. Posiadający automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków lub krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Wyrób jednorazowy, pakowany pojedynczo, steryny. | 5000 |  | 0 |  | 0