- Szp-241/FZ–017/ 213    /2025				                                   Wrocław, dnia 15.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje  treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:,, Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 rękawic o gładkiej i chlorowanej powierzchni zewnętrznej

- bez silikonu i grubościach na palcu 0.21 ± 0.02 mm, na dłoni 0.20 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02

- mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  2 – dotyczy pakietu nr 2

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 rękawic o grubości na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni

- 0.19 ± 0.03 mm oraz na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na

- palcach i we wnętrzu dłoni, silikonowanej, bez chloru i o grubości na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31

- ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 rękawic o mankiecie rolowanym z opaską adhezyjną

- zapobiegającą zwijaniu się mankietu, zgodnych z normą EN ISO 21420, która zastąpiła EN 420, o sile

- zrywu przed starzeniem min. 16N i po starzeniu min. 13N, o grubości na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni

- 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5– dotyczy pakietu nr 5

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 rękawic o powierzchni zewnętrznej silikonowanej ale

- niechlorowanej, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03

- mm, spełniających wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 20

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 rękawic o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni

- 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 20

- Proszę o informację, czy na potwierdzenie, że oferowane produkty w pakiecie 1, 2, 3, 4, 5, 20 spełniają

- określone wymagania, Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty kart technicznych

- wystawionych przez producenta w 2025 roku, które stanowią pewne i wiarygodne źródło informacji o

- produkcie?

- Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty kart technicznych

- wystawionych przez producenta w 2025 roku, które stanowią pewne i wiarygodne źródło informacji o

- produkcie.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.