Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik nr NZ.280.11.13.2022 do umowy

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 13

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do posiadanych drukarek laserowych do szkiełek i kasetek w Zakładzie Patomorfologii, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia / - ZADANIE NR 13	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość / netto / 6= 4 x 5	Stawka / VAT / %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość / brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Standardowa kasetka histopatologiczna do drukarki laserowej / - Kasetka histopatologiczna kompatybilna z drukarką laserową typ Nova, producent Fa-Tech, / - Kasetka histopatologiczna z dedykowaną wciskaną przykrywką, / - Prostokątne otwory o wymiarach 1 x 5 mm w podstawie i przykrywce, / - Dostępność w minimum 8 kolorach (biały, różowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty, szary, beżowy) z wyborem ilości na etapie realizacji zamówienia, / - Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania techniką laserową, / - Kasetki pakowane w stosy po 40 sztuk każdy z użyciem taśmy do łatwego, bezpośredniego załadunku kaset drukarki laserowej.	szt.	192 000
2.	Kasetka histopatologiczna biopsyjna do drukarki laserowej / - Kasetka histopatologiczna kompatybilna z drukarką laserową typ Nova, producent Fa-Tech, / - Kasetka histopatologiczna z dedykowaną wciskaną przykrywką, / - Kwadratowe otwory o wymiarach 1 x 1 mm w podstawie i przykrywce, / - Dostępność w minimum 5 kolorach (biały, różowy, niebieski, zielony, żółty) z wyborem ilości na etapie realizacji zamówienia, / - Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania techniką laserową, / - Kasetki pakowane w stosy po 40 sztuk każdy z użyciem taśmy do łatwego, bezpośredniego załadunku kaset drukarki laserowej.	szt.	5 000
3.	Kasetka histopatologiczna biopsyjna do bardzo drobnych materiałów z wewnętrzną komorą do drukarki laserowej / - Kasetka histopatologiczna kompatybilna z drukarką laserową typ Nova, producent Fa-Tech, / - Kasetka histopatologiczna z dedykowaną wciskaną przykrywką, / - Komora wewnętrzna z otworami o wymiarach 0,4 x 0,4 mm, / - Dodatkowe, większe otwory rozmieszczone wokół komory wewnętrznej ułatwiające przepływ odczynników, / - Dostępność w minimum 5 kolorach (biały, różowy, niebieski, zielony, żółty) z wyborem ilości na etapie realizacji zamówienia, / - Skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania techniką laserową, / - Kasetki pakowane w stosy po 40 sztuk każdy z użyciem taśmy do łatwego, bezpośredniego załadunku kaset drukarki laserowej.	szt.	48 000
4.	Gąbka biopsyjna zabezpieczająca biopsję w kasetce histopatologicznej / - wymiary: 2,5 x 3 cm (długość x szerokość) / - grubość: 1mm, / - Odporna na działanie czynników chemicznych oraz temperatury do 65C, / - Jednorazowego użytku, / - Kolor niebieski	szt.	48 000
5.	Bibuła filtracyjna jakościowa 450x560 mm / ( op. a 100 szt.)	szt.	6
6	Taśma monochromatyczna do drukarki termotransferowej drukującej bezpośrednio na szkiełkach mikroskopowych / - Taśma monochromatyczna, / - Rolka taśmy wystarczająca na minimum 12 000 wydruków na szkiełku, / - Kolor zadruku: czarny, druk odporny na odczynniki stosowane w procesie barwienie takie jak ksylen i alkohol / - Taśma kompatybilna z drukarkami do szkiełek mikroskopowych posiadanymi przez Zamawiającego: Slidemate AS firmy Epredia	szt	10
				RAZEM: