## ZADANIE 1
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.15.4.2023
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów punkcyjnych do dwustopniowej przezskórnej nefrostomii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do dwustopniowej przezskórnej nefrostomii - Rozmiar CH 10, zawierający: -2 częściową kaniulę punkcyjną z widocznym w USG znacznikiem na końcówce – śr. zew. 17,5 G/1,30mm, dł. kaniuli 200mm, -sztywną prowadnicę z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800mm, -przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn, -cewnik poliuretanowy typu Pigtail, widoczny w rtg, długość ok 30cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik LuerLock, -kranik Luer -Lock, -adapter do worka na mocz (łącznik luer-lock z lejkiem), Sterylne, jednorazowe, nie zawierają lateksu | szt. | 720
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: