Kraków, dnia 15.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie parametrów pozycji z przedmiaru: Dostawa i montaż panele nadłóżkowe. Proszę o podanie średnich wymiarów paneli nadłóżkowych.

Odpowiedź:

Średni wymiar jednego panela nadłóżkowego to 105 cm x 24 cm. Każdy panel wyposażony w gniazdo instalacji tlenu medycznego, dwa gniazda 230V, jedno gniazdo DATA 230V, jedno gniazdo RJ45, lampka nadłóżkowa, przycisk instalacji przyzywowej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)