**nr referencyjny ZP.271.16.2021** Aleksandrów Łódzki, dn. 29.10.2021r.

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Budowa parku trampolin”**.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Wniosek:**

-Proszę o podanie parametrów oprawy oświetleniowej (rodzaj źródła światła; moc oprawy; barwę światła) oznaczonej w projekcie: NR 8 LATARNIA PARKOWA oraz wskazanie przykładowego producenta dostawcę latarni, - proszę o podanie parametrów oprawy oświetleniowej (kąt rozsyłu ; moc oprawy; barwę światła (czy być np. 4000K czy 3000K) wytrzymałość klosza na obciążenie ) oznaczonej w projekcie : NR 9 PUNKTY OŚWIETLENIOWE - REFLEKTORY ZIEMNE oraz wskazanie przykładowego producenta - dostawcę oprawy

**Odpowiedź:**

Słupy oświetleniowe o parametrach :

Stopień ochrony: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: anodowany stop aluminium

Kolor słup i ramiona - RAL 7047

Płyta aluminiowa wokół odbłyśnika malowana RAL 9016 Układ optyczny: zamknięty szkłem żaroodpornym; daszek wraz z reflektorem zewnętrznym w postaci wypukłych, lustrzanych kwadratów; Liczba diod: 32

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10-50 000 h, L80F20 - 100 000 h CRI: >70 dla 5 000 K, 4 000 K; >80 dla 3 500 K, 2 700 l< Objętość jednostkowa: 0,35 m3 Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz Współczynnik mocy: > 0,95

Zamawiający nie wskazał przykładowego producenta - dostawcy latarni/oprawy, gdyż jest to niezgodne z zapisami art. 99 ust.4 PZP.

**Z up. BURMISTRZA**

**/-/**

**Leszek Filipiak**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**