Gdynia, dnia 18.03.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/4-12rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy asortymentu dla chirurgii naczyniowej, bloku operacyjnego, otolaryngologii, kardiologii inwazyjnej oraz worki na mocz”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż aktualnie nie ma możliwości technicznie wydzielenia z zadań pozycji do oddzielnych zadań w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z powyższym wydzielenie bez ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej byłoby nieskuteczne.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 7 – na łaty o parametrach: Łata naczyniowa dziana uszczelniana kolagenem, posiadająca dodatkowy splot odwrócony, o grubości ściany 0,41 mm i przepuszczalności wody 5ml/cm2/min.

Odp.: Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 4

Do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

„Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2,5L, szeroki dren antyzałamaniowy o dł. 105cm, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, zintegrowany z wieszakiem, szczegółowa skala co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, czas użycia do 14 dni?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy o dł. 120cm, zastawka antyzwrotna, z dołączonym (pakowanym osobno) wieszakiem, szczegółówa skala co 25ml do 50ml, co 50ml do 200ml oraz co 100ml do 2000ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, pojedynczy zgrzew, port bezigłowy do pobierania próbek bez okienka kontroli procesu, okres stosowania do 7 dni.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż aktualnie nie ma możliwości technicznie wydzielenia z zadań pozycji do oddzielnych zadań w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z powyższym wydzielenie bez ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej byłoby nieskuteczne.

Pytanie nr 8

Dotyczy: D25M/251/N/4-12rj/19, Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „ sidewalling”. Unikalna zmodyfikowana konstrukcja bezprzejściowej końcówki pozwala na atraumatyczną implementację techniką „over-the-wire. Odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilnypoliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny.Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie z: koszulką typu Peel Awey, cewnik elastyczny, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, prowadnikiem, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy: D25M/251/N/4-12rj/19, Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu ‘Y’, strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczona prowadnica z Nitinolu zakończona kształtem ‘ J’ , dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: D25M/251/N/4-12rj/19, Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 16Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm  - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu ‘Y’, strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczona prowadnica z Nitinolu zakończona kształtem ‘ J’ , dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Zadania nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż aktualnie nie ma możliwości technicznie wydzielenia z zadań pozycji do oddzielnych zadań w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z powyższym wydzielenie bez ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej byłoby nieskuteczne.

Pytanie nr 12

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmieni zapis:

W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania reklamacji.

Odp.: Zamawiający zmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ w następujący sposób: „W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni od dnia jej zgłoszenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania reklamacji.”

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień (w przypadku dostaw) lub godzinę (w przypadku dostarczania na przechowanie) opóźnienia w stosunku do terminów określonych nn. umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy

Odp.: Zamawiający nie dokona powyższej modyfikacji.

- nie dokonania wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 4 ust. 4 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy

Odp.: Zamawiający nie dokona powyższej modyfikacji.

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie dokona powyższej modyfikacji.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznika nr 7 – wzór umowy

Wnosimy o modyfikacje §6 ust. 2 w następujący sposób:

„2. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności będzie krótszy niż ¾  2 lata tego okresu dla produktu, którego całkowity czas przydatności (termin ważności) wynosi 3 lata, lub krótszy niż ½ tego okresu dla produktu, którego całkowity czas przydatności (termin ważności) wynosi 5 lat. Okres przydatności produktu do użycia nie może skończyć się w czasie trwania umowy, w przypadku gdy termin ważności dostarczonego produktu jest krótszy niż termin zakończenia umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wymiany produktu na produkt o dłuższym okresie ważności.”

Nie jest zasadne wymagać, szczególnie przy dostawach sukcesywnych, tak długich okresów ważności w przypadku gdy umowa ma obowiązywać maksymalnie 24 miesiące. Zamawiający przy dostawach sukcesywnych zamawia towar wg rzeczywistych potrzeb i nie znajdzie się w sytuacji, w której asortyment z 2 letnim okresem ważności zagrożony będzie przeterminowaniem.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ DOTYCHCZASOWE ZAPISY W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem