## Tabelle1
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Formularz cenowo – techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych do wykrywania mutacji w genach KRAS, NRAS, BRAF, EGFR i MSI kompatybilnych z systemem Idylla, zwanych dalej wyrobami; Wymagania: 1/ Testy w postaci kartridżów kompatybilnych z Systemem Idylla firmy Biocartis. 2/ Odczynniki w formie jednorazowych kartridżów – 1 kartridż/1 oznaczenie 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Testy do oznaczania mutacji w genie KRAS pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym, | Szt. | 60
2 | Testy do oznaczania mutacji w genach NRAS/BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym | Szt. | 24
3 | Testy do oznaczania mutacji w genie BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym | Szt. | 24
4 | Testy do oznaczania mutacji w genie EGFR pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym | Szt. | 6
5 | Testy do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnych MSI pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym | Szt. | 120
|  |  | 450 | Razem Netto: |  | Razem Brutto: