FORMULARZ CENOWY -  dostawy chemii basenowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nazwa producenta, wielkość opakowania | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podchloryn sodu roztwór wodny 12-16% aktywnego chloru, stabilizowany, o okresie jego przydatności 3 miesiące, a´25-40 kg, posiadający ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. | 24312220-2 | kg | 7000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Kwas siarkowy techniczny stabilizowany, roztwór ok. 40% (ph minus) a´25-40 kg, posiadający ważny atest higieniczny. | 24311411-1 | kg | 7000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Preparat aktywny płynny, gotowy do użytku preparat zawierający chlorek wodorotlenku glinowego stosowany jako koagulant do usuwania najdrobniejszych zanieczyszczeń z wody basenowej płynny preparat pozbawiony barwy i zapachu, a´25-40 kg, płyn posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | kg | 3000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Płynny środek do zwalczania i zapobiegania rozwojowi glonów, bakterii, grzybów, środek nie zawierający chloru, a´10-40 l, płyn posiadający ważny atest higieniczny oraz ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. | 24962000-5 | l | 750 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Płyny alkaliczny koncentrat o odczynie zasadowym, do usuwania zanieczyszczeń pochodzących z kosmetyków, mydła, olejków, kurzu, itp., przywierających do ścian basenu na krawędzi styku lustra wody, płyn zawierający w swoim składzie metakrzemianu sodu, a΄10-40 kg, płyn posiadający ważny atest higieniczny | 24962000-5 | kg | 600 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek w koncentracie o działaniu czyszczącym i dezynfekującym o odczynie kwaśnym. Środek nie zawierający chloru, kwasu solnego, przeznaczony do czyszczenia, usuwania osadów z kamienia, zanieczyszczeń z dna i ścian basenu, powierzchni przy basenowej, środek zawierający w swoim składzie kwas fosforowy, środek hamujący rozwój bakterii, środek słabo pieniący się, a΄10-40 kg, środek posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | kg | 600 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Ph minus – granulat, szybko rozpuszczalny preparat do obniżania ph wody basenowej, zawierający wodosiarczan sodowy nie zawierający kwasu solnego, a´5-10 kg, preparat posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | kg | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek w granulkach o szybkim działaniu, służący do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, niszczący bakterie, wirusy, środek obojętny dla pH wody, środek nie zawierający wapnia, środek posiadający w swoim składzie aktywny chlor organiczny pomiędzy 50-60%, a´5-10 kg, środek posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | kg | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek w płynie zapobiegający powstawaniu osadów żelazowych, wapiennych, rdzy, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi korozją w przewodach, chroni instalację filtrującą przed powstawaniem osadów wapiennych, a´0,5-3 l, środek posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | l | 200 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Preparat w płynie przeznaczony do zapobiegania powstawania piany a´ 0,5-1 l | 24962000-5 | l | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Tabletki do zmywarek: tabletki rozpuszczające się podczas procesu zmywania, tabletki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym, tabletki zapewniające usuwanie: opornych zabrudzeń, zaplamień, tłuszczu, zabrudzeń po herbacie, tabletki zapewniające ochronę przed osadzaniem się kamienia w zmywarce, op. a’56 szt. lub większe | 39831210-1 | szt. | 3000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Alkaliczny środek w żelu do czyszczenia tłustych zabrudzeń ścian w okolicach linii wodnej, środek gęsty i lepki, środek nie powodujący zmętnienia wody basenowej, możliwość używania przy napełnionym basenie bez szkody dla jakości wody, środek nie wpływający negatywnie na jakość wody w basenie, a΄1-10 kg | 39822000-0 | kg | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek: wzmacniający i stabilizujący działanie aktywnego tlenu, środek posiadający ważny atest higieniczny, a΄10-30 l | 24962000-5 | l | 60 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Preparat proszkowy lub granulat szybko rozpuszczający się służący do podwyższania wartości pH wody basenowej, a΄1-5 kg, preparat posiadający ważny atest higieniczny, | 24962000-5 | kg | 20 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | DPD 1 photometer – tabletka do badania zawartości chloru wolnego w wodzie, tabletki w listkach, jeden listek zawierający 10 tabletek. | 24962000-5 | szt. | 10000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Tabletki phenol Red photometer do badania poziomu pH wody, tabletki w listkach, jeden listek zawierający 10 tabletek. | 24962000-5 | szt. | 10000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | DPD 3 photometer – tabletka do badania zawartości chloru całkowitego w wodzie, tabletki w listkach, jeden listek zawierający 10 tabletek. | 24962000-5 | szt. | 5000 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Płynny środek : środek usuwający warstwy wapnia i kamienia moczowego w toaletach, łazienkach, natryskach oraz zapobiegający osadzeniu się kamienia wapiennego i mocznikowego jak też zacieków mineralnych i osadów, środek dezynfekujący, zabijający zarazki, środek o przyjemnym zapachu, środek nadający się do czyszczenia stali nierdzewnej, a΄10 kg, środek posiadający ważny atest higieniczny, | 24455000-8 | kg | 120 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Detergent w proszku przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i osadów z wapnia w filtrze basenowym, zastosowanie detergentu do filtrów piaskowych i ze złożem diatomicznym, detergent nie zawierający kwasu solnego, a´ 1 kg | 24962000-5 | kg | 100 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Detergent w płynie o odczynie alkalicznym do czyszczenia tłustych zabrudzeń na folii przy lustrze wody, nie pogarszający jakości wody, możliwość stosowania przy napełnionym basenie, detergent w płynie w butelce ze spryskiwaczem, a’1 litr, | 39831240-0 | litry | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek do dezynfekcji saun o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, a´ 1-10 kg, środek zawierający w swoim składzie aktywny tlen, środek posiadający ważny atest higieniczny oraz ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. | 24962000-5 | kg | 40 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Gęsty zasadowy żel przeznaczony do czyszczenia osadów tłuszczu na poziomie lustra wody, żel posiadający w swoim składzie wodorotlenek potasowy, a´ 5-10 kg środek posiadający ważny atest higieniczny | 24962000-5 | kg | 10 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Aktywny tlen: aktywny tlen w płynie, aktywny tlen płynny środek dezyfekujący na bazie aktywnego tlenu, płyn obniżający zawartość THM i Chloramin w wodzie a’20-30 litrów | 24962000-5 | litry | 120 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Preparat: kwaśny preparat myjąco dezynfekujący do usuwania osadów z kamienia wodnego, kwasu moczowego, rdzy i innych silnych zabrudzeń z obrzeży basenów, preparat posiadający w swoim składzie kwas solny, kwas fosforowy, a΄1 litr, preparat posiadający ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. | 24962000-5 | szt. | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Preparat: o działaniu odtłuszczającym nadający się do stosowania na elementach z tworzyw sztucznych, metalowych, zamawiający stosuje go do czyszczenia folii basenowej, preparat bezpieczny w użyciu, preparat nie niszczący mytych powierzchni, preparat posiadający właściwości przeciwbakteryjne, a΄5-10kg, preparat posiadający ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. | 24962000-5 | kg | 30 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Soda oczyszczona a΄5-10 kg | 24311520-8 | kg | 50 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Środek do kalibracji sond Redox typu Bufor Redox a΄50 g | 24962000-5 | szt. | 4 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Płyn Sondenreiniger dinotec do czyszczenia elektrod a´50ml | 39831240-0 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Bufor ph 4,00 a´50 ml, służący do kalibracji posiadanego urządzenia Dsc 2000 Dinotec | 24962000-5 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |
|  | Bufor ph 7,00 a´ 50 ml, służący do kalibracji posiadanego urządzenia Dsc 2000 Dinotec | 24962000-5 | szt. | 5 | Nazwa produktu: Nazwa producenta: Wielkość opakowania: |  |

Razem wartość brutto (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.