NOTATKA SŁUŻBOWA

Sporządzona w dniu 00.00.0000 r. na okoliczność przekazania danych do opracowania dokumentacji projektowej na przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z planowaną ……………………………………………………… (Warunki techniczne nr  000000/0000000/P/2018 z dnia 00.00.2018 r.)

Obecni:

- ……………………			-		Orange  Polska S.A.

- ……………………           	-		Projektant

Zgodnie z ustaleniami projektanta planowana …………………………………………………………….koliduje z

Np. istniejącą kanalizacją kablową (5 otw.) OKM-114751, kablami ułożonymi w kanalizacji kablowej typu XzTKMXw 100x4x0,5,(OKM/33-34), itd. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsca kolizji wrysowane  w projekcie arkusz 2, 3 ………………………………………………………………………..

Ustalenia :

- Wykonać przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. poza obręb kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami) oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni wystającą min. 0,5m poza obszar i zabezpieczoną przed zamulaniem.

- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

- Prace budowlane i przełączeniowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy łączy.

Uwagi dodatkowe

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy.

Całość dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w ………………………….

Oświadczenie projektanta:

Oświadczam, że dane o istniejącej infrastrukturze Orange PL zostały/nie zostały* zweryfikowane w terenie podczas wizji lokalnej z której sporządzono/nie sporządzono* notatkę dołączoną jako załącznik.

Na tym notatkę służbową zakończono i podpisano:

- ……………………………..

- ……………………………..

*- niepotrzebne skreślić