## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1 – Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Spectris Solaris EP MR – Zakład Diagnostyki Obrazowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Spectris Solaris EP MR (zestaw składający się z 2 jednorazowych wkładów o poj. 65 i 115 ml, 2x ostrza typu Spike , 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm z trójnikiem Y lub T, gdzie długość ramion jest różna i z 1 lub 2 zastawkami zwrotnymi. |  | szt. | 1000
RAZEM
Sprzęt musi być w 100% kompatybilny z w/w strzykawką.
Dostarczony sprzęt musi posiadać deklarację wyrobu medycznego.
Oświadczenie w języku polskim o kompatybilności oferowanych materiałów zużywalnych do MEDRAD Spectris Solaris EP MR posiadanym przez Zamawiającego,
mówiące o tym, że oferowane akcesoria nie spowodują uszkodzenia w/w wstrzykiwacza, należy dołączyć do oferty – brak w/w spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SWZ) – zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej MDD 93/42/WEE/Artykuł 12.
Próbki 3 sztuki

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2 – Igły biopsyjne do biopsji wspomaganej próżnią, zestaw drenów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania zabiegu, wymienne pojemniki próżniowe oraz znaczniki tkankowe, kompatybilne z posiadanym urządzeniem do biopsji mammotomicznej - Mammotome Revolve – Zakład Diagnostyki Obrazowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Igła do biopsji pod kontrolą RTG/USG we rozmiarze 8G/10G zintegrowana z zestawem drenów ssących oraz prowadnicą lokalizacyjną i kompatybilna z posiadanym urządzeniem do biopsji mammotomicznej - Mammotome Revolve. |  | szt. | 300
2 | Wymienny pojemnik próżniowy kompatybilny z posiadanym urządzeniem do biopsji mammotomicznej - Mammotome Revolve. |  | szt. | 200
3 | Znacznik tkankowy w rozmiarze 8G/10G kompatybilny z igłami biopsyjnymi RTG/USG i posiadanym urządzeniem do biopsji mammotomicznej - Mammotome Revolve. |  | szt. | 200
4 | Znacznik tkankowy w rozmiarze 15G do oznaczenia guzów piersi w chemioterapii z podziałką kontroli głębokości co 1 cm. Znacznik zbudowany z hydrożelu i rdzenia tytanowego zapewniający okresową widoczność w USG przez ok. 6 miesęcy oraz trwałą widoczność w RTG. |  | szt. | 250
Termin ważności: minimum 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3 – Balony do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego – Dział Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | Opis | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Balon do endoskopowego poszerzania zwężeń przełyku, jelit | Cewniki z balonem progresywnym (o zmiennej średnicy) do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem. Balony przezierne, z atraumatyczną końcówką, pozbawione lateksu. Średnice balonu po napełnieniu: 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm (do wyboru). Długość balonu 30 mm dla średnic: 6-7-8 mm i 8-9-10 mm lub 55 mm, średnica cewnika 2,0 mm; dla średnic 6-7-8 mm i 8-9-10 mm 2,5 mm. Długość cewnika 240 cm, współpracujące z prowadnicą o średnicy max. 0,035”. Wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie dołączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku. | 4: szt.; 5: 10
2 | Balon do endoskopowego poszerzania zwężeń przełyku, jelit | Cewniki z balonem progresywnym (o zmiennej średnicy) do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem, przeładowane prowadnicą o średnicy 0,035”. Balony przezierne, z atraumatyczną końcówką, pozbawione lateksu. Średnice balonu po napełnieniu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm (do wyboru). Długość balonu 55 mm lub 55 i 80 mm dla średnic 12-13, 5-15 mm, 15-16, 5-18 mm i 18-19-20 mm. Średnica cewnika 2,4 mm, długość cewnika 240 cm, wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie dołączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku. | 4: szt.; 5: 10
3 | Balon do endoskopowego poszerzania zwężeń przełyku, jelit | Cewniki z balonem o stałej średnicy do poszerzania zwężeń w obrębie przełyku lub jelita grubego, zaopatrzone w dwa znaczniki RTG na cewniku pod balonem. Średnice balonu po napełnieniu: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm i 20 mm, (do wyboru). Długość balonu 40 mm (dla średnic 6, 8, 10 mm), 60 mm (dla średnic 12, 14, 16 mm) lub 80 mm (dla średnic 16, 18, 20 mm); średnica cewnika 2,4 mm, długość cewnika 250 cm, współpracujące z prowadnicą o średnicy max. 0,035”, wymiar balonu i wartość ciśnienia zaznaczone etykiecie dołączonej do przewodu cewnika. Sterylne, jednorazowego użytku. | 4: szt.; 5: 5
4 | Balon do achalazji przełykowej | Cewniki do poszerzania achalazji przełyku/kurczu wpustu w komplecie z prowadnikiem 0,35", z balonami napełnianymi do średnicy 30 mm, 35 mm i 40 mm. Długość balonu 80 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość robocza cewnika 90 cm. Cewnik z możliwością wprowadzania po prowadnicy o średnicy 0,035". Sterylne, jednorazowego użytku. | 4: szt.; 5: 10
5 | Urządzenie do napełniania i opróżniania balonów | Urządzenie do inflacji endoskopowych balonów do poszerzania zwężeń, zaopatrzone w manometr skalowany do 30 atm. oraz kranik trójdrożny, sterylne, jednorazowego użytku, z możliwością szybkiego napełniania i opróżniania balonu, maksymalne ciśnienie robocze 30 atm., pojemność urządzenia: 30 ml. Sterylne, jednorazowego użytku. | 4: szt.; 5: 35
RAZEM
Poz. nr 2 i poz. nr 5 - wymagane bezpłatne i bezzwrotne próbki (po 1szt.). Okres sterylności pakietów – 36 m-cy; data produkcji nie dłuższa niż 6m-cy od dnia dostawy towaru. Dostawa
narzędzi do magazynu wraz z fakturą VAT.