Grodziczno, dnia 04.10.2022r

Nasz znak: IP.271.1.18.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania:** Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania**

1. Prosimy o rysunki/wizualizacje punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego wraz z niezbędnym

wyposażeniem (poz. nr 39 przedmiaru) tak by można było wszystko rzetelnie wycenić.

2. Prosimy o rysunki/wizualizacje zabudowy z wejściem bocznym z pom. 4 do rejestracji (poz. nr 40 przedmiaru) tak by można ją było rzetelnie wycenić.

**Odpowiedzi**

1. Punkt rejestracyjny i zabudowę z wejściem bocznym do rejestracji należy wykonać zgodnie z opisem dokumentacji projektowej:
2. opis projektowanych rozwiązań technicznych w projekcie budowlanym (pkt II 9,10) oraz rys. A3 – wskazanie lokalizacji punktu rejestracji i zabudowy z wejściem bocznym
3. opis projektowanych rozwiązań technicznych w projekcie technicznym (pkt III 9,10 opisu technicznego) oraz rys. K1
4. punkt ST-1.15 specyfikacji technicznej (str. 80)
5. poz. 39 i 40 przedmiaru robót

Opis zawarty w dokumentacji jest spójny, określa rodzaj materiału oraz wyposażenie punktu rejestracji i zabudowy bocznej i pozwala na dokonanie ich wyceny. Na etapie realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję do akceptacji wraz z kolorystyką.