ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH   i pozostałych elementów drogi

DROGA Gróbce

| LP | km | Str | Szer. (m) | Dł. (m) | Pow.ze skosami 1,5/1,5m | Rodzaj proj. Naw. przepust |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+053 | P | 16,0 | 2,0 | 34,5 | kostka bet./krawężnik 15*22 dł. 19m, obrzeże 8*30cm dł.21,24m/przepust fi 40dł 20m + 2 ścianki czołowe |
| 2 | 0+126,6 | L | 4,0 | 4,0 | z łukami R=5,0m 26,76m | PUBLICZY bitumiczny z łukami o R=5m bez przepustu |
| 3 | 0+166 | P | 5,0 | 2,5 | 14,75 | bitumiczny ./przepust fi 40,dł 8m + 2 ścianki czołowe |
| 4 | 0+370 | P | 5,0 | 2,5 | 14,75 | bitumiczny ./przepust fi 40,dł 8m + 2 ścianki czołowe |
|  | 0+425 | l | 5,0 | 3,5 | 19,75 | bitumiczny bez przepustu |
| 5 | 0+437,5 | P | 10,0 | 5,0 | 52,25 | kostka/ krawężnik dł. 13m/ obrzeże dł.21,24m/przepust fi 40 dł.12m + 2 ścianki czołowe |
| 6 | 0+465 | P | 6,0 | 3,0 | 20,25 | kostka/ krawężnik dł. 9,0m/ obrzeże dł. 13,24m/przepust fi 40 dł.12m + 2 ścianki czołowe |
| 7 | 0+490 | P | 5,,0 | 3,0 | 17,25 | kostka bet./krawężnik 8,0m/ obrzeże dł. 12,24przepust fi 40,dł 8m + 2 ścianki czołowe |
| 9 | 0+567,8 | P | 5,0 | 3,0 | 17,25 | bitumiczny ./przepust fi 40,dł 8m + 2 ścianki czołowe |
| 10 | 0+666 | L | 6,0 | 3,0 | 20,25 | kostka/ krawężnik dł. 9,0m/ obrzeże 13,24m/przepust fi 40 dł. 20m + 2 ścianki czołowe |
| 11 | 0+725 | L | 3,0 | 3,0 | 11,25 | kostka bet. /krawężnik 6,0m, obrzeże 10,24m/przepust fi 40 dł.5m+ 2 ścianki czołowe |
| 11 | 0+761 | P | 6,0 | 3,0 | 20,25 | kostka/ krawężnik dł. 8,0m, obrzeże dł. 12,24m/przepust fi 400 dł.8m + 2 ścianki czołowe |
|  |  | P |  |  |  | furtka z kostki 1,5*4,0m w obrzeżach 9,5m, krawężnik 1,5m/ przepust fi 40 dł. 4m + 2 ścianki czołowe |
| 12 | 0+774 | L | 10 | 3,0 | 32,25 | kostka/ krawężnik 13m, obrzeże dł. 17,24 / przepust fi 200 dł. 12m + 2* obrukowanie |
| 13 | 0+865 | L | 5,0 | 2,5 | 14,75 | kostka/ krawężnik dł. 9,0m/ obrzeże 11,24m/ bez przepustu |
| 14 | 0+874 | P | 5,0 | 2,5 | 14,75 | bitumiczny/ przepust fi40 dł. 8m+2 ścianki czołowe |
| 15 | 0+905 | L | 8,0 | 5,0 | 42,25 | kostka / krawężnik dł. 11,0m/ obrzeże 19,24m/bez przepustu |
| 16 | 0+925 | L | 3,0 | 3,0 | 11,25 | kostka / krawężnik dł. 6,0m/ obrzeże dł. 9,64m/bez przepustu |
| 17 | 0+992 | L | 5,0 | 2,5 | 14,75 | bitumiczny ./przepust fi 40,dł 8m + 2 ścianki czołowe |

Razem zjazdy z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze szarym  o pow. 276,5m2

Krawężnik 15*30cm na ławie zoporem o F=0,06m2 dł. 112,5mb,

Obrzeża 8*30cm na ławie o F= 0,04m2  o dł. 170,54mb

Razem zjazdy bitumiczne o pow. :

- warstwa ścieralna grub.3cm o pow. 122,8m2

- warstwa wiążąca grub. 3cm o pow. 122,8*1,05=128,9

- podbudowa tłuczniowa grub. 20cm  122,8*1,1=135,1m2

- warstwa odcinająca grub. 10cm 135,1m2

Przepusty z rur PP o średnicy 400mm :

20,0+2*8+2*12,0+2*8,0+20,0+5,0+8+4+2*8,0=129mb

ze ściankami czołowymi szt 26

Przepusty z rur PP o średnicy 200mm dł. 12m z obrobieniem wlotów brukiem

Rowy : str. lewa dł. 140+50=190m do oczyszczenia i wyprofilowania skarp i dna

Rowy : str. prawa dł. 360+240+345=945m do oczyszczenia i wyprofilowania skarp i dna

Usunięcie ziemi urodzajnej grub. 15cm 2*982*1,0=1964,0m2

Profilowanie skarp poza poboczem utwardzonym :

[2*982-(945+190)]*2,0=829*2,0=1658m2

Powierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC8S 50/70 grub. 3cm

982,0*5,00+2*20,0*2*0,5*0,5+55,0*2*0,5+7,74+2*20,0*2*0,5*0,5+23,6*2*0,5+

+5,0*5,0*0,5+10,0*2,0*0,5=4910,0+148,8=5058,8m2

- warstwa wiążąca  z bet. asfaltowego AC8W 50/70 grub. 3cm

982,0*5,00+2*20,0*2*0,5*0,5+55,0*2*0,5+7,74+2*20,0*2*0,5*0,5+23,6*2*0,5+

+5,0*5,0*0,5+10,0*2,0*0,5=4910,0+148,8=5058,8m2

- warstwa wyrównawcza 50kg/m2 : 5058,8*0,05*0,5=126,5t

- zabezpieczenie siatką wzmacniającą 80kN: (33*5,0*1,0+6,0*1,0) *0,5=85,5m2

Pobocza utwardzone 2*982*0,5=982,0m2

Utwardzenie skarp rowów

- str. P: płyty ażurowe jednostr. 110*1,0 +10,0*1,5=125 m2

i obrzeże 8*30cm dł. 110+10,0=120mb

i koryto kolejowe wibroprasowane o wym. 70/44*59*50 dł. 2*2,0m

- str. L: płyty ażurowe  obustr. 8,0*(1,0+0,4+1,0)=19,2m2

Jednostr. (50+25)*0,8= 60,0m2 + obrzeże dł. 75m

Ustawienie  barier energochłonnych  N2W3 o łuku R=15 mdł. 36m z dwoma el. końcowymi

Odtworzenie linii pdwójnej ciągłej P-4 dł. 20m farbą grubowarstwową