Świebodzin, GKM.0.124.2.7.ZP.2017.ZK						Załącznik  nr. 1a

Wykaz opraw i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Świebodzina

WŁASNOŚĆ  GMINY ŚWIEBODZIN

| Nazwa ulicy L.p. | Urządzenia Oprawy Słupy ilość, rurowe(oc,st) rodzaj, betonowe (ŻN) inne typy, moc [ W ] ilość | Na Kabl. linia. /nap. lin [ m ] | Majątku Rodzaj i miejsce sterowania | Gminy Świebodzin Nr licznika /ilość faz/ moc kW/zabezp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1/-ul. ZACHODNIA nr 22-44 nr 41-71 | 21/SGS-250W-20/WS-9(oc) | 1046 | Stacja „Bloki” 4297 szafka SO-297 przy ul. Świerczewskiego -UM, Zegar CPA 3,1 | =3884857 3 11 25 |
| 2/-ul. ZACHODNIA k/Hali Sport. | 15/OUS-150W-4/WS-9(oc) - 5 (ZN) | 124 92 /nap. | Stacja „Patronat” 4393 szafka SO-393 przy ul. Świerczewskiego Hala Sportowa -UM , Zegar SOUL 2.1 | =8121316 3 14 32 |
| 3/- ul. Szkolna | 16/OUS-150W -16/WS-9(st 4/OCP- 70W -4/WS-3 (oc) | 840 | Stacja „Os. Łużyckie ” 4385 szafka SO-385 przy Szkoła Os. Łużyckie -UM, Zegar SOUL 2.1 | =91809970 3 11 25 |
| 4/- Osiedle Widok, - III wjazdy 5/-Osiedle Widok, - przy bl. 26-28, na dz. nr 373/15, 374/1, 374/2, 375/1, 221/25, 221/26, 222/37 i 222/38 6/-Oświetlenie dróg lokal-nych – dojazdowych na os. Widok i os. Żaków -od ul. ZACHODNIEJ na dz. nr 48, 44, 43, 89, 90, 86, 88, 100, 92, 107/9, 226, 107/7, 409/1, 108, 136/1, 135, 22/9, 222/37, 221/15, 221/14, 221/28, 373/15, 225/6, 220/2 1 | 33/OUS-70W -32/WS-9(sta 9/SGS -150W - 7 (ZN) 12/SGS-70W-12/ WS-9 (oc) 2/SGS-70W -2/WS-9(oc) 6/SRP222-70W-6/WDR-7,5 5/SRP222-100W-5/WDR-7 12/VIGRO-70W-6/WS11-5 (park słup stal –oc/malowa) 2 | 1365 617 681 3 | Stacja „Patronat” 4393 szafka SO-393 przy stacji -UM, Zegar SOUL 2.1 Stacja „Patronat” 4393 szafka przy stacji SO-393 UM, Zegar SOUL 2.1 Stacja„Bloki os.Widok-os.Żaków”4297 szafka SO-297 przy stacji -UM, Zegar CPA 4,0 4 | =9493274 3 11 25 j.w. 9537311 3 4 10 5 |
| 7/- Osiedle Widok, -przy bl. nr 1 i nr 2 8/-ul. ZACHODNIA , droga - była ELTERMA – obecnie SECO- WARWICK (dawniej Interinwest oraz VAC-AERO), dz. nr 196, 195/15, 195/17 9/-ul. ZACHODNIA- bl. 76, (teren przy b/hotel.Eltermy) -nr 76 b -droga, (droga gminna do Eltermy) | 9/SGS- 70W -6/ WS-9 (oc) 9/SGS-150W -8/SGU-9(oc) 5/OUS- 70W -8 (ZN) 3/SGS-70W - 8(WZ) 1/OUS-250W 2/SGS-150W 1/OZS-150W 5/OZS-150W | 295 399 234/nap 60 kabl/ YDY 3x6 mm2 175 kbl/ YAKY 4x35 mm2 | Stacja transf. „Widok” Nr 4364. Zasilanie od słupa 364/I/1/1.Szafka SO-364 –własn. UM, Zegar SOUL 2.1 Stacja transf. „Widok” Nr 4364. Zasilanie od słupa. 364/1/5. Szafka SO-364 - UM , Zegar SOUL2.1 Stacja transf. „Widok” Nr 4364. Zasilanie od słupa 364/1/5. Szafka SO-364 - UM, Zegar SOUL 2.1 | =5612192 3 14 32 j.w. j.w |
| 10/- ul. Łużycka | 24/OZS-150W-24/WS-9 (st | 1294 | Stacja „Os. Łużyckie” 4383.Zasilanie z szafki SO-383 przy stacji - UM, Zegar CPA 3.1 | =86832859 3 11 25 |
| 11/- ul. Ogrodowa - ul. Cegielniana - ul. Krótka - ul. Zielona | 45/LED-50W-45/WS-9 (ALU oraz stal | 1730 | Stacja „Stadion” 4332. Zasilanie z szafki SO-332 przy stacji –własn. UM, Zegar SOUL 2.1 | =8042878 3 11 25 |
| 12/- ul. Głogowska -ul. Dworska, ul. Parkowa | 10/OZS-150W-0/inst.ściana | 200/nap | Szafka wolnostojąca ul. Głogowska - własn. UM .Zegar SOUL 2.1 | =91821690 1 3 20 |
| 13/-RONDO A-3, A-2 -obwodnica 14/- ul. Wojska Polskiego -od CPN do obwod | 32/OUS-150W-52/WS-9(oc 20 /OUS-250W 3/OUS-150W -3/WS-9 (oc | 2194 100 | Stacja „CPN” 4388 Szafka nr 388/4/2/SO zasilana ze stacji tr. S-4388 wolnostojąca -UM przy stacji „CPN” Zegar SOUL 2.1 Stacja „CPN” 4388 Szafka wolnostojąca przy stacji „CPN” –własn. UM Zegar SOUL 2.1 | =5084296 3 14 32 =5084296 3 14 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15/-ul.Mickiewicza-domki jednorodzinne- zaplecze 16/- ul. Łużycka 46 -oświetlenie za hotelem i garaże | 5/OUS-70W-5/WS-9(stal) 5/OUS- 70W -5/ WS-9 (oc) 4/SGS - 70W -4 /WS-4(stal 2/SGS - 70W -2 ZN | 500 280 20 | Stacja „Hotel Poldrób 4399.Szafka SO-399 wolnostojąca przy stacji -własn. UM.Zegar SOUL 2.1 Stacja „Hotel Poldrób” 4399. Szafka SO-399 wolnostojąca przy stacji – UM Zegar SOUL 2.1 | =23371422 3 9 25 =23371422 3 9 25 |
| 17/-ul.Łużycka-wiadukt PKP -przejście dla pieszych 17A -Teren za ul. Słowiańską parking Recaro /za Os. Łużyckim w kierunku m. Chociule/ 17B – HYDROFORNIA - Os. Łużyckie oświetlenie na budynku | 6/zienmne-15W -0/inst.ściana 20/SGS-150W-20/WS-10(oc 4/SGS-250W- 2/WS-10(oc 2/CALYPSO-150W-2//SP6-3(oc (przejścia piesz.) 2/ SGS-70W -0/inst.ściana | 20 nap. 452 | Stacja „Kopernika” 4377. Szafka SO-377 wolnostojąca przy moście – wiadukcie własn.– UM Zegar SOUL 2.1 Stacja „Przechowalnia” 4570. Szafka SO-570 wolnostojąca własn.– UM przy złączu kabl. ZKP nr 570/3/1 Zegar CPA 4,0 Zasilanie HYDROFORNIA - Os. Łużyckie | 27719320 1 4 25 11685979 3 32 25 |
| 18/- ul. Pułaskiego - droga 19/- ul. Za Groblą –droga -ul. Za Groblą- droga do torów kolejowych -ul. Za Groblą 15- oświetl. na ścianie budynku, nadz. nr 888 20/-ul. Krasińskiego-droga -ul. Mickiewicza –droga -ul. Kościuszki -droga | 16/OZS-150W-16/WS-9(st 10/OZS-150W-10/WS-9(st 2/SGS-150W -2/WS-9(st 1/SGS-100W -0/inst.ściana 8/OUS-150W -8/WS-9(st 10/OZS-150W-10/WS-9(st 2/OZS-150W -2/WS-9(st | 350 300 71 20 nap 250 300 100 | Stacja „Kopernika” 4377 Szafka SO wolnostojąca przy drodze Os. Kopernika jw. j.w. Stacja „Lubogóra Ogrodnictwo” 4099. Licznik w klatce schodowej bud. nr 15 (tzw. „zalicznikowe” podłączenie układu pomiarowo-rozliczeń.) Stacja „Kopernika” 4377 Szafka SO wolnostojąca przy drodze Os. Kopernika j.w. | 6068929 3 14 32 jw. j.w. 6068929 1 1 10 6068929 3 14 32 jw. j.w. |
| 21/- ul. Sobieskiego | 21/OUS–150W-21/WS-9(oc | 688 | Stacja „Kozia” 4389 Szafka SO-389 wolnostojąca - UM przy stacji transformat. Zegar CPA 3.1 | 4608788 3 9 20 |
| 22/ Osiedle Południowe II -ul. Jodłowa -ul. Świerkowa -cz. ul. Jaśminowej -oświetlenie zabudowy domów jednorodzin. | 21/SGS- 70W -21 WDR21 | 619 | Stacja 4547+ Szafka SO-547 wolnostojąca - UM przy stacji Zegar CPA 4.0 | 9089971 3 4 10 |
| 23/-Osiedle Południowe II -ul. Lipowa -ul. Sosnowa -ul. Modrzewiowa -ul. Cisowa -cz. ul. Jaśminowej -oświetlenie zabudowy domówjednorodzin. | 10/SGS-150W -10 WDR21 25/SGS- 70W -25 WDR21 | 530+568+155 = 1 253 | Stacja Nr 4578 „Os. Południowe-bloki” Szafka SO-578 UM wolnostojąca przy stacji Zegar CPA 4.0 | 27201707 3 4 25 |
| 24/-Osiedle Południowe I 25/-Osiedle Południowe, pos. 50-51 | 16/OUS–150W-16/WS-9(st 14/OUS-70W -14/WS-9 (st 1/SGS- 70W -1/WS-9(oc) | 1169 38 | Stacja Nr 4468„Dziewiątka” SO-468 wolnostojąc przy stacji Zegar SOUL 2.1 j.w. | 4340918 3 14 32 j.w. |
| 26/-ul. J. Piłsudskiego 16, -podwórko, dz. nr 504/47 | 2/OUS -70W -1/ WS-9 (oc) | 20 | Stacja ----------- Szafka wolnostojąca przy garażach Zegar SOUL 2.1 | 21495163 1 1 10 |
| 27/Oświetlenie podwórka-zaplecza -dz. n r 252/80 -kwartał ulic: ul.Wałowa-Średnia-ul. J.Piłsudskiego, Głogowska (zaplecze -podwórko) 27a/ - parking na dz. nr 247/5 przy ulicy Wałowe, pomiędzy PKO, a bud nr 7 (noclegownia) 28/ a-ul.J.Piłsudskiego 39 (podwórko) b-ul.J.Piłsudskiego 38 -zaplecze - podwórko, -przy przejściu z ul. Głogowskiej do NETTO k/budynku Pana Pityńskiego przy NETTO | 12/DAWID-70W-12/ST3-5m (fund) 2/SGS-100W-1/WDR-6,5m (fund) 4/VIGRO-70W -2/WS- 11 2/OUS-150W - 0/inst.ściana 2/SGS-100W -1/SGU-8 (oc) | 100 100 20 /nap. naścienna 20 /nap. naścienna | Stacja„Plac Wolności” 4368 Szafka wolnost. Nr 368 -UM przy złączu kabl. ZKP przy drodze wewnętrz. w rejonie zaplecza pos. ul. Glogowsk.nr 20a Zegar CPA 4.0 Stacja„Plac Wolności” 4368 złącze kabl. ZK1-1P -UM przy bud. ul. Wałowa nr 7 oraz złącze sterujące SOtw-1-UM przy wjeździe na parking Zegar CPA 4.0 Licznik na budynku nr 39, fotokomórka j.w. | = 3 2 16 81283982 1 1 10 22521034 1 2 16 j.w |
| 29/- ul. Sulechowska 29a/- teren przy parkingu przed Pomnikiem Chrystusa Króla | 14/SGS–100W-14/WS-9(oc 10/SGS–70W-20/WDR21(oc 10/SGS–50W 3/SGS–100W - 3/WS-9(oc | 759 92 | Stacja „Dziewiątka” 4468 Szafka wolnost. -UM przy złączu nr 008/12/1/3 na drodze na Osied. Południowe II Zegar CPA 4.0 j.w | =27617398 3 9 20 j.w |
| 30/- ul. Zamkowa 31/-ul. Szpitalna – droga i parking przy ul. Szpitalnej | 9/SGS - 150W - 3 /ST3 6/WS-9(oc 2/SGS - 150W - 1/WS-9(oc 7/OZS-150W -4/WS-9(st | 447 268 | Stacja „Romeo” 4366. Złacze kablowe Łąki Zamkowe bud. nr 6. Szafka SO-366/2 wolnostojąca - UM przy złączu na ul. Łąki Zamkowe nr 6. Zegar CPA 3.1 Miejsce dostarczenia energii–zaciski prądo- we kabla na wejściu do zabezp. szafki -zasilanie ze słupa przy ul. Garbarskiej. | =89173692 3 27 63 9815803 3 40 63 |
| 32/-ul. Kilińskiego, ul. Rynkowa, ul. Okrężna, ul. 30 Stycznia – dz. nr 233, 234, 235/19, 242, 237, 246/2 | 18/VERA-70W - 9/A2A 26/DAWID-150W-14/ ST3 | 616 | Stacja „Kilińskiego” 4372 Szafka SO-372 wolnostojąca -UM przy stacji na ul. Kilińskiego Zegar CPA 3.1 | =11760797 3 27 63 |
| 33/-ul. Plac Jana Pawła II -ul. Kościelna /k. kościoła św. Michała -ul. Kościelna /przy filarach -ul. Kościelna -ul. Wiejska -ul. Górna -ul. 1 Maja -ul. Głowackiego -ul. Okrężna 34/-ciag pieszy –łącznik , pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Plac Jana Pawła II 35/-ul. Kilińskiego - zaplecze (podwórko) na dz. nr 243/41 i w rejonie murów obronnych na dz. nr 239/33 | 72/VERA-70W -18/A4A i projektory oświetl. Ratusza -typ Pompei -150W - szt. 3 -typ GronndLug-70W-szt.9 8/VERA-70W - 2/ A4A 10/VERA-70W - 5/ A2A 10/VERA-70W - 5/A2A 10/VERA-70W - 5/A2A 12/VERA-70W - 6/A2A 10/VERA-70W - 5/ A2A 10/VERA-70W - 5/A2A 4/DAWID-150W-4/ ST3 4 OZS – 70W -naścienne 8/DAWID-150W-5/ST3 5/DAWID-150W-4/ST3 | 996 70 /nap. naścienna 219 188 | j.w. Stacja „Kilińskiego” 4372 Szafka SO-372 wolnostojąca-UM przy stacji na ul. Kilińskiego Zegar CPA 3.1 j.w j.w. Stacja „Kilińskiego” 4372 Szafka UM wolnostojąca SO-372 przy stacji na ul. Kilińskiego | j.w 3 27 63 j.w j.w |
| 36/-ul. Konarskiego 17,19,21 37/-ul. Topolowa /dz. nr 382/10 | 10/VIGRO-70W-10/WS9 2/SGS-100W -1/MSO(oc) 7/VIGRO-70W-7/WS11 | 296 163 | Stacja „Topolowa” 4534 Szafka SO-534 wolnostojąca -UM, przy bloku nr 17. j.w. | 24598249 1 15 32 j.w. |
| 38/-ul. Konarskiego 1,3,5 39/-ul. Konarskiego 10,12,14 40/-ul. Gen. Sikorskiego, dz. nr 443 i dz. nr 186 -od: Rondo Solidarności -do: Aleja 700 – lecia | 10/VIGRO-70W-10/ WS11 19/OPA-70W-19/MSO50oc 9/SGS-70W- 9/MSO80oc 6/SGS-150W - 6/WS-9(oc | 310 846 232 | Stacja „Sikorskiego” 4369 Szafka UM wolnostojąca SO-369 przy stacji na ul. Gen. Sikorskiego. j.w. Stacja „Sikorskiego” 4369 Szafka UM wolnostojąca SO-369 przy stacji na ul. Gen. Sikorskiego. j.w. Stacja „Sikorskiego” 4369 Szafka UM wolnostojąca SO-369 przy stacji na ul. Gen. Sikorskiego. | 91822708 3 22 50 j.w 91822708 3 22 50 j.w. 91822708 3 22 50 |
| 41/-Aleja 700 lecia 42/ul. AKACJOWA 42a-Parking przy Aleja 700 lecia- - ul. Akacjowa , w kwartale ulic: ul. Kawaleryjska -30 Stycznia-Wałowa dz.177/7.. m 453/43 42b -Podwórko - parkowe, przy ul. Sukiennicza 23-29 (zaplecze, dz. nr 89/24, 89/27, 89/4), oraz dz. nr 92 – ul. Marynarska | 62/INOALED-40W-31/pakROSA 7/URBINO LED – 7/WS-9(oc) 99W 2/URBINO LED 99W 20/URBINO LED 22/SR8(fund) 55W 2/CITY LED -2/MABO – 6(fund). | 729 340 100 | Stacja „Topolowa” 4534 zasilanie z złącza kablowego nr 534/4/6/6 do którego zabudowano złącze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowym ZKP-1 – sterowanie z Szafki wolnost. - własność UM SO-534 Zasilanie i sterowanie od Szafki UM wolnostojąca SOP-3 nr 369 przy istn. złączu SKW-Pb, przy budynk.Przych„AURIS” SzafkaUMwolnostojąca SO-365 -szt. 1, zasilanie ze złącza kablowego nr 365/7/2,- złacze przel. kabl- pom. przy bud. nr 27 (YAKY 4x120 mm-6m. | 3 22 50 541029233 3 7 16 jw. 1 2 16 |
| 43/-Park Łęgowski –oświetlenie parkowe | 30/latarnie typ Planta - 30/„artmetal” | 1020 | Stacja „Os. Żaków ” 4392 Szafka UM wolnostojąca SO-369 przy stacji transfornat. | 9635782 3 11 25 |
| 44/ ul. Wschodnia 44a/-ul. Słoneczna, dz. nr 532/1 i 533/1, od pos. 26- do pos. nr. 30 45/ul.Słoneczna,dz.nr 587od pos. nr.43 -do pos. nr 47 46/- ul.Kręta – droga i przejście do peronu III, PKP wejście | 17/URBINO LED-17/ELMON.-7 (oc 55W (fund TYP B 120) 4/SGS-150W - 4/WS-9 (oc) 5/OZS-70W - 5/ŹN 2/SGS-70W - 3/WS-9(oc) 1/OZS-70W 6/OZS-150W - 6/ŹN 1/SGS-150W | 720kb-jednż 561kb-wielż 130 220 nap. 162 200 nap. | Szafka UM wolnostojąca SO-szt. 1 Stacja 4397 „Badanie Odmian” , w stacji 4397 przy ul. Słonecznej zasilanie i sterowanie. j.w. j.w. | 1 4 25 14470903 1 4 25 j.w. j.w. |
| 47/-ul.Poznańska k/wiaduktu, dz. nr 565/2, 363, 614, 613 i 615 | 8/SGS-150W - 6/WS-9(oc) | 275 | Stacja „Poznańska ” 4373 Szafka UM na słupie SO-373 przy ul. Poznańskiej nr 36. | 18300653 1 4 25 |
| 48/-ul. Związkowa, dz. nr 332 i 365/5 | 5/SGS-70W - 5/WS-9(oc) | 227 | Stacja „OTL ” 4374, w stacji rozdz. 04 kV zegar SOUL 2,1 UM | 89173841 3 14 32 |
| 49/-ul. Kamienna, ul. Sobieskiego bl.15-17 oraz c.d. ul. Cegielniana, dz. nr 107/4, 107/5, 107/7, 107/8, 107/9, 108/2 i dz. nr 804 | 8/SGS-70W - 8/WS-5(oc) 5/OCP-70W - 5/park(stal) 3/SGS-70W -ul.Cegieln/ słupy n.n 0,4 kV | 388 | Zasilanie z obwodu ze stacji transf. „PSTBR” 4374 Szafka SO-375 UM na słupie 375/3/1 przy ul. Kamiennej. | 8853265 3 11 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50/-Park Dworcowy 50a-ul. J.Piłsudskiego pomiędzy pos. 18-42 51/-ul. Kupiecka 52/-ul. Grottgera – droga 53/-ul.Grottgera-podwórk,o - droga dojazdowa, dz. nr 539 54/-ul. Mała -ul. 3 Maja 54b/-parkowe: -ul.3Maja 1A/1B (zaplecze- podwórko, dz. nr 563/26) | 18/K4-3-70W -15/park/retro 7/OZS-150W -7/WS-8 (rur 6/OCP–70W - 6/park(stal 9/OUS–250W- 9/WS-9(stal 2/SGS–70W- 2/WS-6(oc 10/OUS–150W-10/WS-9(oc 4/CITY LED-2/MABO-6(oc) 33W (na fund) | 250 280 320 300 69 500 44 YAKY 24 YDY | Stacja „Hotel” 4371 Szafka SO-371 wolnostojąca –własUM przy Barze Samosia zegar CPA 4,0 jw. j.w. j.w. jw. jw. Szafka UM wolnostojąca SO -szt. 1, zasilanie ze złącza kablowego ZK1x-1P -SO jest przy w/w złączu | =9335283 3 11 25 j.w. jw. jw. j.w. j.w. 1 2 16 |
| 55/ul. Marynarska– droga do pos. nr 5, dz. nr 92. 56/-ul. Moniuszki, dz. nr 123, 129, 124/5 57/-ul. Polna, dz. nr 129 oraz dz.nr. 92 i 122 58/Oświetlenie zewn. podwórka kwartału ulic: ul. Średnia -Walowa–30 Stycznia – Plac Wolności, -zaplecze,- podwórko na dz. nr 257/49 | 4/OZS-70W - 2/WS-9(oc) 3/SGS-70W - 2/SGU-8(oc) 4/SGS-100W - 4/WS-9(oc) 10/SGS-100W -9/WS-9(oc) 13/LEDCREE-50W-13/201W3 | 182 210 438 6/ 4x75 339/ 4x35 | Stacja „Marynarska” 4365” Szafka UM wolnostojąca SO-365 przy stacji , zegar SOUL 2,1 Stacja „Marynarska” 4365” Szafka UM wolnostojąca SO-365 przy stacji , zegar SOUL 2,1 j.w Stacja „Marynarska” 4365” Szafka UM wolnostojąca SO-365 przy stacji , zegar SOUL 2,1 Stacja „Plac Wolności” 4368” Szafka UM wolnostojąca SO-368 zasilanie z projektowa- nego złacza ZK1x-1P przy bud. nr 44 w dz. nr 257/49 , zegar SOUL 2,1 | 89173999 3 22 50 j.w. j.w. 541029257 3 6 10 |
| 59/-ul. Plac Wolności –Ogrodowa - zaplecze, pos. 19-24, dz. nr 260/2, 260/1 i 465/72 60/-parking ul. Gen. Sikorskiego, dz. nr 441/2, 455/1, 456/6 | 3/SGS-100W -2/SGU-8(oc) 3/SGS-100W -1/WS-10(oc | 98 60 | Stacja „Plac Wolności” 4368” SzafkaUM wolnostojąca SO-368 przy stacji, zegar SOUL 2,1 Stacja „Plac Wolności” 4368” Szafka UM wolnostojąca SO-368 przy stacji, zegar SOUL 2,1, zasilanie od słupa ul. Gen. Sikorskiego –od strony szkoły. | 5103990 3 14 32 j.w. |
| 61/-ul.Poprzeczna-dr.wew -zaplecze, pos. 4 -30, dz. nr 491 | 3/SGS - 70W - 3/ WS-6( | 95 | Stacja „Os. Słoneczne” 4390 Szafka UM wolnostojąca SO-390/2 na ul. Poprzeczna nr 4-30 | 5856857 3 20 32 |
| 62/-Park Chopina 63/-ul. Słowackiego, -ul. Studencka -k/ Domu Kultury 64/-ul. Grzybowa i za figurą ul. Żymierskiego - zaplecze, dz. nr 192/1, 190, 193, 196/15 | 44/DAWID – 17/D6A/5/5 16/L1/04 3/ST3 i oświetl. gruntowe muru -projektory typ Turo MTH-70W, IP 66 - szt. 5 7/OUS-100W – 5/WS-9(oc) 4/ OUS-100W -3/ WS-9(oc) 2/DAWID -2/ST3. 16/OPC-70W -8/STK-3 2/SGS-100W - 2/ WS-9(oc | 448 250 662 81 | Stacja „Park Chopina” 4367”. W stacji rozdzielnia 0,4 kV zegar SOUL 2,1 j.w Linia kablowa 0,4 kV Przy złączu nr 400/8/6/2 (k/garaży) zasilana zalicznikowo szafka SO -własność UM, zegar CPA 3.1 | 9175350 3 14 32 j.w. 12974117 1 1 10 |
| 65/ -ul. Żaków – droga 66/-ul.Żaków 2 -zaplecze, dz. Nr 214/14 67/-Os. Żaków – przy blokach nr 4,6, 8 -parkowe, | 9/OZS-150W/ -9/WS-9(stal 6/OZS-150W/ -6/WS-9(stal 5/SGS-150W -2/ WS-9(stal 15/OCP-70W -15/WS-3(stal | 250+150 =400 95 400 | Stacja „Cmentarz ” 4396. Zasilanie ze słupa 396/5/2/6 j.w j.w. | 8634989 3 22 50 j.w j.w. |
| 68/-ul. Łęgowska - droga 69/ - rozjazd ulic: ul.Gen-ła Świerczewskiego –ul. Łęgowska 70/-ul.Sulechowska- wjazd do kotłowni „VEOLIA” - Polska -przy wiadukcie PKP | 21/OZS-150W-21/WS-9(st 2/SGS-250W -1/WS-9(oc 10/SGS-250W -8/WS-10(oc 1/OZS-150W -1/WS-9(stal | 930 50 360 50 | Stacja „Postęp” 4402 Szafka na bud. stacji SO-402,zegar SOUL 2.1 j.w Stacja „Os. Słoneczne” 4390 Szafka SO przy ul. Paderewskiego, UM ,zegar SOUL 2.1 | 8650499 3 14 32 j.w. 5856857 3 20 32 |
| 71/-ul. Parkowa, - droga procesyjna, teren przy kościele p.w. Matki Boskiej Król. Polski - teren parkingu, teren przed wejściem do kościoła p.w. M.B.K.P, dz. nr 306. | 6/OZPR-70W -6/park-3(stal (rtęciowe) 10/VERA-70W - 2/A2A | 100 50 | Zasilanie z szafki kablowej SKV-10 i oświetleniowej j.w. | 60483623 1 2 16 j.w |
| 72/- ul. Topolowa - dz. nr 374 i nr 373/7 -oświetlenie drogi przy pos. nr 10, 10a, 11, 14, 17, 17a 19 przy ul. Topolowej | /SGS-150W -3/SSO-9(oc Nr ewidencyjny:541026387/1 | 255/kb | Zasilanie z szafki oświetleniowej SO-534 -własność UM, przy stacji transf. 15/0,4 kv „Topolowa” nr 4534. ul. Topolowa ośw. m SO 534 | 80104232 1 1 10 |
| 73/ Podwórko-Zaplecze -dz. nr 499/28 przy ul. J.Piłsudskiego 4 i ul. Łużyckiej 1-3-oświetlenie zewnętrzne podwórka-zaplecza – wjazd od ul. Łużyckiej. 74/ Podwórko-Zaplecze -dz. nr 444/50 przy ul. Gen. Sikorskiego nr 26, oświetlenie zewnętrzne podwórka - zaplecza – wjazd od ul. Gen. Sikorskiego. | 2/SGS-70W -1/SSO-9(oc Nr ewidencyjny:541052174/1 2/LED-DAWID-70W-2/ST3-4m Nr ewidencyjny: | 36/kb 50/kb 4x35 20/kb 4x16 | Zasilanie z szafki oświetleniowej SO-370 -własność UM, przy złączu kablowym Nr 370/4/7, lokalizacja: przy ul. Łużyckiej nr 3 Zasilanie z szafki oświetleniowej SO – 369 - własność UM, przy złączu kablowym, na bud. nr 24 przy ul. Gen. Sikorskiego | 23381071 1 2 10 1 2 10 |
| Razem - miasto Świebodzin -2017 rok | 1 335 opraw -1082 słupów | 35 008/kb 1 096/nap |  |  |
| OGÓŁEM -miasto i wioski Gmina Świebodzin -2017 rok | 1 758 opraw -1 474 słupów | 53 416/kb 1 512/nap |  |  |

Świebodzin, GKM.0.124.2.7.ZP.2017.ZK						Załącznik  nr. 1b

Wykaz opraw i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie wiosek (miejscowości wiejskich) 										Gminy Świebodzin

WŁASNOŚĆ  GMINY ŚWIEBODZIN

| Miejscowość lokalizacja i stacja zasilania L.p. | Urządzenia Oprawy Słupy ilość, rurowe(oc,st) rodzaj, betonowe (ŻN) inne typy, moc [ W ] ilość | Na Kabl. linia. [ m ] | Majątku Rodzaj i miejsce sterowania | Gminy Świebodzin Nr licznika/ilość faz /moc kW/zabezp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1/Lubogóra 4406 -droga | 17/SGS-150W 17 (stal) 2/SGS- 70W | 884 | Stacja transf. Nr 4406 Szafka przy stacji 4406 –własność UM Zegar SOUL 2.1 | =60485258 1 4 25 |
| 2/Lubogóra -bloki 3/Lubogóra -osiedle, pos. 19, 12A, dz. nr 5/35, 5/39 | 9/OUS- 70W 9(stal) 3/SGS- 100W 3 (oc) | 300 200 | Zasilanie stacja j.w Szafka przy blokach SO-406 – własność UM. Zegar SOUL 2.1 j.w | =23553402 1 5 16 j.w |
| 4/Wityń -A2 | 12/OUS-250W 12 (oc) 7/SGS- 250W 7 (oc) 2/SL/PKP-100W 2 (park) | 1183 | Szafka wolnostojąca przy pos. nr 79 na słupie 011/4/18–własność UM. Zegar SOUL 2.1 | =277366865 1 4 25 |
| 5/Chociule , 4100 PGR „Chociule PGR” -droga do domu dziecka, dz. nr 360, 361,80/52 6/Chociule, 4102 Wieś -oświetlenie przy pos. nr 77, dz. nr 80/4 7/Chociule -bud. mieszk. PGR i blok nr 91, dz. nr 80/17, 80/30 8/Chociule –przy drodze powiatowej nr 1229F i blok nr 91, dz. nr 357/7, 80/30, 80/58 i 80/590 | \6/SGS-150W 6 (oc) 1//SGS-100W 1 (ŻN) 7/OZS-70W 7 (stal) 2/SGS-70W 2 SW9(oc) 2/SGS-150W 2 SW9(oc) | 330 45/ nap AS x Sn 2x25 575 250 | Szafka SO-100 na słupie nrSO-100/1/6–własność UM, Zegar CPA 3.1 Stacja transf. Nr 4102 „Wieś” . Zasilanie od słupa 102/2/4. Szafka przy stacji 4102 Stacja transf. Nr 4465 , Szafka SO-465 na słupie Nr SO-464/3/4, Zegar SOUL 2.1 Stacja transf. Nr 4465 , Szafka SO-465 na słupie Nr SO-464/3/4, Zegar SOUL 2.1 | =20681614 1 4 25 8561352 3 11 25 23558327 1 5 25 j.w. |
| 9/Chociule 4464 Os PGR – cmentarz, dz. nr 355/1, 355/2, 355/4, 354 i 155/2 | 7/SGS-150W 6 (oc) | 286 | Szafka na słupie III/4 Zegar SOUL 2.1 | 18993990 1 4 25 |
| 10/Jordanowo 4185 Wieś -droga na cmentarz-oświetlenie cmentarza | 5/SGS-70W 5 (oc) 6/OS-1 S-50 2 (styliz) | 515 | Szafka przy drodze na cmentarz ze słupa 185/2/10-własność UM; Zegar CPA 3.1 | =8130544 3 7 16 |
| 11/Rosin–wieś 11a/Rosin – ciąg pieszy – oświetl. typu parkowego n a odcinku::wieś -wylęg. 11b/Rosin–osiedle mieszkan. -wylęgarnia, dz. nr 54/39, 65/2, 365/7 i 54/52 | 18/URBINO LED 18/SAL-10 AL 99W 25/URBINO LED 25/ZETA7(oc) 55W 10/URBINO LED 10/ZETA4,5oc 36W 12/SGS-70W 11(stal) 1 (ZN) 1/SGS-150W 1(stal) | 1 550 kb -YAKY 4x35 mm 96 kb -YAKY 4x25 mm 1 027 kb \200 | Zasilanie z szafki SO- szt1 - własność UM Zasilanie z szafki SO- szt1 - własność UM Zasilanie zalicznik. ze złacza 489/3/1 Szafka wolnostojąca SO-489, -własność UM Zegar CPA 3.1 | 3 9 20 3 7 16 =27548232 1 1 10 |
| 12/ Wilkowo – wieś ETAP I i I A –cz. ZACHODNIA oświetlenie drogowe, – (droga DK nr 92 oraz droga wyjazdow. w kierunku Borowa i PIEKARNI. 12a/Wilkowo – wieś i do jeziora ETAP II –cz. WSCHODNIA oświetlenie drogowe, (droga DK nr 92 oraz droga w. kierunku: –droga do b.PGR,-dz.29/20 –droga do tzw. „plaża końska”-dz. 29/3,29/8, 29/52, 29/64 –droga do jeziora, tzw. „za kościołem”). | 4/TECEO 2 LED -4/ALU 12 -111W 15/TECEO 2 LED -15/ALU 12 -99W 21/TECEO 1 LED -19/OC 8 -55W Nr ewidencyjny: 27/URBINO LED -23/SAL-10 AL 99W 33/URBINO LED-32/ZETA-7(oc) 55W | 1 259/kb 378/kb 2 226/kb | Przyłączenie energii elektr. od:słup nr 336/2/2 linii napowietrz. 0,4 kV, przy słupie złącze kabl.-pom. ZK1-1P. Zasilanie z szafki SO-336 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-082. SO ok. 15 m od słupa nr 336/2/2. Zasilanie z szafki SO- szt1 - własność UM | 3 9 20 3 9 20 |
| 13/Wilkowo -ETAP III – za torami i Wilkowo - Kolonia | 17/URBINO LED 17/ZETA-7(oc) 55W | 820 | Szafka SO -1 szt własność UM | ................... 3 9 20 |
| 14/Wilkowo–wjazd do wsi z kierunku Poznania,(zjazd z Wiaduktu PKP - dz. nr 241/6 i 241/7 15/ BRAK SIECI | 6 /URBINO LED - -6/SW12(oc) 99W | 280 | Stacja transf. „Wieś” Nr 4083 , Szafka SO-083 na słupie Nr SO-100/1/6, Zegar SOUL 2.1 | 90913554 3 11 25 |
| 16/Lubinicko, od pos. nr 12 -do pos. nr 21,23 i 25, dz. nr. 124, 125 i 151/10 17/Lubinicko –przy pos. nr 27,28, droga do b/szkoły. 18/Lubinicko –na boisku, w rejonie szatni sportowej. | 8/SGS-70W 7/ SW8(oc) 3/SGS-100W 0/ nn 2/SGS-70W 1/ SW7 (oc) | 306 100/nap 30 | Stacja transf. słupowa Nr 4502 „Lubinicko Bloki”, Szafka SO-502 wolnost. przy stacji. Zegar SOUL 2.1 Szafka SO na słupie , własność UM. Zasilanie z szatni. Sterowanie na szatni | 8193548 3 11 25 17458958 1 1 10 - - - - |
| 19/Ługów – droga w kierunku świetlicy, dz. nr 311 | 4/SGS-70W 4/ SW9(oc) | 199 | Stacja transf. „Wieś” Nr 4355. Zasilanie ze słupa 355/2/16/4 | 2557582 3 11 25 |
| 20/Grodziszcze– droga w kierunku Glińska (b.wysypiska), dz. nr 275/1 | 8/SGS-70W 8/ SW9(oc) | 324 | Stacja transf. Nr 4595. Zasilanie z szafki SO-595 - własność UM Zegar CPA 4.0 | =17620826 1 1 10 |
| 21/Grodziszcze– droga w kie-runku Świebodzina (do ZWKiUK), dz. nr 275/1,275/2, 213/5 21a/Grodziszcze - przejście | 19/SGS-70W 19/ SW9(oc 1/SGS-70W -ENEA | 688 | Stacja transf. Nr 4009. „Grodziszcze Wieś” Zasilanie z szafki SO-009. Zegar CPA 4.0 | 92788434 3 14 32 -ENEA |
| 22/Kupienino –droga do PKP Dz. nr 606 i nr 169/4 21a/Kupienino- pos.14 pos.10-11A | 6/OZS-70W 6 (stal) 2/SGS-70W -ENEA | 448 | Stacja transf. Nr 4012. „Kupienino Wieś” Zasilanie z szafki SO-012 -UM. Zegar CPA 4.1 | 12377097 3 9 20 -ENEA |
| 23/Rusinów –droga za kościołem, do siedziby b. PGR 24/Rusinów -oświetlenie drogi w kierunku m. Lubrza 24a//Rusinów -świetl. | 4/SGS-70W 3/ SW9(oc 2/SGS-70W 2/ ZN 1/SGS-70W -ENEA | 120 75/ nap. | Stacja transf. Nr 4180. „Rusinów PGR” Zasilanie od słupa180/1/6 Szafka SO-180, Zegar SOUL 2.1 Stacja transf. Nr 4180. „Rusinów PGR” Zasilanie od słupa180/1/18 Szafka SO-180, Zegar SOUL 2.1 | 19021816 1 4 25 j.w. -ENEA |
| 25/Rozłogi – droga od bud. nr 24 do drogi grunt., dz. nr 144 26/Rozłogi –droga gminna dz. nr 22/5 i 22/6 (od drogi powiatowej Świebodzin-Wilkowo(asfal do m. Rozłogi), 27/Glińsk – droga do bud. nr 2 do drogi grunt. 27a/Glińsk pos.13 i 63 | 3/SGS-70W 3/ SW9(oc 8/SGS-100W 8/ SW8(oc 3/SGS-100W 0/ nn 2/SGS-70W -ENEA | 154 274 50 /nap AS x Sn 2x25 | Stacja transf. Nr 4520. „Rozłogi Siedlisko” Zasilanie od słupa 520/1/2/2. Szafka SO-520, Zegar SOUL 2.1 Stacja transf. Nr S-4494. Szafka SO-494 przy stacji –własn. Enea, Zegar SOUL 2.1 Stacja transf. Nr S-4184. Szafka SO- na słupie 007/1/4/2 - własn. UM. Zegar CPA 3.1 | 20630366 1 3 20 22858987 1 1 10 =14372138 1 1 10 -ENEA |
| 28/Rzeczyca –droga w kierunku Glińska, dz. nr 66/1 i 66/2 29/ Rzeczyca –przy pos. nr 10, dz. nr 102 | 1/SGS-70W 1/ SW9(oc 2/SGS-70W 1/ SW9(oc 2/OUS-1250W 2/ ŻN | 104 160 66/ nap AS x Sn 2x16 | Stacja transf. Nr 4459 Szafka SO-459, Zegar CPA 2.1. Zasilanie ze słupa 459/1/2/1 Szafka SO-459, Zegar SOUL 2.1. Zasilanie ze słupa 010/1/2/1 | 21460526 1 3 20 3452529 3 11 25 |
| 30/ Jordanowo –wjazd na osiedle mieszkaniowe z drogi krajowej nr 3, dz. nr 511/6, 828/2 i 827/2 | 2/SGS-150W 1/ SW9(oc | 86 | Zasilanie ze słupa 403/5/8. Szafka SO-403/5/8 przy słupie 403/5/8 -własność UM. Zegar CPA 3.1 | 21718161 1 1 10 |
| 31/ Nowy Dworek –przy mostku - wjazd do wioski od strony Jordanowa. | 2/SGS-70 -2/słup z drewna | 50/nap | Miejsce dostarczenia energii elektr.- zaciski prądowe na słupie w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka oświetleniowa SO na stacji tranformator. Zegar CPA 3.1 | 9122653 3 14 25 |
| 32/ Rudgerzowice –przy drodze gminnej nr 229 – do pos. Rudgerzowice nr 32 33/ Rudgerzowice –oświetlenie chodnika na drodze nr 92 w m. Rudgerzowice w km 257 + 240, na dz. nr 533, 532, 240, 76, 75/3, 8/1. 34/ Osogóra –oświetlenie chodnika na drodze nr 92 w m. Osogóra w km 258 + 450, na dz. nr 39/1, 69, 76. 35/ Ługów –oświetlenie drogowe, na dz. nr 227 (droga w rejonie pos. nr 51 i 52) 36/ Ługów –oświetlenie drogowe, na dz. nr 358 (droga w rejonie pos. nr 45A ) 37/ Nowy Dworek –oświetlenie drogowe, na dz. nr 255/19 (oświetlenie drogi w kierunku jeziora i ośrodka wypoczynkowego) 38/ Raków –oświetlenie drogowe, na dz. nr 122/5 (droga w rejonie pos. nr 29 i nr 31) 39/ Borów –oświetlenie drogowe, na dz. nr 165/2, nr 24/2 i nr 24/1 (droga do tzw. „plaży borowskiej” Jeziora Niesłysz -oświetle-nie do pos. nr 40) 40/ Wilkowo –oświetlenie drogowe, na dz. nr 36 i nr 33/10 – I i II ETAP (droga do plaży i ośrodka wypoczynkowego) 41/ Wilkowo –OSIEDLE BATORY drogowe, na dz. nr 36 i nr 34/10 – (droga do plaży i zasilanie słupa szt. 1 na plaży- gminnego ośrodka wypoczynkowego) 42/Wilkowo-Kamionka –oświetlenie drogowe, na dz. nr 12, nr 6/3, nr 10/28 i nr 10/34 (droga gminna nr F003009 Wilkowo-Lubrza, na skrzyż. wjazdu do zabu-dowań mieszk. Kamionka oraz oświetl. drogi do bud. hydroforni i podwórka Kamionka) 43/Lubinicko–oświetlenie drogowe, na dz. nr 35 (droga w rejoniepos. nr 8 i nr 9) | 2/SGS-70 -2/SW9(oc 5/SGP340-100W-5/SW10(oc I PC SP 42/60 Nr ewidencyjny:541048044/1 4/SGP340-100W-4/SW10(oc I PC SP 42/60 3/SGP340-70W- 3/park 6(oc II FG SP 42/60 Nr ewidencyjny:541048043/1 2/SGS104-100 W -2/SW9(oc 2/SGS104-100 W -2/SW9(oc Nr ewidencyjny:5410447041/1 2/SGS104-100 W -2/SW9(oc Nr ewidencyjny:541030136/1 2/SGS104-100 W -2/SW9(oc Nr ewidencyjny:541077104/1 2/SGS203-150 W -3/SW11(oc Nr ewidencyjny:541080087/1 4/SGS102-150 W -4/SO8(oc Nr ewidencyjny:541047042/1 9/URBINO LED 9/ZETA-7(oc) 55W 2/URBINO LED 1/ZETA-12(oc) 55W 4/SGS102-150 W -2/SO8(oc Nr ewidencyjny:541047043/1 2/SGS102-150 W -2/SO8(oc Nr ewidencyjny:541047044/1 | 105/kb 30/nap AS x 4x50mm 876/kb-żo 4x25 mm 573/kb-żo 4x25 mm 150/kb 152/kb 172/kb 146/kb 272/kb 125/kb 152/kb 536/kb 115/kb 112/kb | Miejsce dostarczenia energii elektr. z sieci napowietrznej nn 0,4 kV -zaciski prądowe przewodów przy konst. Słupa w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka oświetleniowa SO –103, własność ENEA S.A.na stacji tranformat. Nr 4103 Zegar CPA 2.1 Stacja transf. Nr 4103 Zasilanie ze słupa nr 103/1/3 , złącze ZKP-2 i z szafki SO-103/1/3/1 - własność UM Zegar CPA 4.0. Rudgerzowice ośw. Stacja transf. Nr 4104 Zasilanie ze słupa nr 104/3/4 , złącze ZKP-2 i z szafki SO-104/3/4/1 - własność UM Zegar CPA 4.0.Osogóra ośw. Stacja transf. Nr 4118.Zasilanie z szafki SO-118 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-118 na słupie nr 118/1/1/1. Ługowo 52 Stacja transf. Nr 4354..Zasilanie z szafki SO-354 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-354 przy słupie nr 3541/1/6. Ługów dz.358 Stacja transf. Nr 4574..Zasilanie z szafki SO-574 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-574 przy słupie nr 574/1/2. Nowy Dworek dz.255/ 19 m Paklicko Stacja trafo. Nr 4107..Zasilanie z szafki SO-107 - własność UM ZegarCPA4.0-SO-107 przy słupie nr 107/2/11. Raków dz. 122/5 SO-107 Stacja transf. Nr 4085..Zasilanie z szafki SO-085/1 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-085/1 przy słupie nr 085/1/9/2/11., Borów dz. 24/2 m 24/1 Stacja transf. Nr 4404.Zasilanie z szafki SO-404 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-404 przy Stacji transf. 15/0,4kV „Wilkowo Plaża” nr 4404. Wilkowo dz. 36 m st. 4404 plaża j.w. Stacja transf. Nr 4082.Zasilanie z szafki SO-082 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-082 przy słupie nr 082/1/2.Wilkowo dz. 12; 6/3 m sł. 082/1/2 Stacja transf. Nr 4502.Zasilanie z szafki SO-502 - własność UM Zegar CPA 4.0-SO-502 przy słupie nr 502/3/7. Lubinicko dz. 35 sł. 502/3/7 | 0076319 3 14 25 23062944 1 2 16 26519885 1 2 16 23330161 1 4 25 84477842 1 1 10 20594820 1 1 10 23137155 1 1 1 22414003 1 1 10 21486718 1 1 10 j.w. 26967219 1 1 10 22542958 1 1 10 |
| Razem wioski - 2017 rok OGÓŁEM -miasto i wioski Gmina Świebodzin - 2017 rok | 423 opraw 392 słupów 1 758 opraw–1 474 słupów | 18 408/kb 416/nap 53 416/kb 1 512/nap |  |  |