## Zestaw 6
Zestaw nr 5 - opatrunki
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [zł] | wartość brutto [zł] | Numer katolgowy, numer EAN | Nazwa handlowa/producent, wielkość op.
1 | Sterylny, nieprzywierający opatrunek barierowy z maścią zawierający srebro. Wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro, w osłonie poliamidu. Opatrunek bez substancji czynnych ani parafiny, przepuszczający wydzielinę z rany. Przeznaczony do bezurazowego opatrywania ran i leczenia ran przewlekłych. Wymiar 10 cm x 20 cm. Op. a 1 szt. | op. | 230
2 | Sterylny, nieprzywierający opatrunek siatkowy, impregnowany neutralną maścią. Nie zawierający składników czynnych i uczulających. Wykonany z cienkiej hydrofobowej siatki tiulowej. Opatrunek przepuszczający wydzielinę z rany, zapewniający dobrą wentylację i jej utlenienie. Przeznaczony do bezurazowego zaopatrywania ran we wszystkich fazach gojenia. Wymiar 10 cm x 20 cm. Op. a 10 szt. | op. | 25
3 | Sterylny, obustronny opatrunek na rany aktywowany płynem Ringera do wilgotnej terapii ran. Pokryty siateczką polipropylenową i zawierający chłonny poliakrylowy superabsorbent (SAP), otoczony włóknami celulozy. Przeznaczony do leczenia słabo gojących się, zakażonych i przewlekłych ran z lekkim, umiarkowanym wysiękiem i ran z zaburzonym procesem gojenia. Czas działania 72 godziny. Wymiar 7,5 cm x 7,5 cm. Op. a 10 szt. | op. | 20
4 | Sterylny, jednostronny opatrunek na rany aktywowany płynem Ringera do wilgotnej terapii ran. Pokryty siateczką polipropylenową i zawierający chłonny poliakrylowy superabsorbent (SAP), otoczony włóknami celulozy. Przeznaczony do leczenia słabo gojących się, zakażonych i przewlekłych ran z lekkim, umiarkowanym wysiękiem i ran z zaburzonym procesem gojenia. Czas działania 72 godziny. Wymiar 7,5 cm x 7,5 cm. Op. a 10 szt. | op. | 25
5 | Sterylny, jednostronny opatrunek na rany aktywowany płynem Ringera do wilgotnej terapii ran. Pokryty siateczką polipropylenową i zawierający chłonny poliakrylowy superabsorbent (SAP), otoczony włóknami celulozy. Przeznaczony do leczenia słabo gojących się, zakażonych i przewlekłych ran z lekkim, umiarkowanym wysiękiem i ran z zaburzonym procesem gojenia. Czas działania 72 godziny. Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 10 szt. | op. | 25
6 | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran na piętach i łokciach bez cech infekcji. Wykonany z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową. Wymiar 8 cm x 12 cm. Op. a 1 szt. | op. | 10
7 | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran odleżynowych okolicy krzyżowej bez cech infekcji. Wykonany z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową. Wymiar 12 cm x 18 cm. Op. a 1 szt. | op. | 10
8 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran bez cech infekcji. Składający się z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową, od strony rany zabezpieczony papierem silikonowanymi/lub folią PET. Nie zawierający substancji medycznych, tkanek, komórek pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego, nanomateriałów. Przeznaczony do leczenia ran niezakażonych, z niewielkim lub umiarkowanym wysiękiem. Wymiar 15 cm x 15 cm. Op. a 1 szt. | op. | 25
9 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran bez cech infekcji. Składający się z warstwy koloidowej pokrytej folią poliuretanową, od strony rany zabezpieczony papierem silikonowanymi/lub folią PET. Nie zawierający substancji medycznych, tkanek, komórek pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego, nanomateriałów. Przeznaczony do leczenia ran niezakażonych, z niewielkim lub umiarkowanym wysiękiem.Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 1 szt. | op. | 70
10 | Samoprzylepny, transparentny opatrunek z folii. Wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej i przezroczystej warstwy poliuretanu. Pokryty klejem poliakrylanowym, przepuszczający parę wodną i tlen, umożliwiający swobodne oddychanie skóry. Do zaopatrzenia ran z niewielkim wysiękiem, zabezpieczenia miejsca wkłucia, mocowania kaniul, cewników i drenów. Wymiar 6 cm x 7 cm. Op. a 10 szt. | op. | 15
11 | Samoprzylepny, transparentny opatrunek z folii. Wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej i przezroczystej warstwy poliuretanu. Pokryty klejem poliakrylanowym, przepuszczający parę wodną i tlen, umożliwiający swobodne oddychanie skóry. Do zaopatrzenia ran z niewielkim wysiękiem, zabezpieczenia miejsca wkłucia, mocowania kaniul, cewników i drenów. Wymiar 10 cm x 15 cm. Op. a 10 szt. | op. | 20
12 | Sterylny opatrunek piankowy pokryty warstwą hydrożelu, bez krawędzi samoprzylepnej. Od strony rany siatka hydrożelu uwalniająca wilgoć do rany, utrzymująca wilgotne środowisko. Warstwa pianki poliuretanowej skutecznia wchłaniająca nadmiar wysięku. Przeznaczony do opatrywania ran w fazie ziarninowania i epitelializacji o niewielkim lub umiarkowanym wysięku, podatnych na uszkodzenie. Wymiar 20 cm x 20 cm. Op. a 1 szt. | op. | 20
13 | Sterylny opatrunek piankowy, pokryty warstwą hydrożelu, bez krawędzi samoprzylepnej. Od strony rany siatka hydrożelu uwalniająca wilgoć do rany, utrzymująca wilgotne środowisko. Warstwa pianki poliuretanowej skutecznia wchłaniająca nadmiar wysięku. Przeznaczony do opatrywania ran w fazie ziarninowania i epitelializacji, o niewielkim lub umiarkowanym wysięku, podatnych na uszkodzenie. Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 1 szt. | op. | 120
14 | Sterylny opatrunek piankowy z hydrożelem, z krawędzią z hipoalergicznej folii samoprzylepnej. Warstwa hydrożelu w postaci siatki, wodoodporna. Nieprzepuszczająca drobnoustrojów warstwa folii poliuretanowej. Dobre właściwości ochronne, utrzymujący wilgotne środowisko rany. Przeznaczony do opatrywania ran w fazie ziarninowania i epitelializacji o niewielkim lub umiarkowanym wysięku,podatnych na uszkodzenie. Wymiar 15 cm x 15 cm. Op. a 1 szt. | op. | 20
15 | Sterylny opatrunek hydrożelowy, przeźroczysty z uwodnionego poliuretanu, bez krawędzi przylepnej. Utrzymujący wilgotne środowisko rany. Przeznaczony do zaopatrywanie ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania. Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 10 szt. | op. | 1
16 | Sterylny, opatrunek hydrożelowy z uwodnionego poliuretanu, wodoodporny, przezroczysty, z krawędzią samoprzylepną. Utrzymujący wilgotne środowisko rany. Przeznaczony do zaopatrywanie ran suchych lub o niewielkim wysięku znajdujących się w fazie ziarninowania i naskórkowania. Wymiar 12,5 cm x 12,5 cm. Op. a 10 szt. | op. | 1
17 | Sterylny, przezroczysty, bezzapachowy żel zapewniający wilgotne środowisko rany. Posiadający neutralne pH. Przeznaczony do leczenia ran suchych bez wysięku, ran ze słabym wysiękiem i częściową utratą grubości tkanki. Jałowe dozowniki w formie tubek, 15 g. Op. a 10 szt. | op. | 40
18 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek piankowy do zaopatrywania pięty i łokcia. Wykonany z hydrofilowego polimeru, pozbawiony substancji leczniczych, o specjalnie wykrojonej, wklęsłej formie, samoprzylepny. Wymiar 16,5 cm x 18 cm. Op. a 10 szt. | op. | 20
19 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek piankowy, samoprzylepny. Wykonany z hydrofilowego polimeru, pozbawiony substancji leczniczych, do zaopatrywania ran ran ostrych i przewlekłych o umiarkowanym i dużym wysięku. Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 10 szt. | op. | 70
20 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek piankowy, samoprzylepny. Wykonany z hydrofilowego polimeru, pozbawiony substancji leczniczych, do zaopatrywania ran ostrych i przewlekłych o umiarkowanym i dużym wysięku. Wymiar 15 cm x 15 cm. Op. a 10 szt. | op. | 45
21 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek piankowy, samoprzylepny, do zaopatrywania okolicy krzyżowej. Wysoce chłonny, zapewniający wilgotne środowisko rany, do zaopatrywania ran o średnim lub dużym wysięku. Wymiar 18 cm x 18 cm. Op. a 10 szt. | op. | 30
22 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek piankowy, z samoprzylepną krawędzią, do opatrywania miejsca wejścia kaniul, sond, rurki tracheostomijnej. Wykonany z hydrofilowego polimeru, z nacięciem w kształcie litery Y, pozbawiony substancji leczniczych. Wymiar 8 cm x 8 cm. Op. a 10 szt. | op. | 2
23 | Sterylny, opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią. Wykonany z tkaniny bawełnianej, bez substancji czynnych. Nie przywierający do rany, nie uczulający, wspierający ziarninowanie i reepitelizację. Chroniący ranę przed wysychaniem, umożliwiający dobrą wentylację i swobodny odpływ wysięku. Do leczenia ogólnego ran i zaopatrywania ran / otarć o dużej powierzchni oraz ran oparzeniowych. Wymiar 10 x 20 cm. Op. a 30 szt. | op. | 2
24 | Sterylny, kompres z superadsorbentem i silikonową warstwą kontaktową. Wysoce chłonny wkład chłonny wykonany z celulozy i poliakrylu do wchłaniania i zatrzymywania wysięku. Od strony rany warstwa silikonowa nieprzylegającą do rany. Podłoże kompresu z włókniny polopropylenowej, hydrofobowe, przepuszczające powietrze i umożliwiające wymianę gazową. Do opatrywania sączących ran ostrych i przewlekłych o wysięku umiarkowanym do dużego. Wymiar 20 cm x 25 cm. Op. a 10 szt. | op. | 25
25 | Sterylny kompres z superadsorbentem, 4-warstwowy. Strona przywierająca do rany – hydrofobowa włóknina. Strona wewnętrzna wykonana z celulozy. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną równomiernie rozprowadzającą ciecz. Strona nieprzylegająca do rany – włóknina polipropylenowa, wodoodporna, przepuszczająca powietrze, umożliwiająca wymianę gazową. Do opatrywania ran powierzchniowych ostrych i przewlekłych, z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Wymiar 10 cm x 20 cm. Op. a 10 szt. | op. | 50
26 | Sterylny opatrunek z włókien alginianu wapnia i polisorbatu, tworzący hydrofilowy, nieprzylegający żel korzystny dla procesu gojenia. Zapewniający oczyszczanie rany, przyspieszający powstawanie ziarniny. Duża pojemność wchłaniania wydzieliny z rany. Przeznaczony do opatrywania wszystkich ran umiarkowanie lub silnie sączących. Wymiar 10 cm x 10 cm. Op. a 3 szt. | op. | 15
27 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul z wcięciem. Miękka włóknina, specjalnie powleczony wkład chłonny zapobiegający przyklejaniu się do rany z dodatkową poduszeczką wyściełającą, chroniącą przed uciskiem. Przyjazny dla skóry, hypoalergiczny, syntetyczny klej. Wymiar 5,0- 6,0 cm x 7,2 - 8,0 cm. Op. a 50 szt. | op. | 200
28 | Sterylny opatrunek do mocowania kaniul z okienkiem kontrolnym. Stabilizująca opatrunek, samoprzylepna ramka z włókniny. Okienko wykonane z półprzepuszczalnej, zatrzymującej wodę i bakterię folii poliuretanowej. Dobrze tolerowany przez skórę, mocny klej. Dodatkowe paski kleju do mocowania nasadek cewników lub drenów. Zgodnie z normą ISO 10993-1-2018 przeznaczony do dłuższego noszenia do 30 dni. Nie zawierający substancji resorbowanych przez organizm. Wymiar 9 cm x 7 cm.Op. a 100 szt. | op. | 60
29 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, o zaokrąglonych rogach. Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, zapobiegającą przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszczający parę wodną i powietrze. Wymiar 7,2 cm x 5 cm. Op. a 50 szt. | op. | 30
30 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, o zaokrąglonych rogach. Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, zapobiegającą przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszczający parę wodną i powietrze. Wymiar 10 cm x 6 cm. Op. a 25 szt. | op. | 30
31 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, o zaokrąglonych rogach. Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, zapobiegającą przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszczający parę wodną i powietrze. Wymiar 15 cm x 8 cm. Op. a 25 szt. | op. | 30
32 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, o zaokrąglonych rogach. Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, zapobiegającą przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszczający parę wodną i powietrze. Wymiar 20 cm x 8 cm. Op. a 25 szt. | op. | 15
33 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany i skaleczenia, o zaokrąglonych rogach. Warstwa chłonna pokryta jest polietylenową siatką, zapobiegającą przywieraniu do rany i nowotworzonych tkanek. Przepuszczający parę wodną i powietrze. Wymiar 25 cm x 10 cm. Op. a 25 szt. | op. | 10
34 | Plaster opatrunkowy, samoprzylepny, hypoalergiczny z miękkiej włókniny. Wysoka przepuszczalność dla powietrza i pary wodnej, o poprzecznej elastyczności, posiadający wysokiej chłonności pasek na ranę. Rolka 8 cm x 5 m . Op. a 1 szt. | op. | 45
35 | Plaster opatrunkowy, samoprzylepny, hypoalergiczny, wykonany z tkaniny tekstylnej. Impregnowany środkiem hydrofobowym, z chłonnym, nieprzywierającym opatrunkiem, oddychający. Przyjazny dla skóry klej. Wymiar 8 cm x 5 m. Op. a 1 szt. | op | 10
36 | Plastrer poiniekcyjny wykonany z miękkiego, wysoce elastycznego materiału włókninowego. Hipoalergiczny, posiadający dobrze chłonny wkład, o wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej. Wymiar 4 x 1,6 cm. Op a 250 szt. | op | 10
37 | Przylepiec z porowatej, transparentnej folii. Hypolalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, dobrze przylegający. Odporny na brud, działanie temperatury, dający się łatwo odrywać wzdłuż i wszerz. Nie absorbujący promieni RTG. Przeznaczony do mocowania czujników, kaniul, drenów, cewników. Wymiar 2,5 cm x 9,2 m. Op. a 1 szt. | op | 720
38 | Przylepiec do podtrzymywania opatrunków. Hipoalergiczny przylepiec z tkaniny wiskozowej w kolorze białym. Pokryty klejem z syntetycznego kauczuku. Przepuszczający powietrze i parę wodną, dobrze przylegający, wytrzymały, nierozciągliwy. Od strony zewnętrznej impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Wymiar 5 cm x 5 m. Op. a 1 szt. | op | 25
39 | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. Hypoalergiczny, przepuszczający parę wodną oraz powietrze, z wydrukowaną na papierze skalą miary. Elastyczna wszerz włóknina nie ograniczająca możliwości ruchu. Przepuszczający parę wodną oraz powietrze, zachowujący naturalne funkcje skóry. Wymiar 15 cm x 10 m. Op. a 1 szt. | op | 110
40 | Gaza bawełniana 1m2, jałowa, 13-nitkowa z podwijanymi brzegami (brak wystających wolnych nitek). Chłonna, przepuszczająca powietrze, bielona nadtlenkiem wodoru. Gramatura min. 17g/ m2. Wyrób medyczny, inwazyjny klasy II a. Wymagana karta techniczna. Op. a 1 szt. | op | 2300
41 | Gaza bawełniana 1/2 m2, jałowa, 13-nitkowa z podwijanymi brzegami (brak wystających wolnych nitek). Chłonna, przepuszczająca powietrze, bielona nadtlenkiem wodoru. Gramatura min. 17g/ m2. Wyrób medyczny, inwazyjny klasy II a. Wymagana karta techniczna. Op. a 1 szt. | op | 1300
42 | Gaza bawełniana niejałowa, w składkach, 13-nitkowa. Wykonana z hydrofilowej gazy, 100% bawełniana, bielona bez użycia chloru. Wymiary min. 90 cm x 100 mb. Wyrób medyczny klasy II a. Op. a 20 odcinków. | op | 40
43 | Kompresy bawełniane, gazowe niewyjałowione, 8 warstw. 17- nitkowe, z podwijanymi czterema brzegami (brak wystających luźnych nitek). Wyrób medyczny inwazyjny klasa IIa, reguła 4. Wymagana karta techniczna. Wymiar 7,5 cm x 7,5 cm. Op. a 100 szt. | op | 1800
44 | Kompresy bawełniane, gazowe jałowe, 17 nit. 12 warstw, pakowane pojedynczo. Wyrób medyczny, inwazyjny, klasa II a, reguła 7. Minimalna gram. 23 g/ m2 . Wymiar 7,5 cm x 7,5 cm. Op. a 3 szt. | op | 1700
45 | Opaska dziana, podtrzymująca, pakowana pojedynczo, z nie strzępiącymi się brzegami. Wymiar 4 m x 15 cm. Op. a 1 szt. | op | 550
46 | Opaska dziana, podtrzymująca, pakowana pojedynczo, z nie strzępiącymi się brzegami. Wymiay 4 m x 10 cm. Op. a 1 szt. | op | 200
47 | Opaska podtrzymująca elastyczna z zapinką o średniej rozciągliwości ok. 95%. Wymiar 5 m x 15 cm, pakowana pojedynczo. Op. a 1 szt. | op | 100
48 | Opaska podtrzymująca elastyczna z zapinką o średniej rozciągliwości ok. 95%. Wymiar 5 m x 10 cm, pakowana pojedynczo. Op. a 1 szt. | op | 30
49 | Opaska podtrzymująca elastyczna o niewielkiej rozciągliwości (ok. 80%) i właściwościach kohezyjnych. Do mocowania wszelkiego rodzaju kompresów i opatrunków, do podtrzymywania kaniul, cewników, szyn usztywniających. Do szybkiego zabezpieczania drobnych urazów. Oddychająca, bez lateksu. Wymiar 10 cm x 20 m. Op. a 1 szt. | op | 260
50 | Opaska podtrzymująca elastyczna o niewielkiej rozciągliwości (ok. 80%) i właściwościach kohezyjnych. Do mocowania wszelkiego rodzaju kompresów i opatrunków, do podtrzymywania kaniul, cewników, szyn usztywniających. Do szybkiego zabezpieczania drobnych urazów. Oddychająca, bez lateksu. Wymiar 10 cm x 4 m. Op. a 1 szt. | op | 120
51 | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy o dużych oczkach. Siatka z dodatkiem bawełny min. 68% (wymagana karta techniczna). Do podtrzymywania opatrunków, wszelkiego rodzaju i wielkości - na palec osoby dorosłej. Op. 11-12 mb w stanie spoczynku, 25 mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. Op. a 1 szt. | op | 2
52 | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy o dużych oczkach. Siatka z dodatkiem bawełny min. 68% (wymagana karta techniczna). Do podtrzymywania opatrunków, wszelkiego rodzaju i wielkości - na dłoń, ramię, stopę osoby dorosłej. Op. 11-12 mb w stanie spoczynku, 25 mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. Op. a 1 szt. | op | 40
53 | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy o dużych oczkach. Siatka z dodatkiem bawełny min. 68% (wymagana karta techniczna). Do podtrzymywania opatrunków, wszelkiego rodzaju i wielkości - na nogę osoby dorosłej. Op. 11-12 mb w stanie spoczynku, 25 mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. Op. a 1 szt. | op | 155
54 | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy o dużych oczkach. Siatka z dodatkiem bawełny min. 68% (wymagana karta techniczna). Do podtrzymywania opatrunków, wszelkiego rodzaju i wielkości - na głowę osoby dorosłej. Op. 11-12 mb w stanie spoczynku, 25 mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. Op. a 1 szt. | op | 40
55 | Kompresy niejałowe z 100% chłonnych wacików celulozowych na rolce, 7-warstw., z możliwością odrywania rozmiar. Stosowane jako bariera mechaniczna lub do absorpcji wysięków, do oczyszczania skóry przed iniekcjami. Wymiary 4 cm x 5 cm. Op. 1 x 500 szt. | op | 360
56 | Niejałowy dozownik do przechowywania kompresów wymienionych w poz. 55, wielokrotnego użytku, zamykany. Op. a 1 szt. | op | 2
57 | Lignina bielona, klasyfikowana jako wyrób higieniczny. Arkusze o wymiarach min. 37cm x 57 cm, pakowana po 5 kg, +/- 10% . Op. a 1 szt. | op | 100
58 | Podkład chłonny j.u. wykonany z rozdrobnionej celulozy, ze skrzydłami bocznymi (min. 60 x 170 cm) - przy krótszym boku do podłożenia pod materac. Wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy. Zewnętrzna warstwa antypoślizgowa, polietylenowa. Warstwa zabezpieczająca przed przeciekaniem. Chłonność min. 1200 g zgodnie z ISO 11948-1, potwierdzone certyfikatem. Wymiary 60 cm x 90 cm. Op. a 30 szt. | op | 70
59 | Chusteczki wilgotne do oczyszczania skóry bez użycia wody. Działające nawilżająco i łagodząco. Dopuszczone do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parl. Eu i Rady dot. produktów kosmetycznych, zgłoszony w bazie produktów kosmetycznych CPNP. Op. a 50 szt. | op | 45
60 | Krem do rąk z kreatyną, olejem migdałowym, kompleksem ochronnym i panthenolem. Emulsja typu woda w oleju o właściwościach intensywnie nawilżających. Dopuszczony do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parl. Eu i Rady dot. produktów kosmetycznych, zgłoszony w bazie produktów kosmetycznych CPNP. Op. a 200 ml. | op | 40 |  |  |  | -
61 | Pianka do oczyszczania silnie zabrudzonych części ciałabez użycia wody. Wskazana przy nietrzymaniu moczu i stolca. Zawierająca kreatynę, neutralne pH. Produkt kosmetyczny. Op. a 400 ml. | op | 125
62 | Krem ochronny do skóry z tlenkiem cynku. Zawierający kreatynę, niezbędne kwasy tłuszczowe, aminokwasy i olej migdałowy oraz neutralizator zapachu. Zapewniający ochronę skóry w przypadku nietrzymania moczu lub kału. Produkt kosmetyczny. Op. a 200 ml. | op | 125
63 | Oliwka ochronna na skórę w sprayu. Odpowiednia do skóry suchej, wrażliwej i podrażnionej, o działaniu odżywczo-nawilżającym, zawierająca pantenol. Produkt kosmetyczny. Op. a 200 ml. | op | 140
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.