## Zestaw 2
Zestaw Nr 4 - art. Różne
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [zł] | wartość brutto [zł] | numer katalogowy/ numer EAN | nazwa handlowa/ producent/wielkość opakowania
1 | Pokrowiec ochronny CPE na materac z gumką. Niebieski, wymiary 2100 x 900 x 200 mm. Op. a 100szt. | op. | 2
2 | Fartuch ochronny foliowy biały PLUS PE 16 µm. Wymiary 80 x140 cm, pojedynczo składany. Pakowany w dyspenser kartonowy, z dostępnością jednego fartucha w okienku (A80). Możliwość umieszczenia w dyspenserze ściennym. OP x 800szt. | op. | 4
3 | Dyspenser ścienny. Wymiary 275 x 110 x 125 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej, zawierający elementy do montarzu, kompatybilny z fartuchami PE w dyspenserach z okienkiem. Op. a 1 szt. | op. | 2
4 | Zestaw ochronny 1:1 zawierający: 1. fartuch ochronny jednorazowy foliowy CPE z rekawami . Fartuch wiązany, grubość 22 μm, rękawy długie z pętelkami na kciuki, nieprzepuszczalny dla płynów, rozmiar uniwersalny. Wymiary: 112 x 110 cm. Środek ochrony indywidualnej kategorii I wg. do rozporządzenia (UE) 2016/425. Pakowany indywidualnie. Op. a 100 szt. 2. Maska chirurgiczna 3-warstwowa, niebieska, z gumkami EN 14683/2019, EN ISO 13485/2016 Klasa I typ II, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE 2017/745). Opakowanie typu dyspenser z okienkiem. Op. a 100 szt. | op. | 5
5 | Fartuch ochronny niesterylny, laminowany przód i rękawy. Materiał grubość PP 18 g/m² + PE 13 g/m². Mankiet dzianinowy, wiązany na troki. spełniające normę EN 14126 (chroniący przed czynnikami zakaźnymi): MRSA, MRGN i ESBL, jako podstawowa pielęgnacja. Środek ochrony indywidualnej kategorii I wg. do rozporządzenia (UE) 2016/425, do prac laboratoryjnych i profesjonalnego czyszczenia - żółty. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Europejską Dyrektywą MDD 93/42 EEC. Rozmiar uniwersalny 139 x 139 cm, Op.=10szt. Karton=100szt. | op. | 8
6 | Jednorazowa igła injekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy z teflonowa osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału. Długość robocza narzędzia 2300mm dł. igły 4 i 5mm, średnica igły 23G . Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. 3 etykiety do dokumentacji, rozmiar kodowany koorystycznie Op x 10 szt | op. | 1
7 | Jednorazowe szczypce biopsyjne do broncho i gastroskopów, powlekane, do biopsji stycznych, z igłą lub bez igły, łyżeczki owalne z okienkiem łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; uchylne do biopsji stycznych; śr. osłonki 2,3mm, dł. 160cm, 180cm i 230cm do wyboru przez Zamawiającego, Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na opakowaniu, łyżeczki zabezpieczone dodatkową osłonką, zawierające przyrząd do bezpiecznego zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami, Op.=10szt. | op. | 60
8 | Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe TYPU JUMBO Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane, łyżeczki owalne z okienkiem; z igłą i bez igły, łyżeczki owalne z okienkiem, uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, pojemność łyżek nie mniejsza niż 17mm³ Dł. narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,0 mm, , minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm. Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na opakowaniu, ze znacznikami głębokości. Zapakowane oryginalnie z przyrządem do bezpiecznego zdejmowania pobranych, próbek 3 etykiety do dokumentacji. | op. | 10
9 | Ustnik jednorazowy do endoskopów z opaską tekstylną, bez zawartości DEHP i lateksu, średnica otworu głównego 22 x 25mm, pakowany indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem. Data produkcji i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Trzy etykiety samoprzylepne do dokumentacji, zapakowane oryginalnie z każdym ustnikiem jednostkowym. Op.=100szt. | op. | 15
10 | Zestaw szczotek jednorazowych do czyszczenia kanału endoskopu oraz zaworków. Zestaw zawiera: szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki-średnica włosia 6 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Szczoteczka do zaworków: szczotki o wymiarach: śr. włosia 10mm/dł. 35mm oraz śr. włosia 5mm/ dł. 20mm. Dł. całkowita szczotki 15cm. Pakowane oryginalnie w pakiety po 2 szt. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy = 100 kompletów | op. | 10
11 | Jednorazowa pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i fragmentów polipów z wbudowanym uchwytem. Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 30 x 60mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230cm. Zapakowana oryginalnie (łącznie z jednorazową pensetą). Op.=10szt. | op. | 1
12 | Zestaw 3 zaworków jednorazowych: na kanał biopsyjny, powietrzno-wodny + zawór ssący do endoskopów Olympus, zapakowane łącznie. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem = 25szt. | op. | 40
13 | Gąbka w kształcie walca 3 w 1: ochrona i czyszczenie endoskopów (biała), posiadająca dwa otwory oraz nacięcie wzdłuż całej gąbki, wykonana z poliuretanu, średnica zewnętrzna gąbki- 3,7 cm, długość gąbki 140mm. Sterylizowana EO. Pakowana indywidualnie. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy=50szt. | op. | 25
14 | Pułapka na polipy 5- komorowa, komory numerowane, dwie rurki do podłączenia do ssaka i endoskopu, bezpieczne siateczkowe podłoże, zapobiegające ślizganiu pobranych tkanek, elastyczne połączenie przewodu z pompą ssącą poprzez dren PVC. Niesterylne. Pakowane indywidualnie. OP=10 szt | op. | 5
15 | 24-godzinne sterylny dren płuczące do endoskopów OLYMPUS z drenem 210cm., Kompatybilne z butelkami z płynami typu Ecotainer, końcówka drenu wkładana do butelki. Pakowane indywidualnie, zawierające 3 etykiety zamoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym,, nr LOT i datą wazności. Op.= 15szt. | op. | 1
16 | Jednorazowe sterylne klipsownice hemostatyczne, obrotowe- 360st., wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,6mm, do kanału min. 2,8mm, dł. robocza 230cm, dł. klipsa 11, 16mm. Kodowane kolorystycznie w zalezności od dł. klipsa, min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz datą ważności Op.=10. | op. | 2
17 | Szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 180cm i 230 cm do wyboru przez Zamawiającego. Szczotki-średnica włosia 5 mm, dł. 20 mm z plastikowymi kulkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie z 3 etykietami do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z okienkiem. | op. | 5
18 | Spodenki do kolonoskopii włóknina PP. Rozmiar uniwersalny OP=100SZT | op. | 5
Razem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.