## Zestaw 1
Zestaw nr 1
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | numer katalogowy | nazwa handlowa/ producent
1 | Igła iniekcyjna “Luer”-1op.=100szt. ostra, drożna, łatwo zdejmowalna nasadka, kompatybilna ze strzykawkami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie igły (przewidywane ilości: 0,5x25=300szt., 0,6x30=400szt., 0,7x30=1000szt., 0,8x40=6000szt., 0,9x40=5000szt.0,8x50=300szt. igła klasy IIa, wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 130 | 3.43 | 445.9 | 8%
2 | Igła iniekcyjna “Luer”-1op.=100szt. Opis j.w. 1,2x40=25000szt., długie ścięcie/krótkie ścięcie do wyboru, igła klasy IIa, wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 250 | 4.14 | 1035 | 8%
3 | Igła iniekcyjna “Luer”-1op.=100szt. Opis j.w. przewidywane ilości: 2,1x40=2500szt., igła klasy IIa, wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 25 | 13.11 | 327.75 | 8%
4 | Igła jednorazowego użytku do podawania insulin typu NOVOFINE - rozmiar: 0,30 x 8mm=600szt, oraz 0,25x 6mm= 400szt, igła klasy IIa, wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | szt | 1000 | 0.14 | 140 | 8%
5 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegająca fragmentacji korka. Rozmiar 18G - 1,2x30mm i 1,2x40mm, igła klasy Is - potwierdzony dołączonymi dokumentami dopuszczającymi - op.max 100sztuk, wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 300 | 6.67 | 2001 | 8%
6 | Igła iniekcyjna “Luer” typu bezpiecznego, ostrzona wałkiem szlifierskim, z zastosowaniem elektrolizy i piaskowania, skuteczny, plastikowy mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, chroniący igłę na całej długości, element zatrzaskujący się na igle z systemem zawiasowym połączony z uchwytem igły, aktywacja jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, z akustycznym potwierdzeniem zamknięcia się na stałe, osłona w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Kompatybilna ze strzykawkami Luer oraz Luer-Lock, długie ścięcie: 11° ±2°, igła klasy IIa - rozm. 0,9 x 38-40 mm, 1op.=100szt., wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 20 | 37.38 | 747.6 | 8%
7 | Igła iniekcyjna “Luer” typu bezpiecznego, opis j.w. - rozm. 0,8 x 38-40 mm - 1op.=100szt., wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 30 | 37.38 | 1121.4 | 8%
8 | Igła iniekcyjna “Luer” typu bezpiecznego, opis j.w. - rozm. 0,7 x 38-40 mm - 1op.=100szt., wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 20 | 37.38 | 747.6 | 8%
9 | Igła iniekcyjna “Luer” typu bezpiecznego, opis j.w. - rozm. 0,6 x 25 mm - 1op.=100szt., wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 10 | 37.38 | 373.8 | 8%
10 | Igła iniekcyjna “Luer” typu bezpiecznego, opis j.w. - rozm. 0,5 x 25 mm - 1op.=100szt., wszytkie igły z poz. 1-10 tego samego producenta | op. | 10 | 37.38 | 373.8 | 8%
11 | Igła do punkcji mostka jednorazowego użytku z regulacją długości i wygodnym uchytem, 14G/43mm (+/-3mm) =5szt. oraz 15G/43mmm +/-3mm=5szt. | szt | 10 | 28.2 | 282 | 8%
12 | Igła do punkcji talerza biodrowego jednorazowego użytku 14G/73mm (+/-3mm) | szt | 5 | 28.2 | 141 | 8%
13 | Igła lędźwiowa jednorazowego użytku standard 18G 1,2x90mm (+/- 2mm), wszytkie igły z poz. 13-17 tego samego producenta | szt | 200 | 3.8 | 760 | 8%
14 | Zestaw do punkcji zawierający 3 igly w rozmiarze 14G,16G,18-19G. Dren łączący z kranikiem trojdroznym, worek o pojemności 2000 l z zastawką i zaworem typu poprzecznego .Strzykawka o pojemności 50/60ml | zestaw | 100 | 16.8 | 1680 | 8%
15 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Igła śr. 0,8 mm (21G) niebieski, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 15000 | 0.24 | 3600 | 8%
16 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Igła śr. 0,8 mm (21G) granatowy lub zielony. Głębokość nakłucia 2,4 mm | szt. | 15000 | 0.24 | 3600 | 8%
17 | Strzykawka dwuczęściowa luer, płynnie przesuwalny tłok, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, cylinder przeźroczysty, dobrze widoczna, czytelna i nieścieralna skala pomiarowa, bezskokowy przesów mlecznego tłoka, przedłużona skala w stosunku do pojemności nominalnej. Nazwa lub logo producenta oraz nazwa własna na cylindrze strzykawki. Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z innymi wyrobami do terapii infuzyjnej. Pojemność: 2ml skala przedłużona do 2,5ml, 1op.100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 140 | 7.13 | 998.2 | 8%
18 | Strzykawka dwuczęściowa, opis j.w. Pojemność: 5ml skala pzedłużona do 6ml, 1op.=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 21-30 tego samego producenta | op. | 200 | 8.97 | 1794 | 8%
19 | Strzykawka dwuczęściowa, opis j.w. Pojemność: 10ml skala przedłużona do 11ml, 1op.=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 200 | 13.57 | 2714 | 8%
20 | Strzykawka dwuczęściowa, opis j.w. Pojemność: 20ml skala przedłużona do 24ml, 1op.=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 200 | 19.55 | 3910 | 8%
21 | Strzykawka do insuliny 1 ml z nakładaną igłą (nie wtapianą), skala 100 j.m., igła 27Gx12mm i 29Gx12mm do wyboru, 1op.=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 4 | 19.55 | 78.2 | 8%
22 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z nakładana igłą (nie wtapianą), igła 0,50x16mm i 0,45x12mm do wyboru 1op.=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 15 | 18.4 | 276 | 8%
23 | Strzykawka trzyczęściowa luer-lock, płynnie przesuwalny tłok, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, cylinder przeźroczysty, uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu, wysoka szczelność nawet pod wysokim ciśnieniem, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym, końcówka umieszczona koncentrycznie. Nazwa lub logo producenta oraz nazwa własna na cylindrze strzykawki. Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z innymi wyrobami do terapii infuzyjnej. Pojemność 2-3 ml 1op=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 50 | 15.87 | 793.5 | 8%
24 | Strzykawka trzyczęściowa luer-lock, opis j.w. Pojemność: 5ml 1op=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 30 | 18.17 | 545.1 | 8%
25 | Strzykawka trzyczęściowa luer-lock, opis j.w. Pojemność: 10ml 1op=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 20 | 25.88 | 517.6 | 8%
26 | Strzykawka trzyczęściowa luer-lock, opis j.w. Pojemność: 20ml 1op=100szt., wszytkie strzykawki z poz. 22-31 tego samego producenta | op. | 20 | 35.65 | 713 | 8%
27 | Strzykawka do zywienia Enteralnego z tłokiem w kolorze fioletowym o pojemności 60 ml. Nie kompatybilna ze złączem luer lock | szt | 10 | 3.3 | 33 | 8%
28 | Strzykawka trzyczęściowa luer-lock 50-60ml do pomp infuzyjnych, szczelna, uszczelnienie z gumy syntetycznej (bez lateksu) z podwójnym pierścieniem uszczelniającym, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, konstrukcja i długość tłoka umożliwiająca właściwe umocowanie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, płynny przesuw tłoka, przeźroczysty cylinder, skala precyzyjna min. co 1ml, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym lub niebieskim, końcówka umieszczona koncentrycznie, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchnięcie leku do końca. Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z pompami infuzyjnymi posiadanymi przez szpital; 1op. max. a 100szt. | op. | 15 | 60 | 900 | 8%
29 | Strzykawki trzyczęściowa luer - lock 50-60ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, opis j.w., 1op. max. a 100szt. | op. | 25 | 110 | 2750 | 8%
30 | Strzykawka "Janetta" z zakończeniem cewnikowym do płukania i karmienia, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, płynny przesuw tłoka, uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu, cylinder przeźroczysty, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym lub niebieskim, końcówka cewnikowa umieszczona koncentrycznie, Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z cewnikami i sondami. Pojemność:100ml z dodatkowym łącznik Luer do opcjonalnego użycia | szt. | 110 | 1.46 | 160.6 | 8%
31 | Strzykawka "Janetta", opis j.w. Pojemność: 50-60 ml, dopuszcza dodatkowy łącznik Luer do opcjonalnego użycia | szt. | 80 | 0.7 | 56 | 8%
32 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej pochodnych, igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo lub standardowo, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komorę kroplowa o dł. min. 9 cm z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm, kołnierz przyrządu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający, rolkowy regulator przepływu, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu oraz trwale umieszczoną nazwą producenta. plastyczny, szczelny dren o dł. min 150 cm, z zakończeniem luer-lock. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez zawartości DEHP i lateksu. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie przyrządu, typu folia-papier. Opis na opakowaniu w kolorze czerwonym | szt. | 1000 | 0.72 | 720 | 8%
33 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo lub standardowo, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa o dł. min. 5 cm z filtrem o wielkości oczek 15µm, kołnierz przyrządu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający, rolkowy regulator przepływu, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu oraz trwale umieszczoną nazwą producenta. plastyczny, szczelny dren o dł. min 150 cm, z zakończeniem luer-lock. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez zawartości DEHP i lateksu. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie przyrządu, typu folia-papier. Opis na opakowaniu w kolorze niebieskim | szt. | 28000 | 0.6 | 16800 | 8%
34 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych bursztynowy, igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo lub standardowo, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa o dł. min. 5 cm z filtrem o wielkości oczek 15µm, kołnierz przyrządu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający, rolkowy regulator przepływu, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu oraz trwale umieszczoną nazwą producenta. plastyczny, szczelny dren o dł. min 150 cm, z zakończeniem luer-lock. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. bez zawartości DEHP i lateksu. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie przyrządu, typu folia-papier z datą ważności. | szt. | 1000 | 2.3 | 2300 | 8%
35 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer-lock, Długość 1,5m, w pełni kompatybilny ze strzykawkami do pomp infuzyjnych, dren plastyczny drożny i szczelny, zapewniający łatwość i skuteczność przepływu, pakowany w opakowaniach folia-papier, praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie | szt. | 1000 | 0.4 | 400 | 8%
36 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer-lock, bursztnowy, światłooporny. Długość 1,5m, w pełni kompatybilny ze strzykawkami do pomp infuzyjnych, dren plastyczny drożny i szczelny, zapewniający łatwość i skuteczność przepływu, pakowany w opakowaniach folia-papier, praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie | szt. | 3000 | 0.48 | 1440 | 8%
37 | Kaniula dożylna, typu bezpiecznego pediatryczna, z portem bocznym, wykonana z PUR lub FEP, wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego automatycznie zabezpieczający igłę po wyjęciu dla zabezpieczenia przed zakłuciem, min. 2 paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, przepływ 17ml/min, opakowanie typu folia-papier; Rozmiar 26G (0,6x19mm) | szt. | 150 | 1.65 | 247.5 | 8%
38 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z zatrzaskową zatyczką, z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45mikrona, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki - typu "Mini Spike V" - logo lub nazwa producenta na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier | szt. | 2500 | 2.35 | 5875 | 8%
39 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z zatrzskową zatyczką z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 mikronów oraz filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki - typu "Chemo Mini-Spike V" - logo lub nazwa producenta na samym wyrobie i opakowaniu jednostkowym, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier | szt. | 100 | 7.75 | 775 | 8%
40 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z mikrokolcem, z okrągłym filtrem cząsteczkowym 5mikronów zamontowanym bezpośrednio w linii przepływu, typu "Chemo Mini Spike" dł. robocza min. 14mm, całkowita długość przyrządu 77mm, przyrząd do pobierania leków o małych objętościach do 1ml, zawór bezigłowy z przezierną obudową o objętości wypełnienia max. 0,06ml, przyrząd z obu stron zabezpieczony osłonką, co umozliwia w pełni aseptyczne wyjęcie z opakowania jednostkowego folia-papier | szt. | 100 | 4.39 | 439 | 8%
41 | Worek na butelkę 500-1000ml, zielony światłooporny rozmiar 20x30cm do osłony butelek z płynami światłoczułymi w tym z cytostatykami | szt. | 500 | 0.32 | 160 | 8%
Razem |  |  |  |  | 62772.55 | X
………………………………, dnia ……………………… Wykonawca lub jego upełnomocniony przedstawiciel: …….………….…..….…………………………
(pieczęć i podpis)

## x
Zestaw nr 3 - endoskopia
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [zł] | wartość brutto [zł] | numer katalogowy/ numer EAN | nazwa handlowa/ producent/ wielkośc opakowania
1. | Jednorazowe pętle do polipektomii, śr. osłonki, 2,3 mm, dł. 230 cm, owalne, drut pleciony, rozmiar 10, 15, 25, 35 mm | szt. | 70
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne do bronchofiberoskopów, śr. osłonki 1,8 mm i 2,3 mm, długość 120 cm | szt | 250
3 | Jednorazowe szczypce biopsyjne do gastrofiberoskopów, śr. osłonki 2,3 mm, długość 160 cm | szt | 600
4 | Jednorazowe szczypce biopsyjne kolonoskopowe typu JUMBO, śr. osłonki 3,0 mm, długość 230 cm | szt | 400
5 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do gastrofiberoskopów i kolonoskopu firmy PENTAX- symbol (OF-190) | szt. | 100
6 | Zestaw (opakowanie) jednorazowych szczotek do endoskopu składający się ze szczotki długiej 230cm, śr. cewnika 1,8mm, śr. włosia 7mm i szczotki do portów o dł. szczotki 40mm i 60mm, dł. włosia 5mm i 12mm. | op. | 70
7 | Zawór A-V wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B121 | szt. | 10
8 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX-symbol OF-B120 | szt. | 10
9 | Butelka na wodę do aparatów firmy PENTAX - symbol OS-H5 | szt. | 1
10 | Zawór ssący do bronchovideoskopu EB19J10= OF-B205 | szt. | 300
11 | Pułapka na polipy | szt. | 20
12 | Kapturek osłonowy na złącze elektryczne do SOK/S5K symbol OE-C9 | szt. | 2
13 | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, przezroczysty cewnik, śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm, śr. ostrza 0,7 mm (22G), dł. ostrza 5 mm | szt. | 10
14 | Tusz na bazie węgla w formie ampułkostrzykawki o zawartości 5 ml, złącze LuerLock | szt. | 2
15 | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 11, 13 i 16 mm (do wyboru), zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki osłonki klipsa, dystanserów, dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego | szt. | 2
Razem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.