## FC-Zał. 2
UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Wartości i liczby w Częsci A w kolumnie j oraz w Części B w kolumnie h), e) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane w Części A do kolumy: j) Cena 1 przeglądu netto w zł, k) Vat (%) oraz w Części B do kolumny: e) Ryczałt miesięczny netto w zł, h) Vat (%), aby uzyskać cenę oferty.
Dodatkowa wartość , którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na części, akcesoria, części eksploatacyjne i naprawy oraz rozliczenie godzin pracy i dojazdy w okresie 12 m-cy z kol. d) w Części C została wyliczona z 23% stawką VAT
i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
L.p. | Lokalizacja | Nazwa | Nr Sali/miejsca | Rodzaj | Nr seryjny | Producent | Typ | Rok produkcji | Cena jednego przeglądu netto w zł | Vat (%) | Cena jednego przeglądu brutto w zł | Dozór, pogotowie
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l (j+jxk) | m
CZĘŚĆ A
a: 1.; b: Żeromskiego; c: Instalacja gazów medycznych; d: ul. Żeromskiego 113; e: brak | 0 | TAK
a: 2.; b: Hallera; c: Instalacja gazów medycznych; d: Pl. Hallera; e: brak | 0 | TAK
a: 3.; b: Pieniny; c: Instalacja tlenu medycznego; d: ul. Pieniny 30; e: brak | 0 | TAK
4. |  | Żródła gazów medycznych:
a: 5.; b: Pieniny; c: Stacja redukcyjna, RAMP020; d: ul. Pieniny 30 | 0 | TAK
a: 6.; b: Żeromskiego; c: Stacja redukcyjna tlenu medycznego, RAMP 30; d: ul. Żeromskiego 113; e: centralna | 0 | TAK
a: 7.; c: Żródła gazów medycznych: stacja sprężonego powietrza medycznego, stacja tlenu medycznego, stacja próżni |  | TAK
8. | Hallera | Sprężarka Comp Air | Pl. Hallera - Sprężarkownia budynek główny | centralna | 0051 START SN 3436, r.prod. 2002 |  |  | 2002 |  |  | 0 | TAK
9. | Hallera | Sprężarka Comp Air | Pl. Hallera - Sprężarkownia budynek główny | centralna | 0051 START SN 3435, r.prod. 2002 |  |  | 2002 |  |  |  | TAK
10. | Hallera | Pompa próżniowa Tepro | Pl. Hallera - Stacja próżni budynek główny | centralna | AV 160 r.prod. 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | TAK
a: 11.; b: Hallera; c: Stacja redukcyjna podtlenku azotu; d: Pl. Hallera; e: centralna |  | TAK
a: 12.; b: Hallera; c: Stacja redukcyjna tlenu medycznego, rozprężalnia CENT 15A; d: Pl. Hallera; e: centralna |  | TAK
13. | Żeromskiego | Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej | Budynek główny | Kolumna | DVE X 0098 | Pneumatic | TD 292-10 | 2015 |  |  | 0 | TAK
14. | Żeromskiego | Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej | Budynek główny | Kolumna | DVE X 0097 | Pneumatic | TD 292-10 | 2015 |  |  |  | TAK
15. | Żeromskiego | Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej | Budynek główny | Kolumna | DVE X 0099 | Pneumatic | TD 292-10 | 2015 |  |  |  | TAK
16. | Żeromskiego | Pracownia Badan i Zabiegów Naczyniowych | Budynek główny | Kolumna chirurgiczna | 1928 | Kendromed | K60S-Beta 100 | 2010 |  |  | 0 | TAK
17. | Żeromskiego | Blok Operacyjny Chirurgii Kolorektalnej II pietro | Budynek główny | Kolumna chirurgiczna | DVE Q0062 | Pneumatic | TD 292-03 | 2008 |  |  |  | TAK
18. | Żeromskiego | Blok Operacyjny Chirurgii Kolorektalnej II pietro | Budynek główny | Kolumna chirurgiczna | DVE Q0063 | Pneumatic | TD 292-03 | 2008 |  |  |  | TAK
a: 19.; h: RAZEM PRZEGLĄDY; j: 0 | 0 | TAK
Wymagania do przeglądów:
| 1. | Przegląd instalacji:
| a. | Sprawdzenie i kontrola instalacji rurociągowej odkrytej
| b. | Sprawdzenie i kontrola zaworów odcinających-sprawdzenie i kontrola zaworów nadmiarowych
| c. | Sprawdzenie i kontrola strefowych zespołów kontroli
| d. | Sprawdzenie i kontrola punktów poboru
| e. | Sprawdzenie i kontrola sygnalizacji stanów gazów (sprawdzenie skuteczności zamykania sekcji, sprawdzenie sygnalizacji awaryjnej)
| 2. | Sprawdzenie i przegląd źródeł zasilania centralnego - wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR urządzeń
20. | Żeromskiego | Agregat próżni centralnej | 1.19 piwnica | centralna | 49 | Tepro S.A. | AVA700M/2 | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
21. | Żeromskiego | Stacja zasilania CO2 | 1.16 piwnica | centralna | 2197/19 | DzMedicale s.r.I | CENT31F | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
22. | Żeromskiego | Sprężarka śrubowa - techniczna (zasilanie sterylizacji) | 1.18 piwnica | centralna | TJ254470 | Atlas Copco | GF77 | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
23. | Żeromskiego | Sprężarka śrubowa | 1.18 piwnica | centralna | API333945 | Atlas Copco | GA18plus | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
24. | Żeromskiego | Sprężarka śrubowa | 1.18 piwnica | centralna | API333946 | Atlas Copco | GA18plus | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
25. | Żeromskiego | Sprężarka śrubowa | 1.18 piwnica | centralna | API333947 | Atlas Copco | GA18plus | 2019 | gwarancja |  | gwarancja | TAK
UWAGA - wskazane w zestawieniu sprzęty zasilające objęte gwarancją wymagają wymiany części eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta
CZĘŚĆ B
f: Ilość miesięcy; g: Ryczałt miesięczny netto w zł; i: Ryczałt miesięczny brutto w zł; j: Wartość ryczałtu netto w zł; k: VAT (%) | Wartość ryczałtu brutto w zł
| a | b |  | c | d | e |  | f (exh+e) | g (dxe) | h | i (gxh+g)
26. | Żeromskiego | Dozór i pogotowie źródeł zasilania, instalacji i punktów poboru 24 godz -12 m-cy- ryczałt 12 m-cy płatny miesięcznie |  | Ryczałt | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
27. | Hallera | Dozór i pogotowie źródeł zasilania, instalacji i punktów poboru 24 godz -12 m-cy- ryczałt 12 m-cy płatny miesięcznie |  | Ryczałt | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
28. | Pieniny 30 | Dozór i pogotowie źródeł zasilania, instalacji, zbiornika tlenu, parownicy, stacji redukcyjnej tlenu medycznego i punktów poboru 24 godz -12 m-cy- ryczałt 12 m-cy płatny miesięcznie |  | Ryczałt | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
e: RAZEM RYCZAŁT; g: 0; i: 0; j: 0 | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
| Lp. | Razem |  | Wartość netto (zł) |  | Wartość brutto (zł)
| a | b |  | c |  | d
| 1. | Razem Przeglądy - Część A |  | 0 |  | 0
| 2. | Razem Dozór i Pogotowie - Część B |  | 0 |  | 0
| 3. | Dodatkowa wartość, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na części, akcesoria, części eksploatacyjne i naprawy oraz rozliczenie godzin pracy i dojazdy w okresie 12 m-cy |  | 100000 |  | 123000
| WARTOŚĆ OFERTY = 1+2+3: |  |  | 100000 |  | 123000