Nr sprawy: DFP.271.51.2025.KK 					       Kraków, dnia 19.03.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu identyfikacji nerwów krtaniowych i przytarczyc wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz z sukcesywną dostawą materiałów jednorazowego użytku.

Działając na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że modyfikuje zał. nr 1a (opz) w tabeli PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE poprzez:

- wykreślenie pkt. 28;

- wprowadzenie pkt. 29.1 o następującym, obowiązującym brzmieniu:

Jednorazowe sondy do identyfikacji przytarczyc kompatybilne z oferowanym urządzeniem -  60 szt.;

- doprecyzowanie zapisu pkt. 24 na następujące, obowiązujące brzmienie:

Zapis raportów na zewnętrznym urządzeniu USB, do pliku min. PDFM oraz  w postaci bazy danych.

W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).