**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania: Wymiana wykładziny w pomieszczeniu RTG oraz w sterowni**

**Adres Inwestycji:** 63-500 Ostrzeszów, Aleja Wolności 4

**Zamawiający:** Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

**Termin wykonania prac:** sierpień 2023 r., termin do ustalenia, do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego możliwości montażu wykładziny

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny PCV, polegająca na zerwaniu starej wykładziny, dostosowaniu posadzki, wykonaniu uziemienia podłogi, montażu nowej wykładziny na posadzce oraz cokołach (cokoły wywinięte na ścianę), utylizacji starej wykładziny

Oczekiwane parametry wykładziny:

* prądoprzewodząca z PCW;
* klasa użytkowa minimum 34/43;
* łatwa w utrzymania higieny oraz odporna na stosowane środki dezynfekcyjne, myjące oraz plamy po środkach chemicznych i organicznych;
* bardzo duża wytrzymałość na ścieranie – bardzo intensywne natężenie ruchu;
* duża wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu elastyczności nawierzchni;
* antypoślizgowość minimum DIN 51130: R10, wg EN13845>36 ;
* powierzchnia nie-odblaskowa;
* duża odporność na obciążenia toczne;
* duża odporność na zarysowania i uderzenia;
* z przeznaczeniem do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

Wielkość pomieszczeń:

sala badań – około 31,5 m2

sterownia – około 5,50 m2

Orientacyjne wymiary znajdują się na załączonym szkicu, który należy traktować tylko poglądowo. Odpowiedzialność pobrania prawidłowych wymiarów do dostarczenia i montażu wykładziny leży po stronie Wykonawcy. Przed realizacją zadania należy uzgodnić z zamawiającym.

**II. Wymagania dodatkowe – prace budowlane**

1. Załączone szkice należy traktować tylko poglądowo. Wykonawca na własne ryzyko i odpowiedzialność pobierze wymiary z natury
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: transportu materiałów, zakupu materiałów oraz wykładziny, ewentualnych urządzeń, utylizacji materiałów budowlanych.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót
5. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym kolorystykę
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową
8. Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)
9. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.
10. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko.
11. Zamawiający przekaże pomieszczenie do realizacji zadania po demontażu istniejącego aparatu RTG

.