

**Modyfikacja nr 1 Załącznik nr 2-3 do SWZ**

Znak sprawy: OR-VII.272.3.8.2024

**III część- drukarka 3D z filamentami (2 sztuki):**

**Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Cenowy**

1. **Drukarki 3D z filamentami**

cena za całość .………………. zł netto (2 drukarki 3D z 2 zestawami filamentów)

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł (dot. drukarek 3D)

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł (dot. zestawów filamentów)

cena za całość .………………. zł brutto (2 drukarki 3D z 2 zestawami filamentów)

**w tym:**

* 1. **Drukarka 3D (2 szt.)**

cena jednostkowa za 1 drukarkę 3D .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena jednostkowa za 1 drukarkę 3D .………………. zł brutto

cena za 2 drukarki 3D .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena za 2 drukarki 3D .………………. zł brutto

* 1. **Filamenty (2 zestawy)**

cena za 1 zestaw filamentów .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena za 1 zestaw filamentów.………………. zł brutto

cena za 2 zestawy filamentów .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, tj. ……………….. zł

cena za 2 zestawy filamentów.………………. zł brutto

**Ad. 1.1. Drukarka 3D (2 szt.)**

**…………………………………………………………………………………………………**

(proszę wpisać **nazwę producenta i model** oferowanego sprzętu)

| **Lp.** | **Minimalne parametry i wymagania** | **Potwierdzenie parametrów lub spełnienia wymogu- TAK/ NIE (wykreślić niewłaściwe) lub opis oferowanych parametrów technicznych****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozmiar druku | min. 220 mm x min. 200 mm x min. 220 mm | …… mm x …… mm x ….. mm |
| 2. | metoda druku | FDM/FFF | metoda druku …………… |
| 3. | obsługiwany filament  | co najmniej PLA | TAK/ NIE |
| 4. | dokładność druku   | ± 0,1-0,2 mm | TAK/ NIE |
| 5. | oprogramowanie | kompatybilne z posiadanym przez szkołę oprogramowaniem Windows 10 i 11 zainstalowanym w komputerach | TAK/ NIE |
| 6. | tryb pracy  | co najmniej USB, WiFi | TAK/ NIE |
| 7. | format plików:  | co najmniej STL i OBJ lub GCODE | TAK/ NIE |
| 8. | podgrzewany stół  | opcjonalnie | nie dotyczy |
| 9. | dostawa do Użytkownika | drukarka zmontowana | TAK/ NIE |
| 10. | zestaw akcesoriów | niezbędne okablowanie, akcesoria umożliwiające wykorzystanie pełnej funkcjonalności drukarki 3D bez konieczności zakupu dodatkowych elementów, drukarka 3D gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania | TAK/ NIE |
| 11. | gwarancja | minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | ……. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioruTAK/ NIE**Gwarancja- kryterium oceny ofert- właściwą liczbę miesięcy przenieść zaznaczając w formularzu oferty.** |
| 12. | inne | 1. instrukcja obsługi w języku polskim
2. deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny z którego będzie wynikało, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 | 1. TAK/ NIE
2. TAK/ NIE, **przedmiotowy środek dowody- do oferty dołączyć oświadczenie- załącznik nr 6 do SWZ potwierdzające posiadany dokument**
 |

**Ad. 1.2. Filamenty (2 zestawy)**

**…………………………………………………………………………………………………**

(proszę wpisać **nazwę producenta**)

| **Lp.** | **Minimalne parametry i wymagania** | **Potwierdzenie parametrów lub spełnienia wymogu- TAK/ NIE (wykreślić niewłaściwe) lub opis oferowanych parametrów technicznych****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| 1. | filamenty PLA w pełni kompatybilne z zaoferowaną w niniejszej części, zadanie 1.1. drukarką 3D | TAK/ NIE |
| 2. | zestaw filamentów składający się z 8 filamentów, każdy filament innego koloru, każdy o wadze min. 0,7 kg | TAK/ NIE, każdy o wadze ….. kg  |
| ~~3.~~ | ~~deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny z którego będzie wynikało, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa~~ | ~~TAK/ NIE~~**~~przedmiotowy środek dowody- do oferty dołączyć oświadczenie- załącznik nr 6 do SWZ potwierdzające posiadany dokument~~** |
| 4. | termin przydatności do użycia oraz gwarancja jakości nie mniej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta | TAK/ NIE |

Informacja na temat trybu złożenia niniejszego dokumentu: Dokument należy złożyć wraz z Ofertą.

*(Plik/Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)*