# Kraków, dnia 02.12.2022 r.

# DFP.271.154.2022.ADB

# Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pasków do oznaczania poziomu glikemii i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki.

# Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

# Pytanie 1

# Dotyczy Parametrów wymaganych pkt. 6:

# Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometru wyposażonego w stację dokującą, umożliwiającą ładowanie baterii glukometru?

# Glukometr komunikuje się z oprogramowaniem zarządzającym glukometrami poprzez  WI-FI, które w dalszej kolejności jest zintegrowane z systemem HIS wykorzystywanym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (system AMMS, dostawca Asseco Poland S.A.).

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym w poz. 6 parametrów granicznych dot. glukometrów (załącznik nr 1a do specyfikacji).

# Pytanie 2

# Dotyczy Parametrów wymaganych pkt. 7:

# Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometru, który ma możliwość implementacji za dodatkową opłatą aplikacji pozwalających na kalkulowanie dawek insuliny na podstawie uzyskanych wyników?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 3

# Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami 2 serwery wirtualne (maszyny wirtualne) w celu instalacji systemu IT do zarządzania całym rozwiązaniem?

# Pierwsza VM :• OS: Windows Server 2016 / 2019 (x64), CPU: 4 cores - 2-3 GHz, RAM: 12-16 GB, HDD: 500 GB

# Druga VM: OS: Windows 10 Pro/Ent lub Server 2016 / 2019 (x64), CPU: x64 Intel Core i5 lub porównywalny, RAM: 8 GB, HDD: 100 GB

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona udostępnienia.

# Pytanie 4

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie wizji lokalnej na terenie szpitala w celu weryfikacji dostępności sieci komputerowej / sieci wi-fi dla analizatorów wykonujących pomiar glikemii ?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 5

# Dotyczy Parametrów wymaganych pkt. 7:

# Specjalistyczna dokumentacja techniczna, przeznaczona dla specjalistów i inżynierów branży IT, dotycząca integracji oraz komunikacji systemów medycznych za pomocą protokołów HL7, ASTM, DICOM itp. tworzona jest w języku angielskim. Przygotowywanie jej w języku polskim traci jej przydatność oraz sens techniczny. Czy Zamawiający w związku z w/w argumentacją wyrazi zgodę na dostarczenie tego typu dokumentacji tj. dokumentacji technicznej integracji w języku angielskim ?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

# Pytanie 6

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 1 ust. 6 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostosować zapisy umowy w części dzierżawy do zapisów części dostawy w zakresie terminu trwania umowy? W obecnych zapisach umowa zawarta zostaje na 36 miesięcy, a w zapisach dot. Dzierżawy minimalny okres to 24 miesiące.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 7

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

# Zmianie ulega §3 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

# „2.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stanu magazynowego zgodnie z zamówieniami składanymi przez Szpital Uniwersytecki. Dostawy do Magazynu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, na podstawie zamówień, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Szpital Uniwersytecki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 72 godzin w Dni robocze. Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie produktów na czas transportu i transportowanie ich stosownym transportem z zachowaniem warunków ściśle określonych przez producenta oraz zobowiązuje się do wyładunku produktów w Magazynie.”

# Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 4.2. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 4.2 otrzymuje następujące brzmienie:

# 4.2. Dostawy odczynników i kontroli odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, a dostawy w trybie pilnym w ciągu maksymalnie 72 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia. Miejsce dostawy: Magazyn Główny NSSU, ul. Jakubowskiego 2, Budynek  F, poziom -1. Odbioru odczynników (pasków) i kontroli dokonywać będą osoby upoważnione przez Kierownika Działu Zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego.

# Pytanie 8

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par.3 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników produktów objętych zamówieniem o takiej samej lub nie gorszej jakości w przypadku tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu (dokumentacja jest przygotowywana przez podmioty trzecie wobec Wykonawcy)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający ma inny preferowany sposób uregulowania opisanej sytuacji?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 9

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 3 ust. 9 lit. A,C,D Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

# Zmianie ulega § 3 ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

# „9.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą produktów do Magazynu:

# a) oświadczenia, które oferowane produkty zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

# b) aktualnych (w rozumieniu punktu 3.9 SWZ) kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim w wersji papierowej lub zapewnienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu możliwości pobrania aktualnych kart w języku polskim ze strony internetowej w postaci pliku pdf., 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej Wykonawcy musi rozpocząć się z chwilą wysłania produktów do Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku aktualizacji kart Wykonawca dostarczy zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji bezpośrednio do Szpitala Uniwersyteckiego lub powiadomi Szpital Uniwersytecki drogą mailową o zamieszczeniu nowej wersji karty na stronie Wykonawcy oraz możliwości pobrania jej.

# c) ważnych certyfikatów CE oraz  IVD dotyczących oferowanych odczynników (pasków) oraz sprzętów,

# d) pełnych instrukcji obsługi dzierżawionego sprzętu, w języku polskim2 ,”

# 2  Dokumenty, o których mowa w §3 ust. 9 lit. a, c i d mogą zostać dostarczone w formie elektronicznej (płyta CD, e-mail, strona internetowa)”

# Pytanie 10

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 11

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 12

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 3a ust. 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

# Uzasadnienie:

# Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 13

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 3a ust. 8 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

# Zamawiający informuje, że zmianie ulega §3a ust. 8 lit. c), który otrzymuje następujące brzmienie:

# „b)	dostarczenia sprzętu zastępczego, w  przypadku wystąpienia awarii sprzętu uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu,  w terminie do 48 godzin w Dni robocze, liczonych od chwili zgłoszenia awarii.”

# Pytanie 14

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnej z PZP?

# Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym od dnia 10 listopada 2022 r. brzmieniem art. 439 ust. 1 PZP umowa, której przedmiotem są dostawy lub usługi zawiera obowiązkowe postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 15

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do  odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 16

# Pytanie dot. wzoru umowy

# a) Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

# b) W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu''?

# c )Par. 8 ust. 2 lit. B Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była naliczana od wartości towaru dla którego dostawy Wykonawca jest w zwłoce?

# d) Par. 8 ust. 2 lit. D CZy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 100zł do 50zł za każdą godzinę zwłoki?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian – dotyczy a, b, c, d.

# Pytanie 17

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 18

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 19

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

# 1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

# 1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

# 1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

# Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

# Pytanie 20

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 14 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

# Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy przypadek analizowany jest indywidualnie na podstawie posiadanej dokumentacji oraz konkretnych okoliczności.

# Pytanie 21

# Pytanie dot. wzoru umowy

# Par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega §15 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

# „Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Szpitala Uniwersyteckiego oraz jeden dla Wykonawcy/ Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron.”

# Pytanie 22

# Pytanie do umowy powierzenia (zał.4):

# Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy powierzenia pozostaje bez zmian.

# Pytanie 23

# Pytanie do umowy powierzenia (zał.4):

# Par. 5 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie B dodać następujące postanowienia:

# "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

# b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

# c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

# d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy powierzenia pozostaje bez zmian.

# Pytanie 24

# Pytanie do umowy powierzenia (zał.4):

# Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy powierzenia pozostaje bez zmian.

# Pytanie 25

# Pytanie do umowy powierzenia (zał.4):

# Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega § 11 ust. 3 wzoru umowy powierzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

# „Niniejszą Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowa powierzenia została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron.”

# Pytanie 26

# Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na testy paskowe, glukometry oraz płyny kontrolne aktualnie stosowane przez Zamawiającego ?

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 27

# Dotyczy punktu 3.11 SWZ

# Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów: a) przyjęcia towaru na Magazyn, b) zajętej powierzchni magazynowej, c) wydania towaru będącego przedmiotem umowy z Magazynu. Jeżeli wykonawca ma ponosić powyższe koszty prosimy o podanie informacji niezbędnych do ich wyliczenia i skalkulowania do wyceny kosztów przedmiotowego zamówienia.

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Pytanie 28

# Dotyczy punktu 7.2 SWZ

# W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w trybie art. 136 ustawy zwracamy się z wnioskiem o zwołanie takiego zebrania.

# Uzasadnienie:

# Realizacja tak złożonego i kosztownego przedsięwzięcia o budżecie przekraczającym 300% obecnie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów wykonania pomiarów glukozy przy łóżku pacjenta wymaga opracowania szczegółowego planu działania wykonawcy zsynchronizowanego z różnymi jednostkami szpitala w szczególności działem IT odpowiedzialnym za infrastrukturę informatyczną szpitala, zakładem diagnostyki odpowiedzialnym za nadzór na badaniami POCT, poszczególnymi oddziałami szpitala, na których mają być zainstalowego stacje dokujące dla glukometrów. Pierwotny zestaw pytań, które wykonawcy zadadzą w trybie wyjaśnień SWZ z natury tak kompleksowego rozwiązania nie rozwieją wszystkich wątpliwości z dwóch powodów: a) zarówno same pytania jak i udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w ustawowym terminie mogą nie być wystarczająco precyzyjne, b) udzielone odpowiedzi mogą spowodować u wykonawców potrzebę zadania kolejnych, doprezyzowujących pytań, na które w interesie obu stron dobrze byłoby uzyskać nie pozostawiające wątpliwości wyjaśnienia.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z pkt. 7.2 SWZ Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, informacje o dokonaniu zmiany SWZ, Zamawiający przekazuje wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.

# Pytanie 29

# Dotyczy punktu 3.4 i 14.1 SWZ

# Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wymieniona w punkcie 3.4 SWZ nie obejmuje kosztu zużycia energii elektrycznej, o której mowa w punkcie 14.1 SWZ.

# Odpowiedź: Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia nie obejmuje kosztów zużycia energii.

# Pytanie 30

# Dotyczy par. 1 ust. 1 pkt B umowy

# Czy oprogramowanie dla Systemu Badań POCT Zakładu Diagnostyki (dalej: Oprogramowanie) ma być zainstalowane na komputerze Zamawiającego?

# Jeżeli tak prosimy o informacje o systemie operacyjnym tego komputera, pamięci RAM, dostępnej pamięci dyskowej oraz czy jest podłączony do sieci umożliwiającej zdalny dostęp spoza szpitala, o którym mowa w punkcie 10 PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GLUKOMETRAMI.

# Jeżeli Oprogramowanie ma być zainstalowane na komputerze dostarczonym przez wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, czy taki komputer będzie mógł być podłączony do istniejącej u Zamawiającego sieci umożliwiającej zdalny dostęp spoza szpitala. Jeżeli taki dostęp nie będzie możliwy, a jednocześnie ten komputer musi być podłączony do sieci HIS, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie zdalnego dostępu do tego komputera poprzez niezależny dostęp do ogólnodostępnego internetu na przykład poprzez GSM.

# Odpowiedź: Oprogramowanie dla Systemu Badań POCT ma być zainstalowane na serwerze wirtualnym Zamawiającego.

# Pytanie 31

# Dotyczy par. 3 ust. 4 umowy.

# W celu skalkulowania kosztów ubezpieczenia, prosimy o podanie maksymalnych ilości pasków i płynów kontrolnych, jakie Zamawiający zamierza utrzymywać w Magazynie oraz od jakich zdarzeń wykonawca powinien ubezpieczyć produkty w Magazynie.

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Pytanie 32

# Dotyczy par. 3 ust. 5 umowy.

# Prosimy o potwierdzenie, że walidacja badań, o których mowa w tym punkcie umowy będzie dokonywana przez upoważnionego pracownika za pomocą Oprogramowania, które to Oprogramowanie powinno w związku z tym mieć taką funcjonalność.

# Jeżeli walidacja badań glukozy miałaby się odbywać poza Oprogramowaniem, to prosimy o przekazanie szczegółowych informacji na temat interfejsu przekazywania informacji o zwalidowanych wynikach do Oprogramowania, które to oprogramowanie ma w związku z zapisem par. 3 ust. 5 umowy mieć funkcjonalność wykonania raportu określającego liczbę otrzymanych przez Szpital Uniwersytecki zwalidowanych wyników badań (w formacie PDF).

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

# Pytanie 33

# Dotyczy par. 3a ust. 9 umowy

# Czy Zamawiający dopuści rok produkcji glukometru 2023 w umowie, jeżeli takie glukometry będą dostarczone przez wykonawcę.

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega §3a ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

# „ 9.	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w pełni sprawny, fabrycznie nowy (rok produkcji co najmniej    2022), bez wad fizycznych i prawnych wraz z aktualnym paszportem technicznym, posiadających certyfikat  CE oraz IVD. Paszport powinien zawierać wszystkie niezbędne dane identyfikujące sprzęt. W trakcie eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w paszporcie technicznym zapisów dotyczących wszystkich czynności naprawczych lub załączać do paszportu karty pracy.”

# Pytanie 34

# Dotyczy Parametrów Granicznych Glukometrów punkt 4.

# Czy Zamawiający dopuści glukometr skalibrowany za pomocą metody referencyjnej do analizatora glukozy YSI (Model 2300 STAT PLUS), która jest spójna z normą wzorcową NIST?

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Pytanie 35

# Dotyczy Parametrów Granicznych Glukometrów punkt 7.

# Prosimy o podanie konkretnej nazwy aplikacji pozwalającej na kalkulowanie dawek insuliny oraz jej wytwórcy w celu uzyskania informacji od wytwórcy o wymaganym systemie operacyjnym.

# Prosimy o informację, czy nie zaszła pomyłka w opisie parametru 7 i czy przedmiotowe oprogramowanie do kalkulowania dawek insuliny ma rzeczywiście być zainstalowane w glukometrze, czy też na komputerze na którym będzie zainstalowanie Oprogramowanie.

# Odpowiedź: Przykładowa nazwa aplikacji to GlucoTab.

# Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Oprogramowanie ma być zainstalowane w glukometrze.

# Pytanie 36

# Dotyczy Parametrów Granicznych Glukometrów punkt 8.

# Czy Zamawiający dopuści 6-8 godzinną pracę glukometru poza stacją dokującą. Każde odstawienie glukometru na stację dokującą automatycznie i szybko uzupełnia energię skumulowaną w baterii do maksymalnej pojemności.

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Pytanie 37

# Dotyczy Parametrów Granicznych Glukometrów punkt 12.

# Czy Zamawiający dopuści glukometry, które nie wymagają kalibracji.

# Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji.

# Pytanie 38

# Dotyczy Parametrów Granicznych Glukometrów punkt 21.

# Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia wszystkich użytkowników w trakcie jednej sesji treningowej zorganizowanej dla wszystkich operatorów razem. Jeżeli tak, to czy Zamawiający udostępni salę do przeprowadzenia takiego szkolenia. Jeżeli nie, to czy takie szkolenie będzie mogło zostać przeprowadzone w jednym miejscu i czasie dla wszystkich operatorów glukometrów?

# Jeżeli szkolenie miałoby się odbywać dla mniejszych grup użytkowników, prosimy o podanie ilości takich grup i potwierdzenie, że Zamawiajacy zapewni miejsce do przeprowadzania takich szkoleń w siedzibie Zamawiajacego.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 39

# Dotyczy Parametrów Krytycznych Oprogramowania punkt 4.

# Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza tryb CPR.

# Odpowiedź: Tryb CPR – koszt za jeden zwalidowany i wydany wynik.

# Pytanie 40

# Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada już jakiekolwiek inne działające urządzenie pomiarowe POCT zintegrowane z systemem HIS Zamawiającego i przesyłające wyniki pomiarów do HIS, czyli potwierdzenie, że integracja glukometrów będących przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie pierwszą integracją z HIS Zamawiającego.

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

# Pytanie 41

# Prosimy o udostępnienie protokołów komunikacyjnych oraz specyficznych dla HIS Zamawiającego parametrów komunikacji.

# Odpowiedź: Zgodnie z powyższą prośbą, Zamawiający dokonuje udostępnienia (Komunikaty HL7 w InfoMedica, AMMS Zamawiający przekazuje w załączeniu).

# Pytanie 42

# Czy Zamawiający posiada środowisko testowe do przeprowadzenia integracji z HIS? Chodzi o to, aby bez ryzyka zakłócenia HIS przetestować integrację.

# Odpowiedź: Zamawiający nie posiada. Zamawiający wymaga już przetestowanego.

# Zgodnie z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuję w załączeniu arkusz cenowy po zmianie stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji. Ponadto Zamawiający udostępnia Komunikaty HL7 w InfoMedica, AMMS zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41.