## AU480 Analityka
Pakiet nr 1 Odczynniki do aparatu AU480 Analityka
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Amylaza | 3200 | 4
2 | Alat | 3520 | 4
3 | Albumina | 1300 | 2
4 | Alkohol | 1400 | 7
5 | ASpat | 3200 | 4
6 | Białko całkowite | 1700 | 2
7 | CRP ilościowo | 17500 | 10
8 | Bilirubina całkowita | 3440 | 2
9 | Bilirubina bezpośrednia | 660 | 2
10 | Wapń całkowiety | 2800 | 2
12 | Cholesterol całkowity | 1300 | 2
13 | Cholesterol HDL | 4060 | 7
14 | LDL met.bezposrednia | 400 | 4
15 | CKMB | 3000 | 10
16 | CPK | 1000 | 2
17 | Fosfataza akaliczna | 3520 | 4
18 | Fosfor nieorganiczny | 2000 | 2
19 | GGTP | 3440 | 4
20 | Glukoza | 16100 | 7
22 | Kreatynina | 34500 | 10
23 | Kwas moczowy | 3300 | 5
24 | Magnez | 1500 | 3
25 | Mocznik | 3600 | 4
27 | Trójglicerydy | 3600 | 4
28 | Zelazo | 2400 | 2
29 | HBA1 C | 960 | 3
30 | TIBC (UIBC) | 1000 | 2
31 | Białko w moczu | 800 | 4
32 | D-dimer | 4000 | 20
| Sód | 126000 | *
| Potas | 132000 | *
33 | IgE odczynnik + kalibrator | 450 | 3
34 | Lit odczynnik + kalibrator | 100 | 1
35 | Mikroalbumina w moczu odczynnik | 300 | 2
36 | Mikroalbumina w moczu kalibrator |  | 1
37 | Dehydrogenaza mleczanowa | 2560 | 1
| Chlorki | 600 | *
38 | ISE Buffer |  | 5
39 | ISE Mid Standard |  | 7
40 | ISE Reference |  | 2
41 | ISE Na/K Selectivity Check, 2x25mL |  | 2
42 | ISE Cleaning Solution, 6x450mL |  | 1
43 | Synchron/AU Hemolyzing reagent |  | 2
44 | 0.1 M NaOH solution |  | 1
45 | Wash Solution |  | 3
46 | Lampa fotometru |  | 2
47 | Wężyk ISE nr 4 |  | 1
48 | Zestaw okresowo wymienianych materiałów |  | 1
49 | Kody kreskowe kalibratory kontrole (pakiet pod |  | 1
50 | Kwas solny HCL 1 molowy |  | 1
51 | ISE LOW SERUM STANDARD |  | 1
52 | ISE HIGH SERUM STANDARD |  | 1
53 | ISE Low/High Urine Standard |  | 2
54 | System Serum Calibrator |  | 1
55 | Ethyl Alcohol Neg Cal |  | 1
56 | Ethyl Alcohol 100mg/dL Cal |  | 2
57 | Urine Calibrator |  | 2
58 | CK-MB Calibrator |  | 2
59 | CRP Latex Calibrator Normal Set |  | 2
60 | D-Dimer Calibrator |  | 3
61 | HDL-Cholesterol Calibrator |  | 2
62 | LDL-Cholesterol Calibrator |  | 3
63 | ITA 1 |  | 3
64 | ITA 3 |  | 3
65 | Control Serum 1 |  | 1
66 | Control Serum 2 |  | 1
67 | Technopath Multichem AE Assayed Bi-level |  | 3
68 | Technopatch Multichem U Level 1 |  | 1
69 | Technopath Multichem U level 2 |  | 1
70 | CK-MB Control Serum Level 1 |  | 2
71 | CK-MB Control Serum Level 2 |  | 2
72 | D-Dimer Control |  | 10
73 | HbA1c extendSure liquid control (Canterbury Scientific Ltd.) |  | 1
74 | HDL/LDL Cholesterol Control Serum |  | 3
Razem
Pakiet nr 2 Odczynniki do aparatu Access II Analityka
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Troponina | 7500 | 75
2. | Prokalcytonina | 3000 | 30
3. | Anty-HBS | 200 | 2
4. | Beta-HCG | 700 | 7
5. | Ferrytyna | 1000 | 10
6. | Marker AFP | 400 | 4
7. | Marker CEA | 700 | 7
8. | Marker CA-125 | 600 | 6
9. | Marker CA 19-9 | 600 | 6
10. | Insulina odczynnik | 200 | 2
11. | Insulina kalibrator |  | 1
12. | Parathormon odczynnik | 600 | 6
13. | Parathormon kalibrator |  | 1
14. | Marker CA-15,3 | 200 | 2
15. | Liquichek Immunoassay Plus Level 1 |  | 1
16. | Liquichek Immunoassay Plus Level 3 |  | 1
17. | Lyphochek Tumor Marker Control Level 1 |  | 1
18. | Lyphochek Tumor Marker Control Level 3 |  | 1
19. | Cardiac Markers Plus LT Control Level 1 |  | 1
20. | Cardiac Markers Plus LT Control Level 3 |  | 1
21. | Hbs Ab QC Kit |  | 1
22. | Lypochek Speciality Immunoassay Control 1 |  | 1
23. | Lypochek Speciality Immunoassay Control 3 |  | 1
24. | Total betaHCG/Dil-Total betaHCG Calibrator Kit |  | 1
25. | Ferritin/Dil-Ferritin Calibrator Kit |  | 1
26. | AFP Calibrator Kit |  | 1
27. | CA 125 Calibrator Kit |  | 1
28. | CA 19-9 Calibrator Kit |  | 1
29. | CA 15-3 Calibrator Kit |  | 1
30. | CEA Calibrator Kit |  | 1
31. | Troponina Calibrator |  | 2
32. | Hbs Ab Calibrator Kit |  | 1
33. | PCT Calibrator |  | 2
34. | Waste Bags |  | 2
36. | Substrate |  | 10
37. | Wash Buffer II |  | 50
38. | Sample Diluent A |  | 1
39. | System Check Solution |  | 2
40. | Reaction Vessels |  | 15
41. | 2,0 ml sample cups |  | 1
42. | Aspirate probe brushes |  | 1
43. | Contrad 70 |  | 1
44. | Citranox cleaner |  | 1
Razem
Pakiet nr 3 Odczynniki do aparatu ABL90 Flex Plus RKZ
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Sensor casette SC 90 300 | 1560 | 6
2. | Solution Pack ABL 90 |  | 10
3. | ABL 90 FLEX MIT KAP (KAPILARY) |  | 10
Razem
Pakiet nr 4 Odczynniki do analizatora BIOKSEL 6000
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Czas trombinowy | 4x5 ml | 60
2. | Czas kaolinowo-kefalinowy | 5x9 ml | 20
3. | Fibrynogen | 8x2 ml | 2
4. | Kontrola ABNORMAL L | 10x1 ml | 7
5. | Kuwety | 500 sztuk | 8
6. | Płyn płuczący | 2000 ml | 20
7. | Płyn czyszczący | 500 ml | 63
RAZEM
Pakiet nr 5 Odczynniki do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość opakowań | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Zestaw do diagnostyki alergii - panel wziewny | 96 | 6
2. | Zestaw do diagnostyki alergii - panel pokarmowy | 48 | 3
3. | Zestaw do diagnostyki alergii - panel pediatryczny | 192 | 12
4. | Materiały zużywalne
5. | Dzierżawa analizatora |  | 7 msc
Razem
Wymagania:
1. | Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy
2. | Możliwość samodzielnej pracy
3. | Wbudowany mechanizm kołyszący
4. | Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych
5. | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników
6. | Załączone kanistry na odczynniki i odpady
7. | Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników
8. | Gwarancja na czas trwania umowy
9. | Sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw: aparat z komputerem, bez konieczności zakupów dodatkowego wyposażenia
10. | Zestawy do diagnostyki alergii w formie testów paskowych
11. | Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego
12. | Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym zestawie)
13. | Ocena pasków ilościowa (profil pediatryczny, wziewny i pokarmowy) i półilościowa (pozostałe profile), wynik podawany również w standardowej skali sześciu klas (EAST)
14. | Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny na oddzielnych, specjalnie dobranych membranach w postaci linii (każdy alergen na oddzielnej membranie)
15. | Odczyt wyników za pomocą programu komputerowego
16. | Próbki pacjentów przechowywane w temp. od +2°C do +8°C do 14 dni
17. | Bufor czyszczący do przeprowadzenia konserwacji aparatu (5 x stężony niebieski koncentrat, silnie alkaliczny, o pojemności 500 ml)
18. | Możliwość wykonywania oznaczeń z rozcieńczonych próbek surowicy
19. | Panel wziewny zawiera: g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Żyto t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb w1 Ambrozja w6 Bylica w9 Babka lancetowata d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1
20. | Panel pokarmowy zawiera: f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f13 Orzeszki ziemne f17 Orzech laskowy f20 Migdał f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela f25 Pomidor f31 Marchew f35 Ziemniak f85 Seler f3 Dorsz f23 Krab Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1
21. | Panel pediatryczny zawiera: gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) t3 Brzoza w6 Bylica d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f3 Dorsz f76 α-Laktoalbumina f77 β-Lactoglobulina f78 Kazeina e204 BSA f4 Mąka pszenna f9 Ryż f14 Soja f13 Orzech ziemny f17 Orzech laskowy f31 Marchew f35 Ziemniak f49 Jabłko Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1
Pakiet nr 6 Odczynniki do aparatu Access II Mikrobiologia
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość opakowań | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | BNP | 500 | 5
2. | FPSA | 1200 | 12
3. | TT4 | 100 | 1
4. | Witamina B12 | 1500 | 15
5. | HCV Calibrators |  | 2
6. | BNP Calibrators |  | 1
7. | Liquicheck Immunoassay Plus L1 |  | 1
8. | Liquicheck ImmunoPlus L3 |  | 1
9. | HBS Ag QC KIT |  | 2
10. | HCV 3 QC |  | 3
11. | HIV combo V2 | 400 | 2
12. | Toxoplazmoza IgM odczynnik | 200 | 2
13. | Toxoplazmoza IgM kalibrator |  | 1
14. | Toxoplazmoza IgM kontrola |  | 1
15. | Toxoplazmoza IgG odczynnik | 200 | 2
16. | Toxoplazmoza IgG kalibrator |  | 1
17. | Toxoplazmoza IgG kontrola |  | 1
18. | Rubella IgM odczynnik | 200 | 2
19. | Rubella IgM kalibrator |  | 1
20. | Rubella IgM kontrola |  | 1
21. | Rubella IgG odczynnik | 200 | 2
22. | Rubella IgG kalibrator |  | 1
23. | Rubella IgG kontrola |  | 1
24. | HBC AB odczynnik | 200 | 2
25. | HBC AB kalibrator |  | 1
26. | HBC AB konrola |  | 1
27. | BNP kontrola |  | 1
Razem
Pakiet nr 7 Odczynniki do biologii molekularnej wraz z dzierżawą ekstraktora
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Test real time PCR do diagnostyki HPV rozróżniający 19 genotypów | 150 | 3
2. | Test real time PCR ilościowy do wykrywania CMV | 150 | 3
3. | Test real time PCR ilościowy do wykrywania HCV | 200 | 4
4. | Test real time PCR do wykrywania Chlamydia trachomatis | 150 | 3
5. | Test real time PCR do wykrywania Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis | 150 | 3
6. | Test real time PCR ilościowy do wykrywania Parvowirus B19 | 50 | 1
7. | Zestaw do ekstrakcji bakteryjnego DNA | 1920 | 20
8. | Zesatw do ekstrakcji wirusowego DNA/RNA | 2880 | 30
9. | Test real time PCR do wykrywania Borrelia sensu lato | 200 | 4
10. | Dzierżawa ekstraktora |  | 7 msc
RAZEM
Wymagania
1. | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych
2. | Izolator kwasów nukleinowych do przenoszenia próbki wykorzystuje system pipet automatycznych ze sterylnymi końcówkami
3. | Zestaw odczynników w postaci zamkniętych kartridży osobnych dla pojedynczej próbki
4. | Kartridże przekłuwane dopiero po instalacji w komorze izolatora i uruchomieniu programu
5. | Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA ze wszystkich płynów ustrojowych z różnych próbek biologicznych (krew pełna, surowica, osocze, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, płyn owodniowy, mocz, tkanki, łzy, kał, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płynne próbki cytologiczne, wymazy z jamy nosowo-gardłowej, wymazy z jamy ustnej i gardła oraz hodowla komórkowa)
6. | Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z 1-24 próbek, z możliwością izolacji jednej próbki
7. | Izolacja wirusuwego RNA/DNA max. 35 minut
8. | Objętość eluatu 60/100/150/200 µl
9. | Możliwość izolacji materiału genetycznego z krwi pełnej z objętości 600 µl
10. | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy
11. | Wydajność izolacji do 10 µg/200 µ
12. | Aparat z ekranem dotykowym
13. | Certyfikat CE IVDR
14. | Ekstraktor zwalidowany i kompatybilny z termocyklerem MONTANIA 4896 od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji i poprawnego wyniku
15. | Aparat nie starszy niż wyprodukowany w 2023
16. | Wszystkie testy real time PCR od jednego producenta
17. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji metodą real time PCR (potwierdzone w załączonej dokumentacji)
18. | Testy w postaci gotowych zestawów odczynnikowych: mastermiks, kontrola wewnętrzna, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, w przypadku testów ilościowych standardy ilościowe
19. | W przypadku testów ilościowych standardy ilościowe minimum 4
20. | Standardy ilościowe skalibrowanych względem międzynarodowego standardu WHO, NIBSC dla ludzkiego wirusa CMV, HCV dla technik amplifikacji kwasów nukleinowych
21. | Oferowane testy sprawdzone kontrolą zewnątrzlaboratoryjną QCMD (minimum 1 raport, potwierdzony w załączonej dokumentacji do testów CMV i HCV)
22. | Wszystkie testy z certyfikatami CE IVD lub IVDR (potwierdzone w załączonej dokumentacji)
23. | Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time PCR CMV ≤ 60 UI/ml
24. | Czułości analityczna/LoD do ilościowego testu real time PCR HCV ≤ 25 UI/ml
25. | Możliwość dodatkowych kontroli dodatnich umożliwiających wykonanie pojedynczej próbki
Pakiet nr 8 Test jałowości
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Test jałowości | 400 | 40
RAZEM
Pakiet nr 9 Odczynniki i testy mikrobiologiczne
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | E-test FLUCONAZOLE 0,016-256 | 20 | 2
2. | E-test VORICONAZOLE 0,002-32 | 20 | 2
3. | Test antygenowy grypa A i B | 600 | 30
4. | Zestaw diagnostyczny na owsiki | 60 | 1
5. | Test antygenowy H. pylori | 125 | 5
SUMA
Pakiet nr 10 Testy antygenowe Sars-Cov-2
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Testy kasetowe Sars-Cov-2 odczyt wizualny | 500 | 20
RAZEM
Wymagania
1. | Szybki immunochromatograficzny test przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu Sars-Cov-2 obecnego w jamie nosowo-gardłowej człowieka
2. | 25 kasetek testowych (pakowane pojedynczo w torebkę foliową ze środkiem pochłaniającym wilgoć)
3. | Posiada rekomendacje WHO (status WHO EUL)
4. | Spełnia wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia pod względem minimalnej czułości i specyficzności
Pakiet nr 11 Odczynniki do aparatu Sensititre Aris HiQ
Lp. | Nazwa produktu | Ilość badań | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1. | Panel do oznaczenia lekowrażliwości Gram - niefermentujące | 400 | 40
2. | Yeast ONE Broth- Bulion Yeast One | 10 | 1
RAZEM