## ZADANIE
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.5.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pojemników dla próbek biologicznych oraz rolek z etykietami kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Ultrasafe, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………......…………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki 1/3/5/10 litrów nietransparentny - Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną - Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek - Pokrywy pojemników 1/3/5/10 litrów wyposażone w kod, zawierający m. in. następujące informacje: * numer pozycji w handlu globalnym, * partia do której należy pojemnik, * kod katalogowy * typ pojemnika * identyfikator wiadra, niepowtarzalna wartość dla każdego wygenerowanego kodu - wymaga się aby substancja utrwalająca w pojemnikach w pozycji 1.1 i 1.2 miała pH zgodne z wymogami standardów akredytacyjnych dla Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej, mieszczące się w zakresie 7.2-7.4
1.1 | Pojemnik 20 ml | szt. | 5040 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Pojemnik 60 ml | szt. | 2376 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Pojemnik 1 l | szt. | 2160 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Pojemnik 3 l | szt. | 720 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Pojemnik 5 l | szt. | 425 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Pojemnik 10 l | szt. | 144 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rolka z etykietami bez podkładu dedykowane do wbudowanej drukarki urządzenia | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0