**Opis przedmiotu Zamówienia**

**Zakres robót obejmuje w szczególności:**

1. **Demontaż starego szlabanu**
2. **Wykonanie nowego postumentu**
3. **Montaż nowego szlabanu**
4. **Podłączenie sterowania**
5. **Uruchomienie nowego szlabanu**

**Wykaz elementów szlabanu:**

1. **Szlaban wraz z ramieniem 7m**
2. **Lampa sygnalizacyjna (LED)**
3. **Podpora stała na końcu ramienia szlabanu**
4. **Fotokomórki bezprzewodowe (nadajnik odbiornik)**
5. **Piloty w ilości 50 szt.**
6. **Odbiornik radiowy do pilotów**
7. **Okablowanie**

**Całość prac należy wykonać przy wjeździe na parking na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64/66**

**Osobą do kontaktu jest Kierownik Obiektów Jan Wieczorek telefon 602 613 076.**