## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zestaw do ilościowej i jakościowej oceny komórek CD34 z certyfikatem CE IVD, kompatybilny z aparatem BD FACSLyric. Zestaw zawiera probówki do okreslenia bezwzględnej liczby komórek, odczynniki CD45 FITC/CD34, 7-AAD, roztwór chlorku amonu do lizy-Stem Cell Enumeration Kit. a'50 testów | op. | 13
2. | Płyn osłonowy do cytometru FACSFlow, kompatybilny z posiadanym cytometrem BD FACSLyric, a'20L | op. | 8
3. | Zestaw kontrolny komórek macierzystych CD34+pełnej krwi, dedykowany do zestawu Stem Cell Enumeration Kit - Stem Cell Control CD34+Whole Blod Process Control (CE/IVD), a' po 2 ml dla dwóch poziomów kontrolnych | op. | 12
4. | Płyn czyszczący do cytometru - FACS Clean, dedykowany do posiadanego cytometru BD FACSLyric, a' 5L | op. | 1
5. | Zestaw kulek kalibracyjnych z certyfikatem CE IVD, 7 kolorowe dedykowane do aparatu BD FACSLyric - Beads 7-color kit, 1 op - 5 testów (ustawień) w każdym teście dla max. 7 kolorów) | komplet | 2
6. | Odczynnik do standaryzacji metody oraz kontroli poprawności działania aparatu – CS&T beads, dedykowany do posiadanego cytometru BD FACSLyric | op. | 2
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2 modyfikacja z dnia 02.08.2023 r.
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
Butelki z podłożem płynnym do hodowli płynów ustrojowych w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych do aparatu BACTEC 9050 i aparatu z pozycji 11.
1. | Dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyków; plastikowe | szt. | 3500
2. | Dla bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyków; plastikowe | szt. | 2500
3. | Dla bakterii tlenowych izolowanych od dzieci; plastikowe | szt. | 2400
4. | Do hodowli grzybów; szklane lub plastikowe | szt. | 300
5. | Probówki o pojemności 8,5 ml z żelem separującym do szybkiej - bezpośredniej metody identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z podłoży do posiewów krwi | szt. | 1000
6. | Dodatek FOS do hodowli bakterii o szczególnych wymaganiach | op. | 5
7. | Podłoże dla bakteri sfagocytowanych zawierajace saponinę; LYTIC - plastikowe | szt. | 1500
8. | Podłoże do hodowli prądków gruźlicy; szklane | szt. | 50
9. | Igła motylkowa ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym 21G (0,8mm) lub 23G G (0,6 mm) o długosci wężyka 300- 305 mm wraz z uchwytem dedykowana do pobrań krwi na posiew do butelek BD Bactec. Zestaw sterylny, pakowany jednostkowo , gotowy do użycia bez zbędnej manipulacji a tym samym możliwosci przypadkowej kontaminacji . Op. a'25 | szt. | 100
10. | Igła motylkowa ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym aktywowanym bezpośrednio w naczyniu żylnym i wycofaniu igły do korpusu 21G( 0,8 mm)lub 23 G ( 0,6 mm) o długości wężyka 300– 305 mm wraz z uchwytem dedykowana do pobrań krwi na posiew do butelek BD Bactec . Zestaw sterylny , pakowany jednostkowo , gotowy do użycia bez zbędnej manipulacji a tym samym możliwości przypadkowej kontaminacji . Op. a' 25 szt. | szt. | 600
11. | Dzierżawa dodatkowego modułu inkubacyjnego na 200 miejsc pomiarowych kompatybilnego z systemem, który jest własnością Szpitala | m-c | 12
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Wymagania do aparatu z pozycji 11:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Producent |  |  |  |  | podać
2 | Model/Typ |  |  |  |  | podać
3 | Aparat fabrycznie nowy lub używany- nie starszy niż 2019r. |  |  |  |  | tak, podać rok produkcji
4 | Numer seryjny |  |  |  |  | podać
5 | ILOŚĆ MIEJSC INKUBACYJNO – POMIAROWYCH W APARACIE MIN. 200 |  |  |  |  | tak, podać
6 | OPROGRAMOWANIE APARATU UMOŻLIWIAJĄCE RAPORTOWANIE ORAZ DRUKOWANIE DANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRÓB ZAWIERAJĄCE: a) Imię i Nazwisko pacjenta b) Identyfikator Szpitala c) Stanu butelki (wynik” +”, wynik” –", butelka anonimowa) d) Długość protokołu inkubacji e) Datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system. |  |  |  |  | tak
7 | MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO SYSTEMU URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH UŁATWIAJĄCYCH WPROWADZANIE DANYCH (MYSZ OPTYCZNA, KLAWIATURA ZEWNĘTRZNA) |  |  |  |  | tak
8 | ODCZYT BADANYCH (MONITOROWANYCH ) PRÓBEK W APARACIE POPRZEZ SYSTEM FOTODETEKTORÓW MIN. CO 10 MIN |  |  |  |  | tak, podać
9 | APARAT WYPOSAŻONY W MODUŁ DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE ORAZ WYMIANĘ DANYCH |  |  |  |  | tak
10 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym) |  |  |  |  | tak
11 | Posiadanie zwalidowanej , zgodnej z EUCAST procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki krwi(RAST- rapid antimicrobial susceptibility testing) - dokumenty dostarczyć wraz z instalacją aparatu |  |  |  |  | tak
12 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny |  |  |  |  | tak
13 | Sygnalizacja butelki dodatniej w butelkach anonimowych |  |  |  |  | tak
14 | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora: a. dla danego rodzaju podłoży b. dla pojedynczej butelki |  |  |  |  | tak
15 | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonych stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych) |  |  |  |  | tak
16 | Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli - brak substancji interferujących i zaciemniających preparat |  |  |  |  | tak
17 | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej pozwalający na bezpieczne zamknięcie systemu |  |  |  |  | tak
18 | Drukarka laserowa do wydruku wyników badań oraz zestawień |  |  |  |  | tak
19 | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niż krew |  |  |  |  | tak
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
20 | Okres gwarancji nie krótszy niż okres obowiązywania umowy |  |  |  |  | tak
21 | Serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy (dojazdy, naprawy, części zamienne, robocizna i inne wliczone w cenę umowy) – czas reakcji serwisu 24 godziny |  |  |  |  | Tak podać adres e-mail oraz nr telefonu do zgłoszeń awarii
23 | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji drukowanej (przy dostawie). |  |  |  |  | tak
25 | Montaż stanowiskowy |  |  |  |  | tak
27 | Zapewnienie przez dostawcę szkolenia w zakresie obsługi , konserwacji zapobiegawczej, rozwiązywania drobnych problemów technicznych. |  |  |  |  | tak
29 | Przeglądy techniczne przez okres trwania umowy |  |  |  |  | tak

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Elastyczna taśma na bazie celulozy do zaklejania preparatów mikroskopowych w automatach zaklejających: - wymiary taśmy – szerokość 24 mm x długość 70 m - wydajność taśmy – 1400 preparatów przy polu zaklejania 50 mm - bez rozpuszczalników aromatycznych - kompatybilna ze standardowymi rozpuszczalnikami aromatycznymi, rozpuszczalnikami niearomatycznymi oraz tzw. „zielonymi” mieszaninami rozpuszczalników (zamienniki ksylenu) - brak odprysków na krawędziach taśmy - wysoka przezroczystość optyczna | szt. | 60
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja zgodności CE/IVD 2. Autoryzacja wydana przez producenta, upoważnionego (autoryzowanego) przedstawiciela lub importera potwierdzającą możliwość oferowania i sprzedaży wyrobu medycznego na terenie RP

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cartrige EC8+ a'25 | op. a'25 | 16
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5 modyfikacja z dnia 02.08.2023 r.
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy/ nr seryjny
1. | Dzierżawa aparatu do wykonywania badań metodą ELISA | m-c | 12
2. | Materiały zużywalne | szt | 12
Testy
3. | Test do wykrywania przeciwciał IgG przeciw MYCOPLASMA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
4. | Test do wykrywania przeciwciał IgM przeciw MYCOPLASMA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
5. | Test do wykrywania przeciwciał IgA przeciw MYCOPLASMA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
6. | Test do wykrywania przeciwciał IgG przeciw CHLAMYDIA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
7. | Test do wykrywania przeciwciał IgM przeciw CHLAMYDIA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
8. | Test do wykrywania przeciwciał IgA przeciw CHLAMYDIA PNEUMONIAE w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 8
9. | Test do wykrywania przeciwciał IgG przeciw CHLAMYDIA TRACHOMATIS w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 4
10. | Test do wykrywania przeciwciał IgM przeciw CHLAMYDIA TRACHOMATIS w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 4
11. | Test do wykrywania przeciwciał IgA przeciw CHLAMYDIA TRACHOMATIS w surowicy krwi metodą ELISA | a'24 testy | 4
12. | Mononukleoza przeciwciała przeciw antygenowi kapsydowemu klasa IgG | a'24 testy | 10
13. | Mononukleoza przeciwciała przeciw antygenowi kapsydowemu klasa IgM | a'24 testy | 12
14. | Mononukleoza przeciwciała przeciw antygenowi jądrowemu klasa IgG | a'24 testy | 10
15. | Bordetella pertusis toxyna klasa IgG | a'24 testy | 2
16. | Bordetella pertusis toksyna przeciwciała klasa IgA | a'24 testy | 2
17. | Yersinia Enterocolitica przeciwciał IgG | a'24 testy | 2
18. | Yersinia Enterocolitica przeciwciał IgA | a'24 testy | 2
19. | Odra-przeciwciała IgM | a'24 testy | 2
20. | Odra - przeciwciała IgG | a'24 testy | 2
21. | Test immunochromatograficzny w kierunku grypy A i B | a'20 testów | 30
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Nowy aparat/analizator
1. Metoda badania: Immunoenzymatyczna (ELISA)
2. System w pełni zautomatyzowany
3. Max ilość badań w jednym nastawieniu: 30
4.Max ilość róznych parametrów w jednym nastawieniu: 30
5.Dostepna ilość parametrów: ˃80
6.Wymagana objetośc próbki: 10 μl (anti-GBM 20 μl)
7. Rodzaj próbki: surowica, płyn mózgowo rdzeniowy, kał
8. Wynik ilościowy (poza testami ANA Screen, ANA detect, ENA Screen)
9. Kalibracja testu: wbudowana (brak konieczności wykonywania badań standardów)
10. kalibracja analizatora automatyczna
11. Detektor optyczny
12. Inkubator wbudowany
13. Żródło światła LED
14. Dł. Fali: 650 nm
15. Zakres pracy pompy: 10-200 μl
16. Dozowanie odczynników: igły (brak konieczności stosowania plastikowych końcówek)
17. Interfejs: dodatkowy ekran ciekłokrystaliczny, 10 "
18. Ewaluacja danych: wbudowany program: możliwość archiwizacji pacjentów; wyników; możliwość eksportowania wyników na zewnętrzną pamięć USB; możliwość podłączenia do szpitalnej sieci LIS; możliwość ,identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych; wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce termicznej
19. Wymiary zewnętrzne: wys. 76 cm; dł. 54 cm; szer. 65 cm; waga 52,4 kg.
20. Butle: butla na wodę destylowaną: 2,5 l; butla na odciek: 5 l; butla na bufor do przemywań 1: 1 l; butla na bufor do przemywań 2: 1 l
21. Zużycie prądu: max 4 A (120V~); 4A (230 V~); pobór mocy 200W
22. Certyfikacja: CE
Wymagania dotyczące zamawianych testów: Każdy oferowny zestaw testów powinien zawierać wszytskie odczynniki niezbędne do wykonywania oznaczenia, w ilości zapeniajacej wykonanie takiej liczby oznaczeń, jaka znajduje się w opakowaniu. Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie i może być wykonany bez uzycia dodatkowych kalibrantów. Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM nie wymagają dodatkowych czynności zwiazanych z eliminacją czynnika reumatoidalnego.
Mycoplasma IgM, IgG: 1. Testy zawierające naturalne i rekombinowane antygeny Mycoplasma pneumoniae. 2. Oznaczenia ilościowe we wszystkich klasach. 3. Odczynniki gotowe do użycia.
Chlamydia pneumoniae IgA, IgG: 1. Testy zawierające antygeny ciałek elementarnych i siateczkowych szczepu Chlamydophila pneumoniae CWL 029. 2. Oznaczenia ilościowe. 3. Odczynniki gotowe do użycia.
Anty-Bordella pertussis toxin IgA i IgG: 1. Testy opłaszczone oczyszczoną toksyną krztuściową, kalibrowane wg standardów WHO NIBSC 06/140 i 06/142. 2. Oznaczenia ilościowe we wszytskich klasach przeciwciał. 3. Odczynniki gotowe do użycia.
Anty-Yersinia IgA i IgG: 1. Testy opłaszczone rekombinowanym białkiem YopD. 2. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał. 3. Odczynniki gotowe do użycia.
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Podłoże Lowensttein- Jensen Med. Slants a'100 | op. | 20
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Pojemniki / wiadra plastikowe ze szczelną pokrywą do wielokrotnego, łatwego otwierania i zamykania; z uchwytem, przeznaczone do przenoszenia preparatów w środkach chemicznych, szczególnie w formalinie, pojemność 3 lub 3,5 L,. Kolor biały. | szt. | 50
2. | Pojemniki / wiadra plastikowe ze szczelną pokrywą do wielokrotnego, łatwego otwierania i zamykania; z uchwytem, przeznaczone do przenoszenia preparatów w środkach chemicznych, szczególnie w formalinie, pojemność 5 l,. Kolor biały. | szt. | 710
3. | Pojemniki / wiadra plastikowe ze szczelną pokrywą do wielokrotnego, łatwego otwierania i zamykania; z uchwytem, przeznaczone do przenoszenia preparatów w środkach chemicznych, szczególnie w formalinie, pojemność 10 l,. Kolor biały. | szt. | 670
4. | Pojemniki / wiadra plastikowe ze szczelną pokrywą do wielokrotnego, łatwego otwierania i zamykania; z uchwytem, przeznaczone do przenoszenia preparatów w środkach chemicznych, szczególnie w formalinie, pojemność 16 l, średnica 30,4 cm, wysokość 33,60 cm.Kolor biały. | szt. | 100
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne jednokrotnego zamykania, z otworem wrzutowym, o poj. 3,5 - 4 litra. Średnica górna 240 mm, dolna 200 mm; wys. 155 mm, otwór wrzutowy 100 mm, tolerancja +/- 1 cm na każdym wymiarze. W pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł. Kolor czerwony | szt. | 750
2. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne jednokrotnego zamykania z otworem wrzutowym, pojemność 5 ltr. Średnica górna 224 mm, dolna 194 mm; wys.186 mm,Tolerancja +/- 1 cm na każdym wymiarze. Kolor czerwony. | szt. | 1450
3. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne jednokrotnego zamykania z otworem wrzutowym o poj. 10 litra. Średnica górna 270 mm, dolna 228 mm; wys. z pokrywką 263 mm, tolerancja +/- 1 cm na każdym wymiarze. Kolor czerwony. | szt. | 2700
4. | Pojemnik na odpady medyczne na zużyte igły z otworem wrzutowym 200ml / 300ml. Kolor czerwony. | szt. | 5
5. | Pojemnik na odpady medyczne na zużyte igły z otworem wrzutowym, pojemność 0,7 - 1 litr, średnica górna 135 mm, dolna 102 mm, wysokość 125 mm, otwór wrzutowy 60 mm, tolerancja +/1 20 mm na każdym wymiarze. Pokrywa z otworem do zdejmowania igieł i skalpeli. Kolor czerwony. | szt. | 7600
6. | Pojemnik na odpady medyczne na zużyte igły z otworem wrzutowym, pojemność 2000 ml, srednica górna 165 mm , dolna 120 mm, wysokość 160 mm, otwór wrzutowy 70 mm, w pokrywie otwory do usuwania igieł i skalpelów. Kolor czerwony. | szt. | 19800
7. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne jednokrotnego zamykania, o poj. 30 litrów. Średnica górna 380 mm, dolna 320 mm; wys. 388 mm, tolerancja +/- 1 cm na każdym wymiarze. Kolor czerwony | szt. | 100
8. | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym, wielokrotnego otwierania, pojemność 6L, czerwone, wymiary 167x16szerokie zamknięcie z uchwytem, odporny na temperaturę w autoklawie 134 stopnie Celcjusza. | szt. | 470
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Szybki odwapniacz ze stabilizatorem. Działający na wszystkie zmineralizowane tkanki kości, zwapnienia w tkankach. Posiadający stabilizator kwasowości zmniejszający negatywny wpływ kwasów na tkanki, a'2,5 l | op. a' 2,5 l | 2
2. | Substancja wspomagająca cięcie materiału w mikrotomie mrożeniowym a'100 ml | op. | 4
3. | Taca na preparty biała, na 40 sztuk preparatów | szt. | 10
4. | Marker laboratoryjny do opisywania kasetek i szkiełek | szt. | 150
5. | Uchwyt do nożyków F80 mini | szt. | 10
6. | Klej montażowy do szkiełek, szybkoschnący a' 500ml | szt. | 2
7. | Pudełka kartonowe do archiwizacji bloczków parafinowych na 220 szt. wymiar 325x240x60 , wykonane z mocnej odpornej na obciążenia tektury. Wnętrze pudełka podzielone na 7 odseparowanych, równoległych przegrudek. Kasetki układane w pudełku w pionie. Obudowa pudełka do złożenia z jednego elementu, szuflada pudełka do złożenia z jednego elementu, przegródki do złożenia z dwóch elementów. Etykiety/naklejki w zestawie. | szt. | 250
8. | Pudełka tekturowe do archiwizacji zarówno preparatów mikroskopowych jak i bloczków parafinowych. Pudełko posiadające 4 wysuwane szufladki, mogące pomieścić od 1000 do 1500 preparatów mikroskopowych lub 200 bloczków/kasetek. | szt. | 50
9. | Zestaw do prawidłowej orientacji biopsji endoskopowych – opakowanie 40 podkładek | op. | 1
10. | Parafina w formie gramulatu, KONIECZNIE BEZ DODATKU DMSO, przeznaczona do infiltracji i zatapiania - w formie łusek -do filtracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających, po 1 kg w opakowaniu | kg. | 500
11. | Pędzel do czyszczenia mikrotomu (włosie szerokości min. 2 cm) | szt. | 20
12. | Pojemnik cylindryczny na 5/10 szkiełek , zakręcany z uszczelką | szt. | 5
13. | Środek do czyszczenia mikrotomu z parafiny | szt. | 10
14. | Probówki płaskodenne 5 ml z poliestru 16x60mm | oznaczenie | 200
15. | EA 50 gotowy odczynnik do barwienia metodą Papanicolau a'1000 ml | op. | 2
16. | Kwas solny 0,5% - gotowy odczynnik do barwienia metodą Papanicolau a'1000 ml | op. | 2
17. | Hematoksylina Harrisa – gotowy odczynnik do barwienia metodą Papanicolau a'1 litr | litr | 2
18. | Ogange G – gotowy odczynnik do barwienia metodą Papanicolau a'litr | litr | 2
19. | Torebki na bioptaty, do przeprowadzania drobnego materiąłu tkankowego. Wym. 30 x 45 mm, op. A'500 | op. | 10
20. | Pojemnik plastikowy do zestawów do barwienia pasujący do zestawów Bio-Optica | szt. | 10
21. | Gąbki histopatologiczne do kasetek a'500 | op. | 4
22. | Tusze histopatologiczne z wykraplaczem (kolor: czarny, niebieski, zielony, żólty, czerwony), kolor do wyboru przy zamówieniu | sztuk | 10
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Nożyki do skrawania w kriostacie C-35, nożyczki mikrotomowe dł. 80mm, wys. 8mm, kąt żyletki 35 stopni), a'20 szt. | szt. | 100
2. | Nożyki do skrawania rutynowego R-35, nożyczki mikrotomowe dł. 80 mm, wys. 8mm, kąt żyletki 35 stopni, a'50 szt. | szt. | 2500
3. | Nożyki do skrawania bardzo twardego materiału N – 35, nożyczki mikrotomowe dł. 80mm, wys. 8mm, kąt żyletki 35 stopni.a'50 szt. | szt. | 3000
4. | Szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności do badań immunohistochemicznych typu SUPER FROST PLUS | szt. | 12000
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych – Impregnacja srebrem reticulum (Gomorii). Do uwidocznienia włókien siateczki wewnątrzplazmatycznej. Minimum 12 m-cy termin ważności. | 1 zestaw – 100 oznaczeń | 2
2. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych – Giemsa na Helikobakter Pylori. Minimum 12 m-cy termin ważności. | oznaczeń | 400
3. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych – Sirius red na amyloid. Minimum 12 m-cy termin ważności. | oznaczeń | 200
4. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych - Trichrom Massona. Minimum 12 m-cy termin ważności. | oznaczeń | 200
5. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych – Ziehl – Neelsen na prątki. Minimum 12 m-cy termin ważności. | oznaczeń | 100
6. | Szybki zestaw do barwień hostochemicznych -Grocott for fungi. Minimum 12 m-cy termin ważności. | oznaczeń | 120
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 12
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie pod kątem 45 stopni, emaliowane, kolorowe pole do opisu (białe, niebieskie, zielone,żółte, różowe, pomarańczowe) - kolor do wyboru przy zamówieniu.Opakowanie: 50 szt. Nie przekładane bibułą. | op. | 15000
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13
LP. | Przedmiot zamówienia | Jm | ilość jm | Wartość netto za jm* | Wartość netto razem | VAT % | Cena (wartość brutto) razem | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Sterylna woda jednorazowego użytku do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku, z dołączonym łącznikiem do dozownika tlenu sterylnym lub mikrobiologicznie czystym, z zatyczką do zabezpieczenia otworu butelki lub bez. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości min. 350 cm H2O (5 psi). Potwierdzona badaniami klinicznymi lub oświadczeniem producenta możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN i napisami w języku polskim. | a'340 ml szt. | 2500
|  | a'500 ml szt. | 1200
|  | a'650 ml szt. | 1200
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.