SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na naprawę przewodu kominowego po przeglądzie kominiarskim w budynku gminnym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 1 w Dopiewie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż i utylizacja zewnętrznego przewodu powietrzno-spalinowego,

- montaż nowego zewnętrznego przewodu powietrzno-spalinowego,

2. Dodatkowe informacje i wytyczne:

- przewód ze stali kwasoodpornej,

- gatunek stali: 1.4404,

- ok. 2 m przewodu powietrzno-spalinowego w poziomie o średnicy 80/125 mm,

- ok.10,5 m przewodu spalinowego izolowanego o średnicy 125 mm,

- długość przewodu ok. 12,5 m,

- przejście przez klapę w gruncie oraz połać dachową,

- wymagany wysięgnik koszowy.

3. Termin wykonania: 27.06.2025 r.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji obiektu w terminie 16.05.2025 r. oraz 
21.05.2025 r. w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę 
o chęci dokonania oględzin. Osobą odpowiedzialną za kontakt z ramienia Zamawiającego jest pani Anna Kujawa, anna.kujawa@dopiewo.pl, tel. 618 906 394.

Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na termin 
i cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.