Postępowanie:

„Świadczenie usług wynajmu toalet przenośnych z umywalkami, umywalek, kontenerów sanitarnych z serwisem i zabezpieczeniem środków higienicznych oraz opróżnianie zbiorników kontenerów w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”

 Sygn. 64/INFR/2024

**W dniu 08 października 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:**

1. Dzień dobry,

Proszę o określenie:

- ile, gdzie i o jakiej kubaturze znajdują się zbiorniki na fekalia

- czy oprócz zbiorników wykonawcy na wodę Zamawiający posiada również swoje; jeśli tak to ile, gdzie i o jakiej kubaturze

- jak Zamawiający przewiduje rozmieszczenie wynajętych zbiorników na wodę; jakie lokalizacje – po ile szt.

- kto zapewnia zabezpieczenie przed mrozem i podłączenie do pomp zbiorników na wodę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

* Kontenery sanitarne ze zbiornikami na fekalia w ilości 11 sztuk znajdują się na kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie i mają pojemność 6 m3 każdy. Kontenery sanitarne ze zbiornikami na fekalia w ilości 12 sztuk znajdują się na kompleksie wojskowym w Wojnarowej – obozowisko i mają pojemność 10 m3 każdy. Na dzień dzisiejszy użytkowane są tylko trzy kontenery sanitarne.
* Zamawiający nie posiada zbiorników na wodę.
* Zamawiający informuję, że rozmieszczenie wynajętych zbiorników na wodę przewiduje
w kompleksie wojskowym Wojnarowa – obozowisko, zgodnie z formularzem cenowym załącznik nr 7 do SWZ.
* Zabezpieczenie przed mrozem i podłączenie do pomp zbiorników na wodę leży po stronie Wykonawcy, zgodnie ze „Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia” załącznik nr 4 do SWZ pkt 6 i 8.
1. Dzień dobry,

Uzupełnienie do pierwszego pytania.

- ile jest sztuk i w jakich lokalizacjach kontenerów będących własnością Zamawiającego (objętych usługą sprzątania)

- w jakie lokalizacje i po ile sztuk mają być dostarczone kontenery sanitarne dostawcy; czy są objęte usługą sprzątania

**Odpowiedź Zamawiającego:**

* Kontenery objęte usługą sprzątania znajdują się na kompleksie wojskowym przy
ul. Tynieckiej 45 w Krakowie i jest ich 11 sztuk oraz
* Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć w jakiej lokalizacji i po ile sztuk mają być dostarczane kontenery sanitarne. Wynajem kontenerów sanitarnych mają być objęte usługa sprzątania raz dziennie oraz maja być zabezpieczone środki higieniczne tj. papier toaletowy, ręczniki oraz mydło, zgodnie z formularzem cenowym załącznik nr 7 do SWZ pozycja nr 6. Wycena – dotyczy …

**W dniu 11 października 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:**

Dzień dobry,

Mam pytanie do formularza cenowego:

1. pkt 7. Wycena – opróżnianie zbiorników bezodpływowych w kontenerach sanitarnych (kontenery własność 35 WOG) – Kraków – jaka jest pojemność tych zbiorników?
2. pkt 10 i 11 – j.m. jest sztuka – czy ta jednostka jest równa 9m3 – tak jak pojemność zbiorników?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1. Pojemność jednego zbiornika bezodpływowego w kontenerze sanitarnym wynosi 6 m3.

Ad. 2. Zamawiający informuję, że w pozycji nr 10 i 11 jest sztuka, a kontenery sanitarne będące własnością Zamawiającego posiadają zbiorniki na nieczystości ciekłe o pojemności
10 m3 każdy.

**W dniu 14 października 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:**

witam

jeszcze jedno pytanie dot. Formularza cenowego:

pkt 9

cena jednostkowa dotyczy jakiego okresu najmu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Cena jednostkowa dotyczy okresu najmu jednego roku.