## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 110112W Szczyty-Leopoldów w miejscowości Szczyty - etap II obejmujący słupy od 19/1/3/5/OS do 19/1/3/8/OS
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
LINIA NAPOWIETRZNA
1. | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczych o długości do 10.5m żerdź wirowana typu E10.5/4.3 | szt. | 2
2. | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | szt. | 2
3. | KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x200 | szt. | 2
4. | KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250 | szt. | 2
5. | KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowo-narożny SO130 | szt. | 2
6. | E-0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych NN | m | 129
7. | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10 | szt. | 1
8. | KNNR 5 0605-02 | Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany - przekrój FeZn 25x4 | m | 12
9. | KNR 5-10 0809-11 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | kpl. | 2
10. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10.5 dł. 1.5m | szt. | 2
11. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu ŻN dł. 1.5m | szt. | 2
12. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED 32.1W | szt. | 4
13. | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV 29.25 | szt. | 4
LINIA KABLOWA
14. | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-IV 53*0,7*0,4 | m3 | 14.84
15. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 53*2*0,1*0,4 | m3 | 4.24
16. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 78
17. |  | Rury osłonowe śr. 75mm | m | 2
18. | KNNR 5 0605-02 | Montaz uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m; kat.gruntu III | m | 53
19. | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m | 53
20. | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kt. III-IV 38*0,5*0,4 | m3 | 10.6
21. | KNNR 1005-01 analogia | Ułożenie rur osłonowych śr. 75mm | m | 2
22. | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m | 6
POMIARY ELEKTRYCZNE i POZOSTAŁE ROBOTY
23. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
24. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
25. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1
26. | kalkulacja własna | Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów | szt. | 4
27. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia | szt. | 1