Świdnica, 14 listopada 2022roku

# **Dotyczy: Zapytania ofertowego o cenę na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do SP ZOZ PPR w Świdnicy. Znak sprawy: ZC/14/2022**

**Pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODP: TAK**

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODP: TAK**

**Pozycja 7-14**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny igieł iniekcyjnych za opakowanie a’100 szt.
z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODP: TAK**

**Pozycja 21-24**

Czy Zamawiający dopuści zwykłe igły typu motylek Luer-lock?

**ODP: TAK**

**Pozycja 62**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH6 o długości 400mm?

**ODP: TAK**

**Pozycja 81**

Czy Zamawiający wymaga sterylnych worków na mocz?

**ODP: TAK**

**Pozycja 84**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne okrągły, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**ODP: TAK**

**Pozycja 101**

Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210 cm?

**ODP: TAK**

**Pozycja 101,102,103, 104**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP: TAK**

**Pozycja 110**

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

**ODP: NIE**

**Pozycja 138**

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarze 5,0?

**ODP: TAK**