## Wykaz i zakres
ZAŁĄCZNIK NR 8B DO SWZ - Tabela – „Wykaz urządzeń Siemens i szczegółowy zakres czynności serwisowych” - zmodyfikowany dnia 24.06.2024 r.
L.p. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny | Nr inwentarzowy | Użytkownik | Ilość przeglądów / rok | Przeglądy okresowe (wraz z materiałami przeglądowymi) | Kontrola jakości | Naprawy (praca i dojazd) | Czas reakcji 24 godziny | System zdalnej diagnostyki | Części zamienne | Wsparcie Aplikacyjne | Modernizacje (jeśli dotyczy) | Testy specjalistyczne | Komponenty specjalne | Gwarancja/ Umowa
1 | RTG telekomando AXIOM LUMINOS drF | 3074 | 001111 | PDO- SWP | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
2 | RTG z ramieniem C CIOS-Alpha | 12681 | 008495 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej- SWP | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK
3 | Aparat RTG Polymobil Plus | 12933 | 002385 | ZDO-PCK | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE
4 | Aparat RTG Polymobil Plus | 21015 |  | ZDO-PCK | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE
5 | Aparat RTG z ramieniem C Arcadis Orbic | 22061 | s3/802/2 | Oddział Chorób Płuc- Wejherowo | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK
6 | Aparat USG SonoLine G40 | 300617 | 000205 | Ginekologia- PCK | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
7 | Aparat USG Sonoline G50 | GEE3153 | 003540 | Onkologia Kliniczna- PCK | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
8 | Aparat USG Acuson NX3 | 505392 | 011628 | SOR-SWP | 1 | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
9 | Tomograf komputerowy Somatom Definition AS64 | 95763 | 003712 | Teleradioterapia- PCK | 2 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | 2025-05-22
10 | Syngo.Via | 130721 |  | Teleradioterapia- PCK | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | 2025-05-22
11 | Tomograf komputerowy Somatom X.Cite | 123457 |  | ZDO-PCK | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | 2025-10-12
12 | Gammakamera Symbia Symbia Intevo 6 | 2211 | 009515 | ZMN-PCK | 2 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK
13 | Konsola diagnostyczna (opisowa) | 1115 |  | ZMN-PCK | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
14 | Konsola diagnostyczna (opisowa) | 1114 |  | ZMN-PCK | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
15 | Skaner hybrydowy SPECT-CT Symbia T | 1241 | 001726 | ZMN-PCK | 2 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK
16 | Mammograf Mammonat Revelation | 10087 |  | Pracownia Mammografii - Wejherowo | 1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK