|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 12 kwietnia 2024 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.9.C.24.2024 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W ŚNIADOWIE** (postępowanie 9/C/24):

**Wyjaśnienia treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi przesuwna brama wjazdowa elektryczna, znajdująca się w części ogrodzenia? Brama jest naniesiona na część graficzną PZT, ale brak informacji w materiałach do branży elektrycznej. Jeśli wchodzi w zakres, proszę o podanie specyfikacji i parametrów bramy.

**Odpowiedź:**

Na rysunku oznaczonym A.01 projektu wykonawczego architektury wskazano zarówno w legendzie jak i na grafice projektowaną bramę przesuwną. Natomiast budowlane parametry tego elementu wyszczególniono w opisie projektu wykonawczego architektury w punkcie oznaczonym numeracją 1.5.8.4. oraz na rysunku oznaczonym A.22. W projekcie elektrycznym na rys. IE00 jest  zaprojektowany wypust do zasilania omawianej bramy wjazdowej.

Treść wyjaśnień należy uwzględnić w składanej ofercie.

 **Sławomir Wilczewski**

 *(podpis na oryginale)*