Bydgoszcz, dnia 30 stycznia 2023 r.

ZZE.271.4.2023

#### OGŁOSZENIE

#### O ZAPYTANIU OFERTOWYM

*(o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 130 000 zł netto)*

*(na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 3 Zarządzenia Nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł)*

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

**Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz**

Wydział przeprowadzający postępowanie:

**Zespół ds. Zarządzania Energią**

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

**Nazwa:**

**Utrzymanie jednolitego systemu monitoringu instalacji PV**

Do postępowania nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej   
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

1. **Cel zamówienia:**
2. Celem przedmiotowego postępowania jest usługa utrzymania systemu monitoringu instalacji PV.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienie sprawności działania przedmiotowego systemu oraz urządzeń transmisyjnych zainstalowanych w każdej z instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie Miasta Bydgoszczy.
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

* 1. Zabezpieczenia uniemożliwiające nieautoryzowaną zmianę parametrów,
  2. Zapewnienia integracji z istniejącymi systemami/narzędziami będącymi na stanie Zespołu ds. Zarządzania Energią.
  3. Stałego nadzorowania sprawności zainstalowanej infrastruktury oraz interwencja   
     w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od zaistnienia incydentu w zakresie niewłaściwego działania systemu.
  4. Modernizacji interface’u systemu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz możliwości technicznych zainstalowanych urządzeń.
  5. Wsparcia merytorycznego oraz technicznego Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
  6. Zapewnienia sprawności działania urządzeń pomiarowych pozwalających na pozyskiwanie danych na z dokładnością do 1 kWh.
  7. Zapewnienia funkcjonowania monitoringu w oparciu o istniejące już oprogramowanie.
  8. Rozwiązania nie generującego dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego  
      tj. transmisja danych po stronie Wykonawcy, zapewnienie dostępu do danych w systemie całodobowym zdalnie.

Oferta winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1. **Przekazanie przedmiotu zamówienia:**
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. **Wymagania dla Wykonawców – obligatoryjne:**

5.1 Wykonawca wykonywał i może udokumentować wcześniej zrealizowane systemy monitoringu PV dla jednostek samorządu terytorialnego.

5.2 Wykonawca powinien znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.3 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi   
do wykonania zamówienia.

1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
3. **Ocena ofert:**

Kryterium 100% cena przy spełnieniu kryterium wejścia opisanych w pkt 5 niniejszego zapytania.

1. **Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Sposób komunikacji – osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:**

Tomasz Bońdos - tel. 52 585 9488, e-mail: zze@um.bydgoszcz.pl

1. **Termin składania ofert wskazany jest na platformie zakupowej Open Nexus.**
2. **Informacje dodatkowe**

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia treści oferty,

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich   
w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz   
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku   
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,

- pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji   
i jakość przedmiotu zamówienia.