Załącznik nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy dla pakietów nr 1 – 9

| Pakiet 1 - Odczynniki do badań immunofenotypowych metodą cytometrii przepływowej do cytometrów BD FACS Canto II oraz BD FACS Lyric firmy Becton - Dickinson |
| --- |
| LP | PcMo | FLUOROCHROM | KLON | KLASA | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | ILOŚĆ | STATUS Nr katalog. | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13 [11*12] |  |
| 1. | IgG1 | FITC | X-40 | IgG1 | 100μg | 600 μg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FMC7 | FITC | FMC7 | IgM | 50 testów | 250 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CD79b | FITC | EA2-2E7 | IgG1 | 50 testów | 300 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CD103 | FITC | Ber-ACT8 | IgG1 | 50 testów | 300 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CD14 | FITC | MΦP9 IgG2B | IgG2b | 100 testów | 200 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TCRαβ | FITC | WT31 | IgG1 | 100 testów | 100 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CD38 | FITC | HB7 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CD20 | FITC | L27 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CD45 | FITC | 2D1 | IgG1 | 100 testów | 600 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CD44 | FITC | L178 | IgG1 | 100 testów | 900 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CD15 | FITC | MMA | IgM | 100 testów | 200 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CD38ME | FITC | multiepitope |  | 50 testów | 50 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 13. | CD86 | FITC | FUN-1 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CD24 | FITC | ML5 | IgG2a | 100 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 15. | CD26 | FITC | L272 | IgG2a | 50 testów | 50 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 16. | IgG1 | PE | X-40 | IgG1 | 100 μg | 600 μg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 17. | CD22 | PE | S-HCL-1 | IgG2b | 100 testów | 600 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 18. | CD10 | PE | HI10A | IgG1 | 50 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CD25 | PE | 2A3 | IgG1 | 50 testów | 250 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 20. | CD64 | PE | 10.1 | IgG1 | 50 testów | 500 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 21. | CD7 | PE | M-T701 | IgG1 | 50 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 22. | CD56 | PE | MY31 | IgG1 | 100 testów | 1100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 23. | TCRϒδ | PE | 11F2 | IgG1 | 100 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 24. | CD34 | PE | 8G12 | IgG1 | 100 testów | 600 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 25. | CD13 | PE | L138 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 26. | CD33 | PE | P67.6 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 27. | CD11b | PE | D12 | IgG2a | 100 testów | 800 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 28. | CD99 | PE | TU12 | IgG2a | 100 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 29. | CD73 | PE | AD2 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 30. | CD304 | PE | U21-1283 | IgG2b | 100 testów | 300 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 31. | TRBC1 | PE | JOVI.1 | IgG2a | 50 testów | 50 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 32. | CD371 | PE | 50C1 | IgG2a | 50 testów | 800 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 33. | CD138 | PE | MI15 | IgG1 | 50 testów | 250 testów | CE_IVD |  |  |  |  |  |  |
| 34. | CD43 | PE | 1G10 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 35. | CD79a | PE | HM47 | IgG1 | 50 testów | 100 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 36. | CD81 | PE | JS81 | IgG1 | 25 testów | 25 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 37. | IgG1 | PerCP-Cy5.5 | X-40 | IgG1 | 50μg | 200 μg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 38. | CD5 | PerCP-Cy5.5 | L17F12 | IgG2a | 50 testów | 400 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 39. | CD34 | PerCP-Cy5.5 | 8G12 | IgG1 | 50 testów | 3500 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 40. | CD138 | PerCP-Cy5.5 | MI15 | IgG1 | 50 testów | 600 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 41. | CD3 | PerCP-Cy5.5 | SK7 | IgG1 | 50 testów | 400 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 42. | CD45 | PerCP-Cy5.5 | 2D1 | IgG1 | 50 testów | 300 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 43. | CD11c | PerCP-Cy5.5 | B-Ly6 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 44. | IgG1 | PE-Cy7 | X-40 | IgG1 | 100 μg | 600 μg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 45. | CD13 | PE-Cy7 | L138 | IgG1 | 100 testów | 1000 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 46. | CD2 | PE-Cy7 | L303.1 | IgG1 | 100 testów | 400 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 47. | CD45RO | PE-Cy7 | UCHL1 | IgG2a | 100 testów | 100 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 48. | CD10 | PE-Cy7 | HI10A | IgG1 | 100 testów | 500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 49. | CD33 | PE-Cy7 | P67.6 | IgG1 | 100 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 50. | CD28 | PE-Cy7 | CD28.2 | IgG1 | 50 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 51. | CD27 | PE-Cy7 | M-T271 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 52. | IgG1 | APC | X-40 | IgG1 | 100μg | 600 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 53. | CD123 | APC | 9F5 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 54. | CD138 | APC | MI15 | IgG1 | 100 Tests | 300 testów | CE_IVD |  |  |  |  |  |  |
| 55. | CD22 | APC | S-HCL-1 | IgG2b | 100 testów | 300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 56. | CD23 | APC | EBVCS-5 | IgG1 | 100 testów | 500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 57. | CD45RA | APC | HI100 | IgG2b | 100 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 58. | CD117 | APC | 104D2 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 59. | CD33 | APC | P67.6 | IgG1 | 100 testów | 3300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 60. | CD11B | APC | D12 | IgG2a | 100 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 61. | CD5 | APC | L17F12 | IgG2a | 100 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 62. | CD56 | APC | NCAM16.2 | IgG2b | 100 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 63. | CD10 | APC | HI10a | IgG1 | 100 testów | 500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 64. | CD19 | APC | SJ25C1 | IgG1 | 100 testów | 400 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 65. | CD38 | APC | HB7 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 66. | CD20 | APC | L27 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 67. | IgG1 | APC-R700 | X-40 | IgG1 | 0,1mg | 0,4mg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 68. | CD3 | APC-R700 | SK7 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 69. | CD11C | ALEXA FLUOR 700 | B-ly6 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 70. | CD23 | APC-R700 | EBVCS-5 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 71. | CD1a | R718 | SK9 | IgG2b | 50 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 72. | CD13 | APC-R700 | L138 | IgG1 | 100 testów | 2800 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 73. | CD19 | APC-R700 | SJ25C1 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 74. | CD56 | APC-R700 | NCAM16.2 | IgG2b | 100 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 75. | IgG1 | APC-H7 | X-40 | IgG1 | 0,1mg | 0,6mg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 76. | CD81 | APC-H7 | JS-81 | IgG1 | 100 testów | 400 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 77. | CD43 | APC-H7 | IG10 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 78. | CD45 | APC-H7 | 2D1 | IgG1 | 100 testów | 500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 79. | CD14 | APC-H7 | MΦP9 | IgG2b | 100 testów | 400 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 80. | CD8 | APC-H7 | SK1 | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 81. | CD3 | APC-H7 | SK7 | IgG1 | 100 testów | 400 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 82. | CD38 | APC-H7 | HB7 | IgG1 | 100 testów | 1300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Igλ | APC-H7 | 1-155-2 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 84. | HLA-DR | APC-H7 | L243 | IgG2 | 100 testow | 3000 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 85. | CD10 | APC-H7 | HI10a | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 86. | CD81 | APC-C750 | M38 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 87. | IgG1 | V450 | X-40 | IgG1 | 100 test | 600 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 88. | CD20 | V450 | L27 | IgG1 | 100 test | 500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 89. | HLA-DR | V450 | L243 | IgG2a | 100 test | 400 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 90. | CD4 | V450 | SK3 | IgG1 | 100 test | 300 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 91. | CD138 | V450 | MI15 | IgG1 | 50 test | 350 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ROR1 | BV421 | 4A5 | IgG2b | 50 µg | 200 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 93. | FMC7 | V450 | FMC7 | IgM | 100 testów | 200 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 94. | CD38 | V450 | HB7 | IgG1 | 100 testów | 2000 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 95. | CD79A | BV421 | HM47 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 96. | CD22 | BV421 | HIB22 | IgG2b | 100 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 97. | CD20 | BV421 | 2H7 | IgG2b | 100 testów | 400 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 98. | CD123 | BV421 | 6H6 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 99. | CD56 | BV421 | NCAM16.2 | IgG2b | 100 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 100. | IgG1 | BV421 | X40 | IgG1 | 50 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 101. | CD3 | V450 | UCHT1 | IgG1 | 30 testów | 180 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 102. | CD15 | V450 | MMA | IgM | 100 testów | 800 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 103. | CD2 | V450 | S5.2 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 104. | CD45 | V500 | 2D1 | IgG1 | 100 testów | 3500 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 105. | CD27 | V500 | M-T271 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 106. | IgG1 | V500 | X-40 | IgG1 | 100 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 107. | CD20 | V500 | L27 | IgG1 | 100 testów | 500 testów | RUO/GMP |  |  |  |  |  |  |
| 108. | IgG1 | BV 605 | X40 | IgG1 | 50 µg | 300 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 109. | CD200 | BV 605 | MRC OX-104 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 110. | CD10 | BV 605 | HI10a | IgG1 | 100 testów | 300 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 111. | CD27 | BV 605 | M-T271 | IgG1 | 50 µg | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 112. | CD19 | BV 605 | SJ25C1 | IgG1 | 100 testów | 1000 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 113. | CD22 | BV 605 | HIB22 | IgG2b | 50 µg | 800 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 114. | CD123 | BV 605 | 9F5 | IgG1 | 50 µg | 800 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 115. | CD117 | BV605 | 104D2 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 116. | CD43 | BV605 | 1G10 | IgG1 | 100 testów | 100 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 117. | CD22 | BV605 | HIB22 | IgG1 | 50 µg | 100 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 118. | CD123 | BV 711 | 9F5 | IgG1 | 50 testów | 200 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 119. | IgG1 | BV 711 | X40 | IgG1 | 50 µg | 200 µg | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 120. | 6-Color TBNK Reagent IVD CD3 / CD16 + CD56 / CD45 / CD4 / CD19 / CD8 | FITC / PE / PerCP-Cy5.5 / PE-Cy7 / APC / APC-Cy7 |  |  | 50 testów | 200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 121. | BD Stem Cell Control kit | Krew kontrolna do CD34 |  |  | 15 testów | 180 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 122. | BD Multitest IMK kit |  |  |  | 50 testów | 50 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 123. | BD Multi-Check Whole Blood Control for Lymphocyte Subset | KREW KONTROLNA do limfocytów |  |  | 2,5 ml | 2 opakowania | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 124. | BD FACSDiva CS&T IVD Beads | Kuleczki kalibracyjne do optymlizacji napięć na fotopowielaczach cytometrów - dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem FACSDiva |  |  | 150 testów | 300 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 125. | BD Multicolor CompBeads IVD | Beadsy do automatycznego ustawiania kompensacji dla 8-kolorowej kompensacji współpracujące z BD FACSDiva |  |  | 100 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 126. | BD FACS 7-Color Setup Beads IVD |  |  |  | 25 testów | 100 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 127. | BD Cell Wash |  |  |  | 5 litrów | 90 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | BD PharmLyse Solution 10xstężony |  |  |  | 100ml | 500ml | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 129. | BD Facs Lysing Solution IVD |  |  |  | 100ml | 100ml | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 130. | FC Beads 5-Color |  |  |  | 5 testów | 5 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 131. | FC Beads 7-Color |  |  |  | 5 testów | 5 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 132. | BD CS&T Beads | Kuleczki kalibracyjne do optymlizacji napięć na fotopowielaczach cytometrów - dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem BD FACSVia oraz FACSLyric |  |  | 150 testów | 450 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 133. | BRILLANT STAIN BUFFER PLUS | Bufor używany do procedury barwienia komórek, wymagany do użytku w przypadku stosowania 2 lub więcej barwników BD Horizon Brilliant |  |  | 1000 testów | 5000 testów | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 134. | FILCON | FILCONS NON STERYL 30UM(300)(340600) |  |  | 1OP=300 sztuk | 600sztuk | RUO |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Udział ---(dostarczenie materiału kontrolnego) w zewnętrznej kontroli jakości RfB Immunophenotyping (flow cytometry) 2 x w roku w zakresie oznaczania parametrów: B-cells, T-cells, T-helper cells, T-supressor cells, NK-cells, leukocyte count, lymphocyte count |  |  |  | 1 op. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 2 - Odczynniki do badań immunofenotypowych metodą cytometrii przepływowej do cytometrów BD FACS Canto II oraz BD FACS Lyric firmy Becton - Dickinson |
| --- |
| LP | PcMo | FLUOROCHROM | KLON | KLASA | Zakres | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13 [11*12] |  |
| 1. | CD38 | PE | LS198-4-3 | IgG1 | 50-100 testów | 200T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 2. | GLYA | PE | 11E4B-7-6 | gG1 | 50-100 testów | 100T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CD117 | PC7 | 104D2D1 | IgG1 | 50-100 testów | 7000T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 7-AAD | Odczynnik służący do oznaczania żywotności komórek na cytometrze przepływowym | 50-150 testów | 150T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CD56 | PC7 | N901 | IgG1 | 50-100 testów | 100T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CD65 | FITC | 88H7 | IgM | 50-100 testów | 600T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 7. | (NG2) | PE | 7.1 | IgG1 | 50-100 testów | 200T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CD58 | FITC | AICD58 | IgG2a | 50-100 testów | 400T | ASR |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CD19 | PC7 | J3-119 | IgG1 | 50-100 testów | 4800T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CD66c (KOR-SA3544) | PE | KORSA3544 | IgG1 | 50-100 testów | 400T | ASR |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CD19 | PE | J3-119 | IgG1 | 50-100 testów | 200t | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CD79a | APC | HM47 |  | 50-100 testów | 200T | CE-IVD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 3 - Odczynniki do badań immunofenotypowych metodą cytometrii przepływowej do cytometrów BD FACS Canto II oraz BD FACS Lyric firmy Becton - Dickinson |
| --- |
| LP | PcMo | FLUOROCHROM | KLON | KLASA | Wielkość opakowania | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13 [11*12] |  |
| 1. | Tdt | FITC | HT6 | IgG1 | 50 - 100 testów | 600testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CD3 | PE | UCHT1 | IgG1 |  | 300testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RABBIT-FITC ( NEGATIVE CONTROL) KONTROLA UJEMNA DO ŁAŃCUCHÓW IMMUNOGLOBULIN | FITC |  |  |  | 100testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IgD(RABBIT F(ab’)2) POLYCLONAL | PE |  |  |  | 100testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IgM (RABBIT F(ab’)2) POLYCLONAL | FITC |  |  |  | 100testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 6. | SMIG-RABBIT Anti human IgA, IgG, IgM, kappa, lambda ( królicze przeciwciało do wykrywania ludzkich immunoglobulin) | FITC |  |  |  | 2ml | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Odczynnik do lizy erytrocytów bez utrwalacza EasyLyse lub odpowiednik stężony 20x |  |  |  |  | 1200 testów | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 4 - Odczynniki do badań immunofenotypowych metodą cytometrii przepływowej do cytometrów BD FACS Canto II oraz BD FACS Lyric firmy Becton - Dickinson |
| --- |
| LP | PcMo | FLUOROCHROM | KLON | KLASA | Zakres | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [9*10] | 12 | 13 [11*12] |  |
| 1. | KAPPA, monoklonal | FITC | TB28-2 | IgG1 | 50-100T | 1400T | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 2. | LAMBDA, monoclonal | PE | 1-155-2 | IgG1 | 50-100T | 1400T | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KAPPA, monoklonal | Pacyfic Blue | TB28-2 | IgG1 | 50-100T | 100T | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LAMBDA, monoclonal | APC | 1-155-2 | IgG1 | 50-100T | 100T | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KAPPA, monoklonal | APC | TB28-2 | IgG1 | 50-100T | 400T | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CD7 | FITC | 124-1D1 | IgG1 | 50-100T | 2400 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CD16 | FITC | 8G3 | IgG1 | 50-100T | 100 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CD2 | FITC | LT2 | IgG2b | 50-100T | 2400 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 9. | MPO | FITC | MPO421-8B2 | IgG1 | 50-100T | 100 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 10. | MPO | APC | MPO421-8B2 | IgG1 | 50-100T | 500 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CD19 | ALEXA FLUOR 700 | LT19 | IgG1 | 50-100T | 200 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CD36 | FITC | CB38 (NL07) | IgM | 50-100T | 600 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 13. | CD1a | APC | SK9 | IgG2b | 50-100T | 100 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CD200 | APC | OX104 | IgG1 | 50-100T | 400 | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 5 - Probówki z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo-rdzeniowego do cytometru przepływowego FACS Canto II oraz FACS Lyric BD |
| --- |
| LP | Nazwa | opis | KLASA | Wielkość opakowania | ILOŚĆ | STATUS | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12 [10*11] | 13 |
| 1. | TransFix/EDTA CSF Sample Storage Tubes (10 x 5ml tubes) | probówki kolekcyjne (10x5ml) z odczynnikiem do stabilizacji płynu mózgowo rdzeniowego optymalizowany do badań na cytometrze przepływowym | IgG1 | 10 x 5 ml | 15 op | CE/IVD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 6 - Odczynniki do sekwensjonowania technologią NGS oraz odczynników do przygotowania bibliotek DNA kompatybilnych z aparatem MiSeq (ILLumina ) wraz z analizą danych |
| --- |
| LP | Nazwa | opis | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 [8*9] | 11 | 12 [10*11] | 13 |
| 1. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 15 M odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 5,1 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 8 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 1,2 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem MiSeq (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 2 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 0,3 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina. | Gotowa do użycia biblioteka pochodząca z genu PhiX (biblioteka zligowana z adapterem) stanowiąca kontrolą jakości sekwencjionowania, w różnych aplikacjach. Kontrola kompatibilna z reagentami MiSeq Reagents Kit v2 , MiSeq Reagent Kit v2 Micro oraz MiSeq Reagent Kit v2 Nano stosowanych w systemie MiSeq Illumina | op | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kulki magnetyczne | Kulki magnetyczne, pozwalającym na selekcję fragmentów oraz oczyszczanie reakcji enzymatycznych na poszczególnych etapach przygotowywania bibliotek NGS. Możliwość selekcji długości fragmentów w zakresie od 100 do 1000 par zasad Kompatybilność z platformami do automatyzacji Kompatybilność z gotowymi kitami firmy Archer do przygotowywania bibliotek NGS Opakowanie 5 ml | op. 5 ml | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Celowany panel genowy do diagnostyki AML | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 11 genów związanych z rozwojem ostrej białaczki szpikowej (AML): ASXL1,CEBPA, DNMT3A, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | op. 8 oznaczeń | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Celowany panel genowy do diagnostyki nowotworów mieloproloferacyjnych | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) oraz zmian typu indel w obrębie 12 genów związanych z rozwojem nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN): ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, MPL, SETBP1, TET2. Biblioteka kompatybilna z platformą MiSeq (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby nie przekracza 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | op. 8 oznaczeń | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A1 do A8. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A9 do A16. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A17 do A24. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A25 do A32. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A33 do A40. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illlumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC. Pula kombinacji znaczników od A41do A48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | op. 8 sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dostęp do autorskiego oprogramowania producenta w środowisku chmurowym, umożliwiającego przeprowadzenie analiz danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania bibliotek NGS. Uwzględnia przynajmniej 1TB przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników analiz. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przeprowadzenie analiz w oprogramowaniu chmurowym. |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Starter Kit w kierunku AML Wyłącznie do jednorazowego użycia | Starter Kit zawiera sładowe umożliwiające przygotowanie bibliotek w kierunku AML oraz analizę danych |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 7 - Odczynniki i materiały zużywalne do przeprowadzenia procedury selekcji pozytywnej komórek CD34+ z zastosowaniem aparatu CliniMACS Prodigy Miltenyi Biotech |
| --- |
| LP | Asortyment | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [6*7] | 9 | 10 [8*9] | 11 |
| 1. | Mouse IgG2a PE Isotypic control IgG2a | 15-30 T | 30T |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CD34 PE klon- AC136 IgG2a | 15-30 T | 30T |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CD45 FITC Klon-5B1 IgG2a | 15-30 T | 30T |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CD19 CAR Detection KIT Reagent, human, Biotin; | 30 T | 60 T |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Anti-Biotin-PE | 30 T | 60 T |  |  |  |  |  |  |
| 6. | FcR Blocking Reagent, human Odczynnik blokujący niespecyficzne wiązanie się mysich przeciwciał monoklonalnych do ludzkich komórek | 1-2ml | 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Plansza do selekcji pozytywnej komórek CD34+ z krwi obwodowej kompatybilna z CliniMACS Prodigy Tubing Set | 1 sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik transferowy 150 ml kompatybilny z planszą do selekcji pozytywnej komórek CD34+ z krwi obwodowej do CliniMACS Prodigy Tubing Set, sterylny | 5 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik transferowy 600 ml kompatybilny z planszą do selekcji pozytywnej komórek CD34+ z krwi obwodowej do CliniMACS Prodigy Tubing Set, sterylny | 5 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Adapter do pojemników CliniMACS® Tubing Set (Luer/Spike Interconnector) | 5 sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przeciwciało monoklonalne CD34+ kompatybilne z CliniMACS Prodigy Tubing Set | 7,5 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bufor do przeprowadzania procedur na aparacie CliniMACS Prodigy | 2 x 3 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

| Pakiet 8 Odczynniki izotopowe do badań diagnostycznych |
| --- |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość oznaczeń | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10+11] |
| 1 | Zestaw do oznaczania ACTH pochodzenia przysadkowego metodą RIA + min. 1 surowica kontrolna do każdego zestawu | 2 200 |  |  | 50-100 oznaczeń |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |

| Parametry jakościowe dla pakietu nr 8 |
| --- |
| Lp. | Parametr/warunek | oferowane warunki/opis | ilość punktów |
| I | Metodyka wykonywania badań : |
| 1 | dwie kontrole |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 2 | możliwość wykonania w dwóch nastawieniach |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 3 | gotowa krzywa wzorcowa ( tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania ) |  | tak - 20 pkt. nie – 0 pkt |
| II | Dokładność, precyzja i czułość metody : |
| 4 | dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania i równoległości, gdzie współczynnik zmienności testu między próbkami wynosi 20 % Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 5 | precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrztestowej i międzytestowej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 6 | czułość funkcjonalna testu tzn. najniższy poziom, który jest mierzony z 20 % precyzją zmienności wewnątrztestowej Współczynnik zmienności <= 20% |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| III | Termin ważności ACTH - 5 tygodni i powyżej |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |

| Pakiet 9 Odczynniki do badań diagnostycznych |
| --- |
| lp. | asortyment - Zestawy do oznaczania: | ilość opakowań | numer katalogowy | nazwa asortymentu/ producent | wymagana wielkość opakowania | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [8*9] | 11 | 12[10*11] |
| 1. | Barwnik May-Grunwald odczynnik do barwienia preparatów | 180 |  |  | 500 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 2. | Bufor fosforanowy stężony x 20 pH7,2 | 6 |  |  | 500 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 3. | Płyn do liczenia płytek | 3 |  |  | 100 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 4. | Odczynnik Mac Williama | 15 |  |  | 500 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 5. | Odczynnik Pandyego | 15 |  |  | 100 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| 6. | Odczynnik Nonne-Apelta | 15 |  |  | 100 ml |  |  |  | - zł |  | - zł |
| suma | - zł |  | - zł |

Załącznik nr 2do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

NIP ……………………………….............. REGON …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników do badań immunofenotypowych i innych oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET nr  …..*

## Cena brutto ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

*(wpisać nr pakietu, którego dotyczy oferta)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa odczynników do badań immunofenotypowych i innych sygn. sprawy: ZP-24-048UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników do badań immunofenotypowych i innych sygn. sprawy: ZP-24-048UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników do badań immunofenotypowych i innych, sygn. sprawy: ZP-24-048UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.