## Arkusz1
| dane Wykonawcy | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz przedmiotowo-cenowy UKW/DZP-282-ZO-B-26/2024
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 1
1 | Światłowód do spektrofotometru kabel światłowodowy (światłowód) zakończony wtyczką/ gniazdem (z obu stron) typu SMA 905 - SMA 905 wykonany Polietylenu- izolacja. Rdzeń światłowodu z żywica z poli(metakrylanu metylu) o długości minimum 8,0 mb. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 30 dni kal.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 2
1 | Kriogeniczny pojemnik na ciekły azot LN2 Tank dewar (lub równowazny) z paskami - aluminium lotnicze - pojemność 9,5-10l - wymagany certyfikat ISO 13485 oraz APRAGAZ MDD - izolacja termiczna, konstrukcja wewnętrzna zmniejszająca parowanie ciekłego azotu - między wewnętrzną powloką a wewnętrznym pojemnikiem przestrzeń próżniowa - zbiornik wyposazony w adsorbent gazowy do pochłaniania innych gazów i utrzymywania środowiska o wysokiej próżni - zatyczki próżniowe wysokiej jakości poprawiające szczelność - zestaw akcesoriów: 6 pojemników do umieszczenia w zbiorniku w celu przechowywania próbek - przenosny do transportu | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-ce
termin dostawy: 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 3
1 | Igła preparacyjna z uchwytem ze stali nierdzewnej. Odkręcaną nasadka dla wymiany lub aby zastosować metalowe ezy bakteriologiczne. Dane techniczne: Długość: 150 mm /Średnica igły: 1 mm/Materiał: stal nierdzewna Biospace Kod EAN 5905591815512 (Symbol 2000) lub równoważne zdjęcie poglądowe: | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 7 dni kal.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 4
1 | Łaźnia wodna laboratoryjna z mieszadłem magnetycznym do 100 st. C min. 2 l - Komora laboratoryjnej łaźni wodnej o wymiarach min.200 x 200 x 130 mm - Cyfrowy wyświetlacz,do ustawiania prędkości, timear i innych parametrów mieszadła magnetycznego, - Dwa mieszadełka w mieszadle laboratoryjnym - Wyłączanie automatycznie, jeśli poziom wody będzie zbyt niski, -Przezroczysta pokrywa umożliwia podgląd wnętrza podczas pracy. - Materiał - ABS, Stal nierdzewna, PP, Żel krzemionkowy - Typ wyświetlacza - Cyfrowy/- Moc [W] - min. 800 - Względna wilgotność [%] - 79,5-80,0/ Znamionowa prędkość obrotowa [obr./min] - 100-1200 - Zakres temperatury [°C] - 0-100/- Minutnik – zakres czasu - 1 min - 24 h - Wymiary komory [mm] - 199-200 x 199-200 x 129-130/- Minutnik - Tak/- Pojemność min. - 2 l - Wymiary (DxSxW) - 24,5-26.5 x 24-26 x 31-33 cm/- Waga - 2.50-2.75 kg W zestawie: - Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym/ Pokrywa/ Przewód zasilający/ Rama/ 2 mieszadełka - Uchwyt bezpieczeństwa ze śrubami/ Śrubokręt Nr kat. 10031304 Steinberg Systems SBS-LAB-142 lub równowazne | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 5
1 | Lampa deuterowa do detektora diodowego stanowiącego zestaw do HPLC model 1220 Agilent Techn. DAD/MWD InfinityLab o długiej żywotności, ze znacznikiem RFID. Do detektorów diodowych Agilent ze standardową kuwetą przepływową (G1315C/D, DAD 1220 LC, G7115A) i detektorami o wielu długościach fal (G1365C/D, G7165A) Agilent Techn, nr kat. 2140-0820 lub równoważne | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 6
1 | Myjka do czyszczenia kuwet laboratoryjnych Myjka do kuwet z gumowym korkiem pasującym do większości kolb filtracyjnych oraz z neoprenowymi uszczelkami, które tworzą uszczelnienie z otwartymi końcami kuwet. Sigmaaldrich C1295 lub równoważne Zdjęcie poglądowe: | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 7
1 | Zestaw do spektroskopii optycznej typu Vis-NIR do charakteryzacji właściwości optycznych materiałów 1) Zakres: 320-1050 nm; 2) Rozdzielczość: 2.5 nm; 3) Zasilanie oraz złącze danych za pośrednictwem USB typ-C 4) Wejście optyczne światłowodowe typu SMA905 lub wolna przestrzeń 5) Szerokopasmowe źródło światła LED, 360-900nm ze złączem światłowodowym typu SMA905, zasilanie USB typ-C 5) Źródło UV, ~370 nm ze złączem światłowodowym typu SMA905 zasilanym przez USB typ-C 6) Uchwyt do kuwety ze złączem światłowodowym typu SMA905 7) Uchwyt na próbki do pomiarów transmisji z czterema portami z połączeniem typu SMA905 8) Światłowód o długości 1m ze złączami typu SMA 905, 2 szt. 9) Zwierciadło optyczne o jakości powierzchni 60/40 10) Optyczna płyta prototypowa o rozmiarach co najmniej 15 x 30 cm 11) Software do akwizycji danych pomiarowych. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
2 | Goniometr do pomiarów kąta zwilżania do charakteryzacji właściwości zwilżających materiałów dokładność: ±1°, zakres pomiarowy: 5° – 180°, maksymalna grubość próbki: 20 mm, maksymalna rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 1) Dokładność: +/-1o 2) Zakres: 5 - 180o; 3) Maksymalna grubość próbki: 2 cm; 4) Maksymalna rozdzielczość kamery : 1920 x 1080; 5) Regulowany stolik na próbkę ; 6) Szklana strzykawka o pojemności 25 µl z wyjmowaną igłą o tępej końcówce ; 7) Mechanizm zaciskający strzykawkę; 8) Źródło światła dostosowane do dokładnego wykrywania krawędzi kropli w postaci jasnego jednolitego panelu 9) Software do rejestracji i analizy obrazów | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 8
1 | Pierścieniowa sonda do wysokoomowych pomiarów rezystywności powierzchniowych 1) Kompatybilna z jednostką mierzącą Hiresta UX; 2) Typ UR-SS MCP-HTP15 (RMH215) o średnicy pierścienia 10 mm bądź równoważny | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 12 m-cy
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 9
1 | Suszarka laboratoryjna Obieg powietrza grawitacyjny Zakres temperatury pracy [°C] temperatura otoczenia +5 do +250 / Regulacja temperatury [°C] co 0,1 Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie [°C] +/- 0,2 / Pojemność komory [l] 115 Ilość programów możliwych do zdefiniowania 1 Możliwość pracy ciągłej / Regulator PID z autotuningiem / Wyświetlacz LED 2 x 4 cyfry Zabezpieczenia niezależne od sterowania, przeciwko przekroczeniu dostępnych temperatur Materiał komory - blacha nierdzewna / Materiał obudowy stal malowana proszkowo Wymiary zewnętrzne max. S x G x W [mm] 780 x 495 x 670 Wymiary wewnętrzne min. S x G x W [mm] 550 x 400 x 480 Ilość półek 2/ Masa [kg] max 57 Moc znamionowa min [W] 2600 SUP-100G Wamed lub równoważne | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
CZĘŚĆ NR 10
1 | Kontroler PLC: - Napięcie zasilania: 24V DC; - Wejścia cyfrowe: min. 8; - Wejścia analogowe: min. 2 (0-10V); - Wyjścia cyfrowe: min. 6; - Montaż: szyna DIN 35; - Interfejs: Ethernet RJ45. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
2 | Zasilacz: - Znamionowe napięcie wejściowe: 100-240 V AC; - Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V DC; - Znamionowy prąd wyjściowy: 10 A; - Możliwość łączenia równoległego - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
3 | Moduł wejść analogowych: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wejścia analogowe: min. 8; - Rozdzielczość: 0 - 2,5/5/10 V, 0/4 - 20 mA 12 bit; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
4 | Moduł wejść analogowych: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wejścia analogowe: min. 4; - Rozdzielczość: 0 - 2,5/5/10 V, 0/4 - 20 mA 12 bit; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Montaż: szyna DIN 35. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
5 | Panel operatorski HMI: - współpracujący z kontrolerem PLC (poz. 1); - Wielkość ekranu: min. 7"; - Ilość przycisków funkcyjnych: min. 8; - Ekran dotykowy - Interfejs: Profinet, Ethernet, USB; - Napięcie zasilania: 24 V DC; - Pamięć na dane użytkownika: min. 10 MB. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
6 | Konduktometryczny czujnik przewodności: - Wyjście analogowe 4-20 mA (skalowane); - Pomiar przewodności: 100-15 000 µS/cm; - Pomiar temperatury: -25-150 °C; - Medium: woda; - Napięcie zasilania: 18-30 V DC; - Stopień ochrony: IP68; - Przyłącze procesowe: gwint zewnętrzny G ½. | szt. | 3 |  | - zł |  | - zł | - zł
7 | Czujnik temperatury: - Rodzaj: Pt100; - Zakres pomiarowy: do 200 °C; - Wyjście: analogowe; - Funkcja wyjścia: 4-20 mA/HART/Pt100; - Materiał cz. pomiarowej: stal nierdzewna (316L); - Stopień ochrony: min. IP66. | szt. | 2 |  | - zł |  | - zł | - zł
8 | Elektroniczny przetwornik ciśnienia: - Zakres pomiarowy: 0-10 bar; - Przyłącze procesowe: G ¼; - Wyjście analogowe: 4-20 mA; - Stopień ochrony: min. IP67; - Złącze M12. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
9 | Elektroniczny przetwornik ciśnienia: - Zakres pomiarowy: 0-100 bar; - Przyłącze procesowe: G ¼; - Wyjście analogowe: 4-20 mA; - Stopień ochrony: min. IP67; - Złącze M12. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
10 | Zestaw do pomiaru pH wody, zawierający: - Elektroda do pomiaru pH: - Zakres pomiarowy: 0-14 pH; - Ciśnienie procesowe: 6 bar; - Temperatura procesowa: 0-135 °C; - Stopień ochrony: min. IP66; - Przetwornik pH/Redox: - Wejście: 1 x pH/redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binarne; - Wyjście: 1 x analogowe; - Zasilanie: 20-30 V DC; - Montaż: szyna DIN 35; - Przewód łączeniowy między elektrodą a przetwornikiem. | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
11 | Przepływomierz elektroniczny: - Medium: woda; - Zakres pomiarowy: 1-20 l/min; - Temperatura medium: -10-90 °C; - Standard komunikacyjny: IO-link; - Przyłącze procesowe: G ½; - Typ transmisji: COM2 (38,4 kBaud); - Wyjścia cyfrowe: 2 (PNP/NPN): OUT1 = Monitorowanie przepływu lub IO-Link/OUT2 = Monitorowanie przepływu lub temperatury; - Stopień ochrony: min. IP65. | szt. | 2 |  | - zł |  |  | - zł
12 | Interfejs IO-Link: - współpracujący z przepływomierzem (poz. 11); - Wejścia cyfrowe: min. 2; - Wyjścia cyfrowe: min. 2; Zasilanie czujnika: 24 V DC; - Interfejsy: USB/IO-Link; - Kompletacja: Zakres dostawy: interfejs / Kabel przyłączeniowy (1 m) / Kabel USB (1 m) | szt. | 1 |  | - zł |  | - zł | - zł
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: 14 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
Brak zakresów wymaganych podzespołów wynika z konieczności kontynuowania poprzednich badań
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
Pliki podpisywane profilem zaufanym, nie mogą być większe niż 10MB oraz pliki podpisywane w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego nie mogą być większe niż 5MB
Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf- z zastrzeżeniem, iż po zapisaniu muszą być widoczne wszystkie cytry i litery stanowiące treść Formularza przedmiotowo-cenowego