## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point oraz standardowych, igieł do nakłuć lędźwiowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. , 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do .........dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil – Point, sterylne, rozmiar:
| - G 25/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 400
| - G 26/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 1000
| - G 27/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 600
| - G 25/130 *lub /120 z igłą prowadzącą - | szt. | 100
| - G 26/130 *lub /120 z igłą prowadzącą - |  | 100
2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standard, z ostrzem typu Quincke, sterylne, rozmiar:
| - G 25/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 1000
| - G 26/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 2400
| - G 27/90 *lub /88 z igłą prowadzącą - | szt. | 100
| - G 25/130 z igłą prowadzącą - | szt. | 100
| - G 26/130 z igłą prowadzącą - | szt. | 100
3. | Igły j. u. sterylne do nakłuć lędźwiowych (igła podpajęczynówkowa), rozmiar:
| - 0,7 x 90 G 22 - | szt. | 300
| - 0,8 x 90 G 21 *LUB 0,8 x 88 G 21 | szt. | 200
| - 0,9 x 50 G 20 - | szt. | 100
| - 0,9 x 90 G 20 - | szt. | 400
| - 1,1 x 90 G 19 *LUB 1,1 x 88 G 19 | szt. | 400
| - 1,2 x 90 G 18 *LUB 1,3 x 88 G 18 | szt. | 600
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0