## Oferta wykonawcy WZÓR
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr 2b do SWZ
…………………………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI KONSERWACYJNEJ - ZADANIE NR 2 - GRUPA ZABEZPIECZENIA KOŁOBRZEG
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50511000-0 , CPV: 50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych, 50512000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów, 50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek, 50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość konserwacji w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jedna konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Systemy myjki samochodowej | Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjący. | ML-SA 04 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał. nr 3 pkt.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszacy,napędy zaworów. |  | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr3 pkt.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Filtry wody zamontowane przed agregatem. | KFA | Armatura Kraków S.A | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterują. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Armatura cisnieniowa,elastyczne wysokocisnieniowe przewody,zaciski połączeniowe przewodow ciśnieniowych łożyskowania wózków. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ramie obrotowe,zamontowane nad stanowiskiem mycia. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Wózki i platformy mycia,lance,pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposazeniu obiektu | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zawory i armatura niezbedna do przyłączenia agregatu (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Układ transportu piasku (pompa,rurociagi armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | System płukania kanałów (sterowanie,armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | System płukania (serwis pomp płuczących ). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Armatura,ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Dmuchawy-(czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i spręzonego powietrza,szczelnosci połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,serwis pomp. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr.3 pkt.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Systemy myjki samochodowej | Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 3 pkt. 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Układ hydroforowo pompowy- serwis pomp. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 3pkt.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Instalacja odkurzacza centralnego- konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączen cisnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłaczy. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Instalacja odkurzacza centralnego -kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 3 pkt.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Układ podgrzewu wody-pojemnościowe (2x300 L )-czyszczenie układu. | b/d | A2WAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 3 pkt.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min. | APK-G 10 / 500 | COMBI DRY AIRPRESS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 3 pkt.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | Zał.nr 3 pkt 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca | MVIE 1,1 | WILO - Polska | 2 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Zmiękczacz wody CosmoWATER | HOME 22 | Polska | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Zawór antyskazeniowy fi 25, fi 50. | b/d | SOKLA | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3 | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | 6 | 4 | Zał.nr 3 pkt.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Koncentrat do mycia silnków ( poj. 5 L ). | BIOSOL SDS | Polska | 6 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 5 pkt 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Środek czyszczacy (opk.10 kg ). | RM 760 | KARCHER | 2 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał. nr5 pkt 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 1 l ) | GLOBO 3600 | Belgia | 80 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 5 pkt.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 20 l ). | GLOBAL2000 | Belgia | 6 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał.nr 5 pkt 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg ). | TABSOL | Polska | 4 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | Zał. nr 5 pkt.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM:
| ………………………………………………………… | [10 empty] | Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
UWAGA:
kol.15= kol.14 × kol.6
kol.16= kol.15 × 23%
kol.17= kol.15 + kol.16
kol.18= kol.17 × kol.12

## Wzór Harmonogramu WZÓR
| AKCEPTUJĘ | [38 empty] | Załącznik nr 3 do umowy
…………………………
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych, 50512000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów, 50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek, 50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość konserwacji w trakcie trwania całej umowy | Harmonogram realizacji konserwacji rok/m-c/nr konserwacji | [23 empty] | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2025 | [5 empty] | Rok 2026 | [11 empty] | Rok 2027 | [5 empty] | Jedna konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[12 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
[13 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2025 7: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Systemy myjki samochodowej | Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjący. | ML-SA 04 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
2 |  | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszacy,napędy zaworów. |  | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
3 |  | Filtry wody zamontowane przed agregatem. | KFA | Armatura Kraków S.A | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
4 |  | Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterują. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
5 |  | Armatura cisnieniowa,elastyczne wysokocisnieniowe przewody,zaciski połączeniowe przewodow ciśnieniowych łożyskowania wózków. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
6 |  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
7 |  | Ramie obrotowe,zamontowane nad stanowiskiem mycia. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
8 |  | Wózki i platformy mycia,lance,pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposazeniu obiektu | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
9 |  | Zawory i armatura niezbedna do przyłączenia agregatu (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
10 |  | Układ transportu piasku (pompa,rurociagi armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
11 |  | Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
12 |  | System płukania kanałów (sterowanie,armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
13 |  | System płukania (serwis pomp płuczących ). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
14 |  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
15 |  | Armatura,ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
16 |  | Dmuchawy-(czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
17 |  | Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i spręzonego powietrza,szczelnosci połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
18 |  | Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,serwis pomp. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 2; Rok 2026 8; Rok 2027 2
19 | Systemy myjki samochodowej | Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2026 5; Rok 2027 5
20 |  | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
21 |  | Układ hydroforowo pompowy- serwis pomp. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2026 5; Rok 2027 5
22 |  | Instalacja odkurzacza centralnego- konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączen cisnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłaczy. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
23 |  | Instalacja odkurzacza centralnego -kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2026 5; Rok 2027 5
24 |  | Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
25 |  | Układ podgrzewu wody-pojemnościowe ( 2x300 L )- czyszczenie układu. | b/d | A2WAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2026 5; Rok 2027 5
26 |  | Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min. | APK-G 10 / 500 | COMBI DRY AIRPRESS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2026 5; Rok 2027 5
27 |  | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 8 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2025 11; Rok 2026 2; Rok 2026 5; Rok 2026 8; Rok 2026 11; Rok 2027 2; Rok 2027 5
28 |  | Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca | MVIE 1,1 | WILO - Polska | 2 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
29 |  | Zmiękczacz wody CosmoWATER | HOME 22 | Polska | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
30 |  | Zawór antyskazeniowy fi 25, fi 50. | b/d | SOKLA | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 11; Rok 2026 5; Rok 2026 11; Rok 2027 5
31 |  | Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 2; Rok 2026 8; Rok 2027 2
32 |  | Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3 | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 2; Rok 2026 8; Rok 2027 2
33 |  | Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | 6 | 4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 2; Rok 2026 8; Rok 2027 2
34 |  | Koncentrat do mycia silnków ( poj. 5 L ). | BIOSOL SDS | Polska | 6 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 8
35 |  | Środek czyszczacy (opk.10 kg ). | RM 760 | KARCHER | 2 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 8
36 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 1 l ) | GLOBO 3600 | Belgia | 80 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 8
37 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 20 l ). | GLOBAL2000 | Belgia | 6 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 8
38 |  | Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg ). | TABSOL | Polska | 4 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 12 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 8; Rok 2026 8
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto konserwacji [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | RAZEM: | 0
UWAGA:
kol.15= kol.14 × kol.6
kol.16= kol.15 × 23%
kol.17= kol.15 + kol.16
kol.18= kol.17 × kol.12

## Zest do fakt konserw WZÓR
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr 4 do umowy
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnej konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość bruttokonserwacji wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania konserwacji | Nr raportu z wykonanej konserwacji | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Systemy myjki samochodowej | Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjący. | ML-SA 04 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszacy,napędy zaworów. |  | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | Filtry wody zamontowane przed agregatem. | KFA | Armatura Kraków S.A | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterują. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | Armatura cisnieniowa,elastyczne wysokocisnieniowe przewody,zaciski połączeniowe przewodow ciśnieniowych łożyskowania wózków. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | Ramie obrotowe,zamontowane nad stanowiskiem mycia. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | Wózki i platformy mycia,lance,pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposazeniu obiektu | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | Zawory i armatura niezbedna do przyłączenia agregatu (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | Układ transportu piasku (pompa,rurociagi armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | System płukania kanałów (sterowanie,armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | System płukania (serwis pomp płuczących ). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | Armatura,ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | Dmuchawy (czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i spręzonego powietrza,szczelnosci połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,serwis pomp. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Systemy myjki samochodowej | Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | Układ hydroforowo pompowy- serwis pomp. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | Instalacja odkurzacza centralnego- konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączen cisnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłaczy. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | Instalacja odkurzacza centralnego -kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | Układ podgrzewu wody-pojemnościowe ( 2x300 L )- czyszczenie układu. | b/d | A2WAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min. | APK-G 10 / 500 | COMBI DRY AIRPRESS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca | MVIE 1,1 | WILO - Polska | 2 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | Zmiękczacz wody CosmoWATER | HOME 22 | Polska | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | Zawór antyskazeniowy fi 25, fi 50. | b/d | SOKLA | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3 | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
34 |  | Koncentrat do mycia silnków ( poj. 5 L ). | BIOSOL SDS | Polska | 6 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
35 |  | Środek czyszczacy (opk.10 kg ). | RM 760 | KARCHER | 2 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
36 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 1 l ) | GLOBO 3600 | Belgia | 80 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 20 l ). | GLOBAL2000 | Belgia | 6 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg ). | TABSOL | Polska | 4 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [5 empty] | Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową nr ………………..
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
kol.18 = kol.6 x kol.17
kol.19 = kol.18 x 23%
kol.20 = kol.18 + kol.19

## Raport WZÓR
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr 5 do umowy
…………………………
RAPORT NR nr/K/miejscowość/MM/RRRR Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR ………., KOMPLEKS ……………………………
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
5. | Data wykonania kompletnej konserwacji wg harmonogramu:
6. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konsewracji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Systemy myjki samochodowej | Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjący. | ML-SA 04 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
2 |  | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszacy,napędy zaworów. |  | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
3 |  | Filtry wody zamontowane przed agregatem. | KFA | Armatura Kraków S.A | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
4 |  | Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterują. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
5 |  | Armatura cisnieniowa,elastyczne wysokocisnieniowe przewody,zaciski połączeniowe przewodow ciśnieniowych łożyskowania wózków. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
6 |  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
7 |  | Ramie obrotowe,zamontowane nad stanowiskiem mycia. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
8 |  | Wózki i platformy mycia,lance,pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposazeniu obiektu | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
9 |  | Zawory i armatura niezbedna do przyłączenia agregatu (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
10 |  | Układ transportu piasku (pompa,rurociagi armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
11 |  | Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
12 |  | System płukania kanałów (sterowanie,armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
13 |  | System płukania (serwis pomp płuczących ). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17WOG
14 |  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
15 |  | Armatura,ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
16 |  | Dmuchawy-(czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
17 |  | Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i spręzonego powietrza,szczelnosci połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
18 |  | Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,serwis pomp. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
19 | Systemy myjki samochodowej | Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
20 |  | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
21 |  | Układ hydroforowo pompowy- serwis pomp. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
22 |  | Instalacja odkurzacza centralnego- konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączen cisnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłaczy. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
23 |  | Instalacja odkurzacza centralnego -kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
24 |  | Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
25 |  | Układ podgrzewu wody-pojemnościowe ( 2x300 L )- czyszczenie układu. | b/d | A2WAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
26 |  | Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min. | APK-G 10 / 500 | COMBI DRY AIRPRESS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
27 |  | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
28 |  | Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca | MVIE 1,1 | WILO - Polska | 2 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
29 |  | Zmiękczacz wody CosmoWATER | HOME 22 | Polska | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
30 |  | Zawór antyskazeniowy fi 25, fi 50. | b/d | SOKLA | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
31 |  | Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17WOG
32 |  | Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3 | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG
33 |  | Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. nr 80 | 17 WOG
34 |  | Koncentrat do mycia silnków ( poj. 5 L ). | BIOSOL SDS | Polska | 6 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
35 |  | Środek czyszczacy (opk.10 kg ). | RM 760 | KARCHER | 2 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
36 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 1 l ) | GLOBO 3600 | Belgia | 80 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
37 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 20 l ). | GLOBAL2000 | Belgia | 6 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
38 |  | Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg ). | TABSOL | Polska | 4 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół awarii/naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące konserwacji: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI

## Numeracja dokumentów
Załącznik nr …..
Wzór numeracji dokumentów
Lp. | Rodzaj dokumentu | wzór numeracji | przykład
1 | Raport z konserwacji okresowej | nr/K/KOŁOBRZEG /MM/RRRR | 1/K/KOŁOBRZEG /01/2025
2 | Protokół z wykonanej naprawy | nr/N/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 2/N/KOŁOBRZEG/02/2025
3 | Protokół awarii | nr/AW/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 1/AW/KOŁOBRZEG/01/2025
4 | Protokół konieczności | nr/KN/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 3/KN/KOŁOBRZEG/01/2025
Oznaczenia:
1. | nr - numer kolejny danego dokumentu
2. | miejscowość: KOŁOBRZEG
3. | MM - miesiąc
4. | RRRR - rok

## Zbiorcze zestawienie
Załącznik nr …..
ZBIORCZE ZESTAWIENIE UMOWY NR ……………Z DNIA ………….
KONSERWACJA STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ………….
(rozliczenie w programie EXCEL - rozliczenie automatyczne)
1. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych:
2. | Data rozpoczęcia realizacji (pierwszej konserwacji)
3. | Data zakończenia realizacji (ostatniej konserwacji)
4. | Nazwa Wykonawcy:
5. | Adres Wykonawcy:
6. | ROZLICZENIE PLANOWANYCH KONSERWACJI
Lp. | Nr konserwacji | Data wykonania konserwacji | Opóźnienie w realizacji [ilość dni] | Wartość naliczonych kar [zł] | Numer i data wystawienia faktury | Wartość faktury brutto [zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
Łączna wartość realizacji konserwacji:
7. | ROZLICZENIE NAPRAW (BIEZĄCYCH I AWARYJNYCH)
Lp. | Nr protokołu naprawy | Data wykonania naprawy | Opóźnienie w realizacji [ilość dni] | Wartość naliczonych kar [zł] | Numer i data wystawienia faktury | Wartość faktury brutto [zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
Łączna wartość realizacji napraw:
6. | Łączna wartość realizacji umowy - konserwacji i naprawy:
7. | Łączna wartość wg podziału na kompleksy wojskowe:
Lp. | Kompleks Wojskowy |  | Wartość brutto
1
2
3
4
8. | Łączna wartość wg podziału na beneficjentów:
Lp. | Nazwa Użytkownika / Rodzaj wojsk |  | Wartość brutto
1
2
3
4
7. | Zestawienie wykonano na dzień:
Opracował: mgr inż. Łukasz GOŁKA