## Arkusz1
Pakiet Nr 1 – Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne koñczyny górnej
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
Skład kompletu :
| a) trzpień cementowany | 1 | Szt.
| b) trzpień bezcementowy | 1
| c) trzpień bezcementowy HA | 1
| d) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji; | 2
| e) powierzchnia stawowa w minimum 3 rozmiarach (S, M, L) z pokryciem TiN | 1
| f) powierzchnia stawowa odwrócona z pokryciem TiN | 2
| g) panewka barku bezcementowa dodatkowo mocowana za pomocą śrub | 2
| h) głowa odwrócona barku wykonana z polietylenu | 2
| i) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji z pokryciem srebra | 2
| j) część łącząca z pokryciem srebra | 2
| k) system umożliwiający rozwinięcie protezy w wersję totalnej resekcji kości ramiennej | 1
| l) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm | 2
| m) glenoid cementowany w 3 rozmiarach | 1
| n) element końcowy 20mm | 1
| o) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm; | 3
| p) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1
| r) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 5
2 | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień cementowany | 1 | Szt.
| b) trzpień bezcementowy | 1
| c) trzpień bezcementowy HA | 1
| d) odcinek dalszy kości ramiennej 50mm | 3
| e) odcinek dalszy kości ramiennej 30mm | 1
| f) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji z pokryciem srebra | 1
| g) część łącząca z pokryciem srebra | 2
| h) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2
| i) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji cementowanej | 2
| j) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji bezcementowanej | 2
| k) zaślepka elementu łokciowego; | 3
| l) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm; | 6
| m) trzpień cementowany do resekcji 30mm | 1
| n) trzpień bezcementowany do resekcji 30mm | 1
| o) śruba łącząca do resekcji 30mm | 1
| p) dystanser ze skokiem 2,5mm | 1
| r) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1
| s) element proksymalny do kości łokciowej | 1
| t) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 5
3 | Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień bezcementowy | 1 | Szt.
| b) trzpień diaphysialny z elementem łączącym; | 1
| c) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20 mm; | 1
| d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1
| e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2
RAZEM:
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.
Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień udowy cementowany | 5 | Szt.
| b) trzpień udowy bezcementowy | 5
| c) część proksymalna pokryta srebrem, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji minimum co 5 stopni, konus szyjki 12/14; | 5
| d) część przedłużająca pokryta srebrem, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 6
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 10
| f) część łącząca pokryta srebrem | 3
| g) korek polietylenowy ( blokada kanałowa ) | 5
| h) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1
| i) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 10
2 | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca minimalną resekcję 50mm; w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ; | 2 | Szt.
| b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy z krzywizną anatomiczną | 2
| c) przedłużka 25mm | 2
| d) adapter offsetowy | 1
| e) śruba łącząca 25 i 50mm | 2
| f) część piszczelowa osadzana bezcementowo; | 1
| g) część piszczelowa osadzona cezcementowo | 1
| h) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach | 2
| I) mechanizm łączący część piszczelową i udową; | 2
| j) trzpień piszczelowy cementowany | 1
| k) trzpień piszczelowy bezcementowy | 1
| l) spacery piszczelowe co najmniej 5mm-20mm | 1
| m) śruby do spacerów piszczelowych | 1
| n) element końcowy protezy resekcyjnej | 1
| o) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 5
3 | Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co najmniej 5 stopni, konus szyjki 12/14; | 5 | Szt.
| b) część łącząca pokryta srebrem | 1
| c) reduktor łączący pokryty srebrem | 1
| d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1
| e) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ; | 1
| f) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2
| g) część piszczelowa osadzana cementowo | 2
| h) wkładka polietylenowa w co najmniej pięciu rozmiarach w wersji FB i MB | 2
| i) mechanizm łączący część piszczelową i udową, | 2
| j) podkładki piszczelowe 25-45mm | 2
| k) trzpień piszczelowy bezcementowy | 1
| l) adapter offsetowy | 1
| m) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 5
4 | Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ; | 2 | Szt.
| b) trzpień udowy bezcementowy | 2
| c) część łącząca ; | 1
| d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2
| f) częsć piszczelowa pokryta okładziną srebra; | 2
| g) wkładka polietylenowa; | 2
| h) część łącząca do części piszczelowej | 1
| i) trzpień piszczelowy cementowany | 1
| j) trzpień piszczelowy bezcementowy | 1
| k) mechanizm łączący część piszczelową i udową | 1
| l) system do artrodezy | 1
| m) płytka piszczelowa | 1
| n) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2
5 | Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, cementowana | 1 | Szt.
| b) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, bezcementowa; | 1
| c) trzpień udowy bezcementowy; | 1
| d) trzpień udowy cementowany | 1
| e) część piszczelowa pokryta srebrem | 1
| f) trzpień piszczelowy cementowany | 1
| g) trzpień piszczelowy bezcementowy | 1
| h) część łącząca do części piszczelowej | 1
| I) spacery udowe; | 1
| j) wkładka polietylenowa; | 1
| k) adapter offsetowy | 1
| l) mechanizm łączący część piszczelową i udową; | 1
| m) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 3
6 | Endoproteza resekcji trzonu części kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) implant trzonu pokryty srebrem | 1 | Szt.
| b) część łącząca implantu trzonu pokryta srebrem | 1
| c) trzpień udowy bezcementowy | 1
| d) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 1
| e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1
RAZEM:
Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) trzpień cementowany i bezcementowy | 3 | Szt.
| b) przedłużka; | 1
| c) element anatomiczny udowy artrodezy lewy, prawy | 1
| d) element piszczelowy artrodezy ; | 1
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 25mm ; | 1
| f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 3
2 | Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna
W skład kompletu wchodzą:
| a) panewka aferromagentyczna anatomiczna lewa prawa, wyposażona w otwory na śruby do kości gąbczastej oraz system do mocowania w kości kulszowej; | 2 | Szt.
| b) wkładka polietylenowa do panewki; | 2
| c) śruby do kości gąbczastej co najmniej 15mm-45mm ze skokiem co najmniej 5mm; | 8
| d) wkładka metalowa TiN | 1
| e) zaślepka | 2
| f) głowa dwumobilna PE | 1
| g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 5
RAZEM:
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.
Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień bezcementowy aferromagnetyczny o długości co najmniej do 250 mm, wyposażony w otwory do śrub blokujących, pokryty hydroksyapatytem; | 3 | Szt.
| b) część krętarzowa aferromagnetyczna w co najmniej dwóch wysokościach, pokryta hydroksyapatytem; | 3
| c) śruba łącząca; | 3
| d) część przedłużająca wykonana ze stopu tytanowego pokryta hydroksyapatytem; | 3
| e) część proksymalna (szyjkowa) wykonana ze stopu tytanowego, konus 12/14, element wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co najmniej 5º. | 3
| f) trzpień cementowany anatomiczny kołnierzowy, o długości do minimum 250 mm | 3
| g) taśmy tytanowe Cerclage | 20
| h) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 3
RAZEM:
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

## Arkusz2 (hidden)
Pakiet Nr 1 – Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne koñczyny górnej
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
Skład kompletu :
| a) trzpień cementowany lub bezcementowy | 3 | Szt. | 7350.1 | 22050.3 | 8% | 23814.324 | ZUŻYCIE 1
| b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni; | 3 |  | 16290.1 | 48870.3 | 8% | 52779.924 | 2
| c) powierzchnia stawowa w minimum 3 rozmiarach (S, M, L); | 3 |  | 1930.1 | 5790.3 | 8% | 6253.524 | 2
| d) powierzchnia stawowa odwrócona | 1 |  | 2890 | 2890 | 8% | 3121.2 | 0
| e) panewka barku bezcementowa dodatkowo mocowana za pomocą śrub gąbczastych; | 1 |  | 6100 | 6100 | 8% | 6588 | 0
| f) głowa odwrócona barku wykonana z polietylenu w 2 wersjach: standardowa i ecentryczna; | 1 |  | 2820 | 2820 | 8% | 3045.6 | 0
| g) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 3 |  | 4650 | 13950 | 8% | 15066 | 1
| h) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 3 |  | 7250 | 21750 | 8% | 23490 | 1
| i) reduktor umożliwiający rozwinięcie protezy w wersję totalnej resekcji kości ramiennej; | 3 |  | 4180 | 12540 | 8% | 13543.2 | 0
| j) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 3 |  | 850 | 2550 | 8% | 2754 | 3
| k) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm; | 3 |  | 200 | 600 | 8% | 648 | 0
| l) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 3 |  | 1200 | 3600 | 8% | 3888 | 2
| ł) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 3 |  | 101 | 303 | 8% | 327.24 | 1
| RAZEM | [5 empty] | 155319.012
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2 | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień cementowany lub bezcementowy | 2 | Szt. | 7350.1 | 14700.2 | 8% | 15876.216 | 1
| b) odcinek dalszy pokryty okładziną srebra; | 2 |  | 11300 | 22600 | 8% | 24408 | 0
| c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 2 |  | 4650 | 9300 | 8% | 10044 | 1
| d) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 2 |  | 7250 | 14500 | 8% | 15660 | 1
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2 |  | 850 | 1700 | 8% | 1836 | 1
| f) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji cementowanej i bezcementowej; | 2 |  | 5560 | 11120 | 8% | 12009.6 | 0
| g) zaślepka elementu łokciowego; | 2 |  | 150 | 300 | 8% | 324 | 0
| h) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm; | 2 |  | 200 | 400 | 8% | 432 | 0
| i) przedłużka tytanowa | 2 |  | 900 | 1800 | 8% | 1944 | 0
| j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 2 |  | 1200 | 2400 | 8% | 2592 | 2
| k) element proksymalny do kości łokciowej pokryty srebrem | 1 |  | 10200 | 10200 | 8% | 11016 | 0
| l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2 |  | 101 | 202 | 8% | 218.16 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 96359.976
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
3 | Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień cementowany lub bezcementowy | 2 | Szt. | 7350.1 | 14700.2 | 8% | 15876.216 | 1
| b) trzpień diaphysialny z elementem łączącym pokryty srebrem; | 2 |  | 6950 | 13900 | 8% | 15012 | 1
| c) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20 mm; | 2 |  | 850 | 1700 | 8% | 1836 | 1
| d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 2 |  | 4650 | 9300 | 8% | 10044 | 1
| e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2 |  | 101 | 202 | 8% | 218.16 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 42986.376
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.
Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy | 8 | Szt. | 8500 | 68000 | 8% | 73440 | 1
| b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; | 8 |  | 21000 | 168000 | 8% | 181440 | 2
| c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 8 |  | 6000 | 48000 | 8% | 51840 | 1
| d) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 8 |  | 1850 | 14800 | 8% | 15984 | 1
| e) głowa z powierzchnią ceramiczną o średnicy co najmniej 28 lub 32mm; | 8 |  | 500 | 4000 | 8% | 4320 | 3
| f) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej co najmniej od 46 do 68mm ze skokiem minimum co 2mm; | 3 |  | 1690 | 5070 | 8% | 5475.6 | 0
| g) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej; | 3 |  | 500 | 1500 | 8% | 1620 | 0
| h) panewka cementowana (neutralna, dysplastyczna lub zatrzaskowa) w rozmiarach od 44 do 62mm ze skokiem co 2mm dla głów 28 lub 32mm; | 3 |  | 500 | 1500 | 8% | 1620 | 0
| i) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co 1mm; | 8 |  | 950 | 7600 | 8% | 8208 | 0
| j) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 8 |  | 10360 | 82880 | 8% | 89510.4 | 0
| k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 8 |  | 1200 | 9600 | 8% | 10368 | 1
| l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 8 |  | 101 | 808 | 8% | 872.64 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 444698.64
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2 | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; | 1 | Szt. | 23550 | 23550 | 8% | 25434 | 0
| b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 8500 | 8500 | 8% | 9180 | 2
| c) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 10360 | 10360 | 8% | 11188.8 | 0
| d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1 |  | 6000 | 6000 | 8% | 6480 | 2
| e) śruba łącząca | 5 |  | 590 | 2950 | 8% | 3186 | więcej ! 3
| f) śruba łącząca trzpień do elementu piszczelowego; | 1 |  | 590 | 590 | 8% | 637.2 | 0
| g) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 1 |  | 1850 | 1850 | 8% | 1998 | 1
| h) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo; | 1 |  | 6300.1 | 6300.1 | 8% | 6804.108 | 0
| i) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach | 1 |  | 3630 | 3630 | 8% | 3920.4 | 0
| j) mechanizm łączący część piszczelową i udową; | 1 |  | 4200 | 4200 | 8% | 4536 | 0
| k) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 3900 | 3900 | 8% | 4212 | 0
| l) spacery piszczelowe co najmniej 5mm-50mm | 1 |  | 5060 | 5060 | 8% | 5464.8 | 0
| m) adapter offsetowy | 1 |  | 900 | 900 | 8% | 972 | 0
| n) śruby do spacerów piszczelowych | 1 |  | 590.1 | 590.1 | 8% | 637.308 | 0
| o) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 |  | 1200 | 1200 | 8% | 1296 | 1
| p) element końcowy protezy resekcyjnej pokryty srebrem | 1 |  | 3340.1 | 3340.1 | 8% | 3607.308 | 0
| r) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1 |  | 101 | 101 | 8% | 109.08 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 89663.004
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
3 | Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzi:
| a) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co najmniej 5 stopni, konus szyjki 12/14; | 1 | Szt. | 21000 | 21000 | 8% | 22680 | 1
| b) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 10360 | 10360 | 8% | 11188.8 | 0
| c) reduktor łączący; | 1 |  | 3500 | 3500 | 8% | 3780 | 0
| d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1 |  | 6000 | 6000 | 8% | 6480 | 1
| e) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 11890 | 11890 | 8% | 12841.2 | 0
| f) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2 |  | 1850 | 3700 | 8% | 3996 | 1
| g) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo; | 1 |  | 6300 | 6300 | 8% | 6804 | 0
| h) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach | 1 |  | 3630 | 3630 | 8% | 3920.4 | 0
| i) mechanizm łączący część piszczelową i udową, | 1 |  | 4200 | 4200 | 8% | 4536 | 0
| j) głowa z powierzchnią ceramiczną o średnicy co najmmniej 28 lub 32mm; | 1 |  | 500 | 500 | 8% | 540 | 1
| k) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej minimum od 46 do 68mm ze skokiem co najmniej 2mm; | 1 |  | 1690 | 1690 | 8% | 1825.2 | 0
| l) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej; | 1 |  | 500 | 500 | 8% | 540 | 0
| m) panewka cementowana (neutralna, dysplastyczna lub zatrzaskowa) w rozmiarach minimum od 44 do 62mm ze skokiem co najmniej 2mm dla głów co najmniej 28 lub 32mm; | 1 |  | 500 | 500 | 8% | 540 | 0
| n) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co najmniej 1mm; | 1 |  | 950.05 | 950.05 | 8% | 1026.054 | 0
| o) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 3900 | 3900 | 8% | 4212 | 0
| p) śruby do spacerów piszczelowych; | 1 |  | 590 | 590 | 8% | 637.2 | 0
| r) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 |  | 1200 | 1200 | 8% | 1296 | 1
| s) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1 |  | 101 | 101 | 8% | 109.08 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 86951.934
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
4 | Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; | 1 | Szt. | 23550 | 23550 | 8% | 25434 | 0
| b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 8500 | 8500 | 8% | 9180 | 1
| c) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 10360 | 10360 | 8% | 11188.8 | 0
| d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | 1 |  | 6000 | 6000 | 8% | 6480 | 1
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 2 |  | 1850 | 3700 | 8% | 3996 | 1
| f) częsć piszczelowa pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 36200 | 36200 | 8% | 39096 | 0
| g) wkładka polietylenowa; | 1 |  | 3630 | 3630 | 8% | 3920.4 | 0
| h) część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | 1 |  | 5900 | 5900 | 8% | 6372 | 0
| i) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 9270 | 9270 | 8% | 10011.6 | 0
| j) mechanizm łączący część piszczelową i udową | 1 |  | 4200 | 4200 | 8% | 4536 | 0
| k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 |  | 1200 | 1200 | 8% | 1296 | 1
| l) system do artrodezy | 1 |  | 10360 | 10360 | 8% | 11188.8 | 0
| ł) płytka piszczelowa | 1 |  | 1820 | 1820 | 8% | 1965.6 | 0
| m) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1 |  | 101 | 101 | 8% | 109.08 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 134774.28
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
5 | Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, cementowana lub bezcementowa; | 1 | Szt. | 11890 | 11890 | 8% | 12841.2 | 1
| b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy; | 1 |  | 5450 | 5450 | 8% | 5886 | 0
| c) część piszczelowa pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 36200 | 36200 | 8% | 39096 | 0
| d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 9270 | 9270 | 8% | 10011.6 | 0
| e) część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | 1 |  | 5900 | 5900 | 8% | 6372 | 0
| f) spacery udowe; | 1 |  | 2030 | 2030 | 8% | 2192.4 | 0
| g) wkładka polietylenowa; | 1 |  | 3630 | 3630 | 8% | 3920.4 | 0
| h) śruba do spacera udowego; | 1 |  | 590 | 590 | 8% | 637.2 | 0
| i) mechanizm łączący część piszczelową i udową; | 1 |  | 4200 | 4200 | 8% | 4536 | 0
| j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 |  | 1200 | 1200 | 8% | 1296 | 1
| k) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1 |  | 101 | 101 | 8% | 109.08 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 86897.88
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
6 | Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) trzpień diaphysialny | 1 | Szt. | 7080 | 7080 | 8% | 7646.4 | 0
| b) część łącząca pokryta okładziną srebra; | 1 |  | 5900 | 5900 | 8% | 6372 | 0
| c) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 8500 | 8500 | 8% | 9180 | 1
| d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | 1 |  | 9270 | 9270 | 8% | 10011.6 | 0
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm; | 1 |  | 1850 | 1850 | 8% | 1998 | 1
| f) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | 1 |  | 1200 | 1200 | 8% | 1296 | 1
| g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 1 |  | 101 | 101 | 8% | 109.08 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 36613.08
Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej.
W skład kompletu wchodzą:
| a) trzpień cementowany i bezcementowy | 2 | Szt. | 1980 | 3960 | 8% | 4276.8 | 1
| b) przedłużka; | 2 |  | 580 | 1160 | 8% | 1252.8 | 0
| c) element anatomiczny udowy artrodezy pokryty srebrem lewy, prawy | 2 |  | 9600 | 19200 | 8% | 20736 | 1
| d) element piszczelowy artrodezy pokryty srebrem; | 2 |  | 9600 | 19200 | 8% | 20736 | 1
| e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 25mm, 50mm; | 2 |  | 590 | 1180 | 8% | 1274.4 | 0
| f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2 |  | 101 | 202 | 8% | 218.16 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 48494.16
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2 | Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna
W skład kompletu wchodzą:
| a) panewka tytanowa anatomiczna lewa prawa, z płytką wyposażoną w otwory na śruby do kości gąbczastej oraz płytką do mocowania w kości kulszowej; | 2 | Szt. | 6400 | 12800 | 8% | 13824 | 0
| b) wkładka polietylenowa do panewki; | 2 |  | 500 | 1000 | 8% | 1080 | 0
| c) śruby do kości gąbczastej co najmniej 15mm-45mm ze skokiem co najmniej 5mm; | 10 |  | 20.6 | 206 | 8% | 222.48 | 0
| d) aferromagnetyczna głowa z powłoką ceramiczną co najmniej 32mm, 36mm. | 2 |  | 500 | 1000 | 8% | 1080 | 1
| e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2 |  | 101 | 202 | 8% | 218.16 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 16424.64
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.
Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1 | Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa.
W skład kompletu wchodzi:
| a) trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanowego o długości co najmniej do 250 mm, wyposażony w otwory do śrub blokujących, pokryty hydroksyapatytem; | 2 | Szt. | 1980 | 3960 | 8% | 4276.8 | 1
| b) część krętarzowa wykonana ze stopu tytanowego w co najmniej dwóch wysokościach, pokryta hydroksyapatytem; | 2 |  | 1950 | 3900 | 8% | 4212 | 0
| c) śruba łącząca; | 2 |  | 230 | 460 | 8% | 496.8 | 0
| d) część przedłużająca wykonana ze stopu tytanowego pokryta hydroksyapatytem; | 2 |  | 580 | 1160 | 8% | 1252.8 | 0
| e) część proksymalna (szyjkowa) wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną srebra, konus 12/14, element wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co najmniej 5º. | 2 |  | 1960 | 3920 | 8% | 4233.6 | 0
| f) trzpień cementowany o długości do minimum 250 mm | 5 |  | 2500 | 12500 | 8% | 13500 | 0
| f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu | 2 |  | 101 | 202 | 8% | 218.16 | 1
RAZEM: | [6 empty] | 28190.16
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.
[5 empty] | suma |  | 1267373.142