|  |  | Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o. ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Kraków tel./fax 12 427 13 59, kom. +48 608 300 572 e-mail: pracownia@tumidajski.pl REGON 350715370 NIP 677-151-43-32 |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: | Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków |  |
| ZLECENIODAWCA: | Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków |  |
| OBIEKT: | BUDYNEK WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W OŚWIĘCIMIU |  |
| ADRES OBIEKTU: | Kompleks wojskowy w Oświęcimiu ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA XII |  |
| TEMAT: | Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.ew. 12301_1 |  |

PROJEKT BUDOWLANY

| Projektował: | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień i specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna: PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Piotr Tumidajski | MPOIA/064/2016 architektoniczna | 06.2020 |  |
| Branża elektryczna: | inż. Zbigniew Gołąb | 213/2002 elektryczna | 06.2020 |  |
| Sprawdził: |  |  |  |  |
| Branża architektoniczna: | mgr inż. arch. Małgorzata Ligęza | 31/2002 architektoniczna | 06.2020 |  |
| Branża elektryczna: | mgr inż. Marcin Kajfasz | MAP/0283/PWOE/11 elektryczna | 06.2020 |  |
|  | Nr zlecenia/Umowa 1/42295/2020/DP | Faza PB | Nr opisu 100 | Format A4 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 1/42295/2020/DP |  |  |  |  |
| Dokumentacja jest kompletna w części budowlanej i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane i wytyczne zawarte w normach. Praca projektowa może być skierowana do wykorzystania. |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I.I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	str. 3

ROZDZIAŁ I.I – OPIS:

- Przedmiot i zakres opracowania								str. 5

- Podstawa opracowania								str. 5

- Dane ogólne									str. 5

- Opis stanu istniejącego								str. 6

- Opis rozwiązań projektowych								str. 6

- Ochrona zieleni									str. 16

- Postępowanie z odpadami								str. 17

- Wytyczne BHP przy pracach budowlanych						str. 17

- Charakterystyki									str. 17

- Opinia geotechniczna									str. 20

- Warunki ochrony przeciwpożarowej							str. 20

- Uwagi końcowe									str. 21

- Materiały										str. 21

ROZDZIAŁ I.II – INFORMACJA BIOZ:						str. 24

ROZDZIAŁ I.III – RYSUNKI:								str. 29

Nr rys.	Tytuł rysunku

101	Elewacja frontowa zachodnia inwentaryzacja						str. 29

102	Elewacja boczna południowa inwentaryzacja						str. 30

103	Elewacja tylna wschodnia inwentaryzacja						str. 31

104	Elewacja boczna północna inwentaryzacja						str. 32

105	Elewacja tylna wschodnia inwentaryzacja (budynku głównego)				str. 33

106	Elewacja tylna fragment – zachodnia inwentaryzacja					str. 34

107	Widok dachu rzut sieni przejezdnej inwentaryzacja						str. 35

108	Elewacja frontowa zachodnia								str. 36

109	Elewacja boczna południowa								str. 37

110	Elewacja tylna wschodnia								str. 38

111	Elewacja boczna północna								str. 39

112	Elewacja tylna wschodnia (budynku głównego)						str. 40

113	Elewacja tylna – zachodnia – fragment elewacji						str. 41

114	Widok dachu rzut sieni przejezdnej							str. 42

115	Zestawienie nowych krat								str. 43

116	Drabina dachowa									str. 44

117	Kraty okienne typu K4								str. 45

118	Kraty okienne									str. 46

119	Kraty okienne detale								str. 47

120	Detale docieplenia									str. 48

121	Detal balustrad									str. 49

122	Detal daszku									str. 50

123	Detal ogrodzenia									str. 51

II.I  PROJEKT ELEKTRYCZNY								str. 52

ROZDZIAŁ II.I – OPIS:

- Przedmiot i zakres opracowania								str. 50

- Podstawa opracowania								str. 50

- Dane ogólne									str. 51

- Opis stanu istniejącego								str. 51

- Opis rozwiązań projektowych								str. 51

- Uwagi końcowe									str. 52

ROZDZIAŁ II.II – RYSUNKI:								str. 53

201	Widok dachu – instalacja odgromowa							str. 53

III - CZĘŚĆ FORMALNA:									str. 54

- Oświadczenia projektantów	i sprawdzających							str. ….

- Uprawnienia i zaświadczenia z izb potwierdzające przynależność projektantów i sprawdzających		str. ….

- Charakterystyka energetyczna								str. ….

- Plan sytuacyjny 										str. ….

- Kopia wypisu z ewidencji gruntów i mapy ewidencji gruntów					str. ….

- Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, pismo z dnia 25 czerwca 2020 r. (L.dz. 17405/06/2020/Km)	str. ….

- Pismo Urzędu Miasta Oświęcim z dnia 20 lipca 2020 r.						str. …