## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH
Ząłacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.50.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy panelowych testów genetycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem QIAstat-Dx firmy Qiagen lub FilmArray Torch System Base firmy bioMerieux, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa na okres 24-miesięcy 2 modułów analitycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem QIAstat-Dx firmy Qiagen lub FilmArray Torch System Base , wraz z modułem operacyjnym jeśli jest niezbędny, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia dzierżawionego jak i posiadanego na czas trwania umowy ( m.in. wstawienie urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy, praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 48-godzinnym, czas reakcji serwisu – 48 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia. ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania urządzeń. b) podłączyć analizator do LSI ( Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ) funkcjonującego w laboratorium (Centrum Marcel), uruchomić dwukierunkową transmisję danych oraz zapewnić pełne wsparcie informatyczne w zakresie przedmiotu umowy na czas trwania umowy. c) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia, 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, paszport techniczny itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia Panelowe testy genetyczne: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 24 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość testów w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za 1 sztukę testu | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x8 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 11=9+10 | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę testu | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 13=11/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia górnych dróg oddechowych | test | 1590 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
2. | Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia przewodu pokarmowego | test | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
3. | Panel genetyczny wykrywający drobnoustroje najczęściej wywołujące zakażenia ośrodkowego układu nerwowego | test | 222 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy |  | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1. | Dzierżawa modułów diagnostycznych do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | [6 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 | [7 empty] | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 | [7 empty] | 0
| Razem netto: | 0 | [6 empty] | Razem Brutto: | 0