## 1.3.
DOTYCZY | Część II - Budowa oświetlenia drogowego na ulicach Władysława Hasiora i Józefa Mehoffera w Lesznie
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 34928530-2 | Linia kablowa
1 d.1 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 165 | 0 | 0
2 d.1 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 32 | 0 | 0
3 d.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami- HDPE 110 750N | m | 60 | 0 | 0
4 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - podsypka | m | 309 | 0 | 0
5 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N | m | 105 | 0 | 0
6 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N | m | 91 | 0 | 0
7 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - rura dwudzielna HDPE-120 450N | m | 8 | 0 | 0
8 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 573 | 0 | 0
9 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - nasypka | m | 309 | 0 | 0
10 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 165 | 0 | 0
11 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 197 | 0 | 0
2 | 34928530-2 | Słupy oświetleniowe
12 d.2 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- h= 9m | szt. | 15 | 0 | 0
13 d.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa 88W | szt. | 15 | 0 | 0
14 d.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 15 | 0 | 0
15 d.2 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 120 | 0 | 0
16 d.2 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 90 | 0 | 0
3 | 34928530-2 | Uziomy pionowe
17 d.3 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 75 | 0 | 0
4 | 34928530-2 | Pomiary
18 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 5 | 0 | 0
19 d.4 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy | pomiar | 15 | 0 | 0
20 d.4 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy | pomiar | 15 | 0 | 0
21 d.4 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 15 | 0 | 0
5 | 34928530-2 | Pozostałe
22 d.5 | kalk. własna Uproszczona | Koszt wymiany szafki oświetlenia ulicznego, koszt usług geodezyjnych, koszt koniecznych napraw np. utwardzeń terenu, ogrodzeń, chodników, zieleni, koszt zabezpieczenia miejsca robót, koszt oznakowania robót, koszt oznakowania słupów itp. | kpl. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | kowta netto | 0
[5 empty] | podatek VAT | 0
[5 empty] | kwota brutto | 0