Załącznik do zaproszenia nr 53/2021/GMT

 **FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia
 | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Przyrząd do badania przepuszczalności światła w szybach samochodowych | **..................................................****wpisać nazwę producenta, model, typ** | 12 |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne oraz poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej. | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Przyrząd musi pokazywać współczynnik przepuszczalności w % | ..................................................wpisać parametry |
| 4 | Zakres pomiarowy od 0,0 do 100%. | ..................................................wpisać parametry |
| 5 | Wyświetlacz podświetlany | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 6 | Przyrząd musi mierzyć szybę o grubości co najmniej 10 mm  | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 7 | Dopuszczalny maksymalny względny bład pomiaru nie większy niż:- przy współczynniku 70% ≤1 %- przy współczynniku od 50% do 100% ≤ 2%- w pozostałym zakresie ≤ 5% | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 8 | Temperatura barwowa co najmniej 28560K ±500K | ..................................................wpisać parametry |
| 9 | Detektor promieniowania o charakterystyce  odpowiadającej wrażliwości ludzkiego oka V(λ) w warunkach widzenia dziennego (CIE) | ..................................................spełnia/ nie spełnia |
| 10 | Przyrząd musi pracować w zakresie temperatury otoczenia  od +5 do +40°C oraz wilgotnści względnej poniżej 90% | ..................................................wpisać parametry |
| 11 | Walizka transportowa | ..................................................spełnia/ nie spełnia |  |  |

 \*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego
 \*\* Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

 \*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji – (minimum 24 miesiące) ……………………

 **UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty

 Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyższej tabeli.

 ...................................................................................

 (pieczątka i podpis Dostawcy)