Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

| L.p. | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | Producent nazwa wł. | Cena jednostkowa Netto | Stawka vat | Wartość poz. netto | Wartość poz. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdż proxymalny ramienny tytan, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwoździu gwintowane. Długość 150 od 220 – 300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe, lewe o grubości 8mm, kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa Zaślepka tytanowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź – szt. 1 Śruba blokująca tytanowa – szt. 4 Zaślepka tytanowa – szt. 1 | 40 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź odpiętowy – tytan sterylny, lewy, prawy, grubość gwoździa 10, 11, 12 mm, długość 150, 200, 300 mm. Zaślepka o długości 5, 10, 15 mm Śruba kompresyjna 8 mm. Śruba do blokowania o grubości 5 mm, L 25-100 co 2,5 mm zmiana. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź – szt. 1 Zaślepka – szt. 1 Śruba kompresyjna – szt. 1 Śruba blokująca – szt. 4 | 10 kpl. |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, tytanowy, sterylny Ø 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, L 140-480mm, zmiana co 20 mm, gwóźdź antegrade, retrograde. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania śrub kondylarnych 5mm. Śruba pełny gwint 5 mm, L-15-60 mm, zmiana co 2,5 mm, od 60-120 mm, zmiana co 5 mm. Śruba kondylarna 5 mm L-40-120 mm Nakładka na śruby 5 mm Zaślepka grubość 8 mm- 0, 5, 10, 15 mm, Śruba kompresyjna 8 mm, długość 0, 5, 10, 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź – szt. 1 Śruba pełny gwint – szt. 3 Zaślepka – szt. 1 Śruba kompresyjna – szt. 1 | 15 kpl. |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, tytanowy, sterylny Piszczel- antegrade. Gwóźdź piszczelowy 8-12mm o dł. 240-420 mm z przeskokiem co 15mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max 6 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Tytanowe. Komplet to gwóźdź, trzy śruby blokujące, śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź – szt. 1 Śruba pełny gwint – szt. 3 Zaślepka – szt. 1 Śruba kompresyjna – szt. 1 | 40 kpl. |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań pokrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 oraz od 280 do 460 mm o kątach 125, 130, 135 stopni. Gwóźdź o grubości 15,5mm Gwóźdź blokowany śrubą 10,5 mm do szyjki o dług. Od 70 do 120 z przeskokiem co 5 mm. Jedną śrubą blokującą do części dystalnej o dług. 25-50 mm z przeskokiem co 2,5 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź – szt. 1, Śruba główna – szt. 1, Śruba dystalna – szt. 1, Zaślepka – szt. 1, | 40 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto   ……………………………………..PLN

Wartość pakietu brutto ……………………………………...PLN