## zadanie
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.16.2022 Formularz cenowo-techniczny 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów diagnostycznych do wykrywania zakażeń dolnych dróg oddechowych. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wskazane w niniejszym załączniku wymagania eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: a) do każdego testu certyfikat kontroli jakości, b) do odczynników chemicznych „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” jeśli produkt ją posiada wraz z pierwszą dostawą, UWAGA: Wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania w języku polskim. UWAGA: Termin ważności wyrobów minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………….. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Test immunochromatograficznym do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko antygenom Chlamydia pneumoniae z surowicy krwi lub próbki krwi pobranej z palca. W zestawie kontrola testu dodatnia i ujemna | test | 500
2. | Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko antygenom Mycoplasma pneumoniae z surowicy krwi lub próbki krwi pobranej z palca. W zestawie kontrola testu dodatnia i ujemna | test | 600
3. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. W zestawie kontrola dodatnia i ujemna testu. | test | 600
4. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila serogrupy 1 w moczu. W zestawie kontrola dodatnia i ujemna testu. | test | 400
5. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy A i B w wymazach z noso-gardzieli, w wymazach z nosa, popłuczyn z nosa/wydzielin z nosa. Osobne pola odczytu dla wirusa grypy A i B oraz kontroli testu. Możliwość wykonania testu z wymazów pobranych na podłoże transportowe typu Amies Media | test | 500
6. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu białkowego syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) w próbkach z popłuczyn z nosa i wymazów z nosogardzieli. Możliwość wykonania testu z wymazów pobranych na podłoże transportowe typu Amies Media | test | 500
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: