## Arkusz1
Załącznik nr 4
LP | Adres Nieruchomości | Zarządzający | Dane techniczne | Powierzchnia działki | Opis sposobu zapewnienia c.w.u. Wydatki na zapewnienie c.w.u. | Ochrona cieplna ścian, podłóg, stropów | Dostarczanie ciepła Ogrzewanie | Przegrody przezroczyste | Sumy ilości zużytej energii elektrycznej ostatnie 12 msc. (kWh) | Wydatki ponoszone na energię elektryczną (sumy faktur za dystrybucję i sprzedaż ostatnie 12 msc.) | Powierzchnia użytkowa ogrzewana | Wskazania Przeciwskazania | Dokumentacja posiadana | Audyt energetyczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Przeździecko-Mroczki 5 18-300 Zambrów | Gmina Zambrów | Budynek murowany, dwukondygnacyjny, bezpodpiwniczenia. Więźba dachowa drewniana pokryta blachą. Stolarka okienna PCV, Stolarka drzwiowa drewniana. Drzwi do garażu OSP metalowe. Budynek otynkowany. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną - własny zbiornik na nieczystości. Powierzchnia zabudowy - 168,0 m2. Kubatura - 1085,12 m3. | 1863 m2 | Bojler elektryczny | Potrzeba ocieplenia ścian zewnętrznych, stropu oraz podłóg | Ogrzewanie elektryczne, grzejniki elektryczne | Wymiana stolarki okiennej na okna trzyszybowe. Do wymiany stolarka drzwiowa zewnętrzna. | 7071 | 2121.3 | 134.67 | Duże koszty ogrzewania. Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Dach i strop bez docieplenia. Docieplenie posadzki. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna do wymiany. Modernizacja żródła ciepła. | Dokumentacja inwentaryzacji świetlicy z 2009 roku. | TAK
2 | Tabędz 16a, 18-300 Zambrów | Gmina Zambrów | Budynek jednokondygnacyjny, murowany z bloczków gazobetnowych. Strop żelbetowy w części świetlicowej, w garażu brak stropu. Więźba dachowa świetlicy drewniana pokryta blachodachówką. Konstrukcja przykrycia garażu stalowa pokryta płytą ocieplająca, pokryta blachą. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana i stalowa. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną - z sieci wiejskiej, kanalizacyjną - zbiornik na nieczystości. | 2029 m2 | Pojemnościowy zasobnik ciepłej wody podgrzewany elektrycznie | Potrzeba ocieplenia ścian zewnętrznych, stropu oraz podłóg | Ogrzewanie kominkiem z wkładem ciepłe powietrze | Wymiana stolarki okiennej na okna trzyszybowe. Do wymiany stolarka drzwiowa zewnętrzna. | 4307 | 1292.1 | 257.87 | Duże koszty ogrzewania. Termomodernizacja ścian zewnętrznych. Dach i strop bez docieplenia. Docieplenie posadzki. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna do wymiany. Modernizacja żródła ciepła. | Dokumentacja inwentaryzacji świetlicy z 2009 roku. | TAK