WSzSL/FZ.381.11/24. 96 .2024		                                          Legnica  23.02.2024 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG

znak sprawy WSzSL/FZ-11/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: SWZ, Projektowane postanowienia umowy §1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza zaoferowanie wyrobów niemedycznych (dotyczy

między innymi środków ochrony radiologicznej: fartuchy. osłony, wieszaki).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie materiałów niemedycznych w zakresie wyposażenia dodatkowego (fartuchy, wieszaki, osłony itp.)

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik 2A, pkt. 110

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji:

- dotyczących danych kontaktowych do firmy obsługującej Szpital w zakresie systemu PACS

- dotyczących danych kontaktowych do firmy obsługującej Szpital w zakresie systemu RIS

- czy szpital ma wolne licencje na podłączenie urządzenia RTG do systemów PACS i RIS

- czy koszt serwisowy podłączenia RTG do systemów PACS i RIS będzie po stronie Wykonawcy czy też

Szpital ma zawartą umowę serwisową z dostawcami systemów PACS i RIS na obsługę serwisową w tym

zakresie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- Wykonawcą obsługującym Zamawiającego w zakresie systemów PACS oraz RIS jest Pixel Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

- w ramach umowy z Pixel posiadamy wolne licencje na podłączenie urządzeń do PACS/RIS,

- koszt serwisowy podłączenia RTG do systemów PACS i RIS jest po stronie Wykonawcy, tak jak to wskazał Zamawiający w pkt 110 Załącznika 2A do SWZ.

Z poważaniem,