Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 1 do Umowy

.........................................

pieczątka firmowa							ZADANIE NR 5

# OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego materiału poprzez podanie: nazwy producenta, modelu/symbolu jednoznacznie określając produkt oraz dokonując prawidłowego wyboru „spełnia” lub „nie spełnia” zaznacza przy każdym elemencie oferty | Cena jedn. Brutto, [PLN] | Wartość Brutto, [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5) |
| 1 | Światłowód J24( kompletny) między szafowy wraz ze skrzynkami zapasu + patchpanele (około 120 mb) zakończenia LC/UPC | 1 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 2 | Światłowód J24 ( kompletny) między szafowy wraz ze skrzynkami zapasu + patchpanele (około 40 mb) zakończenia LC/UPC | 1 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 3 | Kabel F/UTP lub S/FTP lub U/FTP kat.6A (drut) – min. 500MHz LSZH lub LSOH | 13 420 m (44 bębny po 305m) | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |

| 4 | Patchord-y RJ 45 długość 0,5m Kat. 6 | 100 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Patchord-y RJ 45 długość 1 m Kat. 6 | 100 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 6 | Patchord-y RJ 45 długość 2m Kat. 6 | 100 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| Łączna wartość Brutto [PLN] (pozycje 1÷6) | ……………………* |
| w tym należny podatek VAT (…….%) | ……………………* |

(miejsca wykropkowane wypełnić

((spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe przedmioty zamówienia wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego źródła.